高低温湿热试验箱 标准温湿度试验箱

GPR-V1

高低温湿热试验箱主要为各种工业制品在研发、生产、检验等各环节的试验提供恒定湿热及高低温交变（湿热）等试验环境和试验条件。产品绿色环保、省耗节能。通过相关接口均可进行网络控制及数据采集。产品系列覆盖电子器件、机电产品、材料能源、医药化工到汽车航天等行业的广泛需求。

高低温湿热试验箱主要特征：

- 满足多项国际安全规格要求。

- 温度范围：-70～180℃/10%～98RH；内容积：100L～1000L。

- 新型压缩机的使用，实现了大范围、高精度的温湿度控制。

- 产品绿色环保、省耗节能。通过相关接口均可进行网络控制及数据采集。

- 标配左右电缆孔、便于试样实施通电连线、进行多项测量。

- 40模式可编程温度控制器、具有多种语言选择（简/繁体中文、英语、日语、韩语）、试验数据U盘存储。

- 加宽型产品可以对应大尺寸试料的试验要求。

- 通过提供内槽尺寸特殊对应改造方案，满足客户对更多不同尺寸的试料的试验需求

| 产品名称 | 温度范围 | 湿度范围 | 内容积 | 内尺寸（W×H×Dmm） | 外尺寸（W×H×Dmm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高低温（湿热）试验箱 | －20～＋180℃ | 10%～98%rh | 220L | 500 x 730 x 600 | 700 x 1590[1715] x 1425 |
| 高低温（湿热）试验箱 | －20～＋180℃ | 10%～98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
| 高低温（湿热）试验箱 | －20～＋180℃ | 10%～98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1840[1965] x 1625 |
| 高低温（湿热）试验箱 | －20～＋180℃ | 10%～98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1840[1965] x 1825 |
| 高低温（湿热）试验箱 | －40～＋180℃ | 10%～98%rh | 110L | 500 x 730 x 300 | 700 x 1590[1715] x 1125 |
| 高低温（湿热）试验箱 | －40～＋180℃ | 10%～98%rh | 220L | 500 x 730 x 600 | 700 x 1590[1715] x 1425 |
| 高低温（湿热）试验箱 | －40～＋180℃ | 10%～98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
| 高低温（湿热）试验箱 | －40～＋180℃ | 10%～98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1840[1965] x 1625 |
| 高低温（湿热）试验箱加宽型 | －40～＋180℃ | 10%～98%rh | 940L | 1200 x 980 x 800 | 1400 x 1840[1965] x 1625 |
| 高低温（湿热）试验箱 | －40～＋180℃ | 10%～98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1840[1965] x 1825 |
| 高低温（湿热）试验箱（加宽型） | －40～＋180℃ | 20%～98%rh | 1176 | 1200 x 980 x 1000 | 1400 x 1840[1965] x 1825 |
| 高低温（湿热）试验箱 | －70～＋180℃ | 10%～98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
| 高低温（湿热）试验箱 | －70～＋180℃ | 10%～98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853[1978] x 1625 |
| 高低温（湿热）试验箱加宽型 | －70～＋180℃ | 10%～98%rh | 940L | 1200 x 980 x 800 | 1400 x 1853[1978] x 1625 |
| 高低温（湿热）试验箱 | －70～＋180℃ | 10%～98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1853[1978] x 1825 |
| 高低温（湿热）试验箱加宽型 | －70～＋180℃ | 20%～98%rh | 1176 | 1200 x 980 x 1000 | 1400 x 1853[1978] x 1825 |
| 高低温试验箱 | －40～＋180℃ | —— | 220L | 500 x 730 x 600 | 700 x 1590[1715] x 1425 |
| 高低温试验箱 | －40～＋180℃ | —— | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
| 高低温试验箱 | －40～＋180℃ | —— | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1840[1965] x 1625 |
| 高低温试验箱（加宽型） | －40～＋180℃ | —— | 940L | 1200 x 980 x 800 | 1400 x 1840[1965] x 1625 |
| 高低温试验箱 | －40～＋180℃ | —— | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1840[1965] x 1825 |
| 高低温试验箱（加宽型） | －40～＋180℃ | —— | 1176 | 1200 x 980 x 1000 | 1400 x 1840[1965] x 1825 |
| 高低温试验箱 | －70～＋180℃ | —— | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
| 高低温试验箱 | －70～＋180℃ | —— | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853[1978] x 1625 |
| 高低温试验箱（加宽型） | －70～＋180℃ | —— | 940L | 1200 x 980 x 800 | 1400 x 1853[1978] x 1625 |
| 高低温试验箱 | －70～＋180℃ | —— | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1853[1978] x 1825 |
| 高低温试验箱（加宽型） | －70～＋180℃ | —— | 1176 | 1200 x 980 x 1000 | 1400 x 1853[1978] x 1825 |