碱石棉吸收重量法水泥二氧化碳测定仪

产品特点:

1. 碱石棉吸收称量法，配全套试验试剂

2. 符合最新规范，试验结果准确

3. 加热和抽气分开定时设置，操作更简单

4. 玻璃管观察直接，取放简单

5. 彩色显示屏，试验过程控制简单

6. 定时时间、加热功率快速调节，修改后掉电不丢失，便于用户使用。

二、技术参数：

1. 电源电压：220V±10%

2. 加热功率：0-300W 连续可调

3. 加热定时范围：1~99分钟

4. 抽气定时范围：1~99分钟

5. 计时精度：＜0.0001秒

6. 包装尺寸(长*宽*高）：630*420*620mm