名称：钢化玻璃碎片状态分析仪

型号：GBSF-2023

一、简介

钢化玻璃碎片状态分析仪用于钢化玻璃、安全玻璃、防火玻璃等玻璃碎片状态的试验分析。采用电脑控制，测量、计算、保存全自动控制。需要人工干预。广泛用于建筑钢化玻璃、辆用安全玻璃检测。

二、适用标准：

GB9656-2021机动车玻璃安全技术规程
GB 18045-2000《铁道车辆用安全玻璃》
GB 15763.1-2009 建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃

GB15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃
三、产品特点：
1、操作方便，击碎装置可调。适用于各种不同厚度玻璃试件。

2、碎片状态自动采集。自动分析，减少人工干预。
3、试验数据实时查询，无限期保存。
4、人工视觉技术，分别率高。显影清晰。
四、技术参数：

锤击装置：曲率半径0.2mm

试样尺寸：≤1800×900mm

显影尺寸：≤1200×900mm

外形尺寸：2060×1100×1580mm
电源功率：220V 、1200W