关于印发《河北省农村供水高质量发展

规划》的通知

各市（含定州、辛集市）人民政府、雄安新区管委会，省直有关部门：

《河北省农村供水高质量发展规划》已经省政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

河北省水利厅

2024年6月29日

河北省农村供水高质量发展规划

河北省水利厅

2024年6月

前   言

为贯彻落实习近平总书记重要指示精神，深刻认识农村饮水安全保障是巩固脱贫成果、推动乡村振兴的重要标志，2023年10月，水利部印发《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》，要求各地科学编制省级农村供水高质量发展规划，进一步完善农村供水工程体系和长效管护体制机制，加快提升农村供水保障能力和水平，建立健全从水源到水龙头的全链条全过程农村饮水安全保障体系，推动农村供水高质量发展。

河北省委、省政府高度重视农村供水工作，2005年国家启动实施农村饮水安全规划以来，作出一系列重大决策部署，先后开展了农村饮水安全和巩固提升工程、改水降氟工程、农村生活水源江水置换工程建设，建立起覆盖全省的农村饮水工程体系，全面解决了农村居民饮水不安全问题，规模化供水能力、自来水普及率大幅提升，为如期完成脱贫攻坚目标任务、接续全面推进乡村振兴发挥了重要支撑作用。立足新发展阶段，着眼满足农村居民高品质饮水需求，统筹改厕、洗浴、环境卫生和农村二三产业发展，全省农村供水还存在区域发展不均衡、不充分的问题，部分农村地区供水工程标准偏低、设施老化严重、管护水平不高、应急保障能力不足，迫切需要实施规模化工程建设和小型工程规范化改造，确保城乡供水一体化、集中供水规模化、小型供水规范化三种建设模式覆盖全部农村人口，所有工程实现专业化管护。

为落实水利部相关要求，河北省水利厅组织开展《河北省农村供水高质量发展规划》（以下简称《规划》）编制工作。经过资料收集、实地调研、座谈交流、专题研究、分析测算和任务谋划等工作，系统摸清了河北省农村供水现状及面临形势，提出全省农村供水高质量发展工作的总体思路，明确三大供水分区布局、四个“100”目标，制定推进策略和保障措施。《规划》以2022年为现状基准年，近期水平年为2027年，远期展望至2035年。规划总投资739亿元，受益农村人口4807万。

目  录

一、农村供水发展基础与面临形势	9

（一）发展基础	9

（二）面临形势	10

二、指导思想与规划目标	13

（一）指导思想	13

（二）基本原则	13

（三）规划范围	14

（四）规划目标	16

（五）供水规模	17

（六）编制依据	18

三、农村供水布局	19

（一）南水北调受水区	19

（二）其他平原区	20

（三）燕山太行山坝上地区	20

四、完善农村供水工程体系	22

（一）优先实施城乡供水一体化工程建设	23

（二）大力推动集中供水规模化发展	26

（三）实施小型供水工程规范化建设和改造	29

（四）完善分散供水工程规范化建设和改造	30

（五）加强备用水源和消防设施建设	30

五、实施水质提升专项行动	31

（一）强化水源保护	31

（二）配齐净化消毒设施	31

（三）加强水质检测监测	32

六、健全工程长效运行管护机制	33

（一）全面落实管理责任	33

（二）推进县域统管	33

（三）实行工程标准化管理	34

（四）完善水价形成和水费收缴机制	34

（五）建设数字孪生工程	34

（六）探索完善监督机制	35

（七）开展县域农村饮水安全标准化建设	35

七、强化应急供水保障	36

（一）建立平急两用应急保障体系	36

（二）完善应急保障运行机制	36

（三）做好洪旱灾害和水污染应急保供工作	37

八、投资测算和筹资渠道	37

（一）投资测算	37

（二）筹措渠道	38

九、强化保障措施	39

- 一、农村供水发展基础与面临形势

- （一）发展基础

工作机制不断完善。省委、省政府高度重视农村供水工作，始终将保障农村群众饮水安全作为重点民生实事，常抓不懈，强力推进。制定出台了《河北省农村供水用水管理办法》《关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》等法规政策文件，将农村供水工作纳入脱贫攻坚、巩固脱贫成果、推进乡村振兴战略、地下水超采综合治理、实行最严格水资源管理制度等考核内容，市县党委、政府精心组织，相关部门协调配合，共同推动农村供水基础设施建设和体制机制改革，形成团结奋进的良好局面。

建设标准显著提升。河北省农村供水历经山区人畜饮水、饮水解困、饮水安全、巩固提升4个阶段，针对不同地区水源条件、工程条件，以县域为单元统筹谋划实施工程建设，建立起覆盖全省的农村供水工程体系，农村居民全部喝上符合国家安全标准的饮用水，为夺取脱贫攻坚重大胜利提供了有力保障。特别是“十三五”以来，全省各地持续加大农村供水支持力度，累计投入各级资金413亿元，更新水源3560处，新建扩建农村水厂55座，铺设引水主管道1.92万公里，改造村内管网9万公里，受益人口3763万。截至2022年底，全省累计建成农村集中供水工程2.24万处，农村自来水普及率达到97%，规模化供水工程服务农村人口比例达到64.6%，较“十二五”末分别提高15和28.6个百分点，超出全国同期水平10和8.6个百分点，80个县（市、区）实现全域规模化供水。

管护能力稳步增强。全面推进县级政府主体责任、水行政主管部门行业监管责任和供水单位运行管理责任等“三个责任”一体落实，同步健全农村供水工程运行管理机构、运行管理办法和运行管理经费等“三项制度”，全省184个有农村供水任务的县（市、区，含高新区、开发区、管理区等，下同）全部设立了专业化管护机构。进一步深化管护体系向乡村延伸，逐村明确乡镇政府主体责任人、水利行业监管责任人和村级工程管护责任人，打通供水工程管护“最后一公里”。千吨万人和乡镇级集中式饮用水水源保护区划定基本完成，常态化水质检测监测工作有序开展，水质达标率逐年提升。组建1445支应急供水抢险队伍，设立省市县三级农村供水监督服务热线，及时处置供水突发事件，农村群众满意度和获得感不断提高。

- （二）面临形势

1.发展机遇

回顾河北省近四十年农村供水发展历程，农村居民用水方便程度、供水保证率等关键指标实现跨越式提升，有力支撑了经济社会协调发展，助力打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会。立足新发展阶段，党中央将解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。农村供水事关全省数千万人民群众切身利益，当前供水发展不平衡不充分的问题尚未根本解决，与农村群众对美好生活的向往和需求仍有一定差距，迫切需要抓牢党中央将高质量发展作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务这一历史机遇，破除传统观念、理顺发展思路，增强创新能力、化解堵点难点，汇集各方资源、系统谋划实施，融入乡村建设行动、改善农村人居环境、宜居宜业和美乡村建设，推动农村供水高质量发展，努力实现农村供水现代化。

2.风险挑战

工程体系不够完备。河北省南水北调受水区2022年底实现规模化供水，但冀东地区的唐山和秦皇岛市，受早期建设理念和投资条件制约，平原区农村小型供水工程数量多、分布广，两市农村供水总人口727万，其中规模化供水工程服务人口37万，仅占5%，较全省平均水平低59.6个百分点。燕山太行山坝上地区的小型供水工程，因水资源禀赋较差、地形地貌复杂、人口居住分散和工程投资不足，早期修建的工程以打井配泵、铺设管道为主，缺少必要的水源保护、防洪抗冲、净化消毒、水质监测和计量设施，建设标准普遍偏低，工程老化失修，跑冒滴漏问题突出。

设施技术不够集约。受地质环境条件、工矿企业生产、农业面源污染等自然和人类活动影响，农村饮用水水质状况呈现区域性、动态性和随机性。全省95%以上的小型和分散供水工程以安装简易净化消毒设备为主，存在净水设施不适用、安装选位不合理、周边环境不卫生等问题。近年极端天气引发严重洪旱情灾害，导致多地农村群众饮水受到影响，暴露出农村供水的预警预案启动、抢险队伍调动、物资调配使用等响应机制不全面、不系统、不协调，防范应对能力薄弱，同时缺少必要先进应急监控预警技术和配套措施。

运行管护不够规范。河北省多数小型农村供水工程由村集体管理或个人承包管理，管理主体分散、专业人员匮乏，供水抢修不及时，维修养护不到位。乡镇政府、水利行业和村级工程相关责任人管理职责未充分落实，小型供水工程管护工作机制不够顺畅。水价制定偏低，近四分之一的农村群众按人、按户收费或村集体代缴，水费收入不足以覆盖运行和管护成本，仅能满足简易运行和小修小补，出现较大问题难以及时解决。到户水表安装不到位，庭院灌溉、家庭作坊、畜禽养殖用水未按计量收费，造成水资源浪费；为降低运行费用，村庄实行定时供水，山地丘陵区部分村庄供水间隔长、供水时间短，难以保证全天供给。

服务保障不够高效。受工程投资、建设理念、管理人才等条件制约，现有城乡一体和规模化供水工程信息系统缺少顶层设计和统筹建设，主要集中在数据采集和信息展示，功能相对落后，不能满足预报、预警、预演、预案的“四预”新要求；小型供水工程缺少必要的自动运行控制、管网实时监测、供水故障报警等基本管理功能，行业监管科技化、信息化、智能化水平有待提升。部分县（市、区）监督服务保障作用发挥不够充分，投诉响应回访机制仍需进一步完善。

- 二、指导思想与规划目标

- （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记关于治水的系列重要讲话和指示批示精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面推进乡村振兴的决策部署，建立健全从水源到水龙头的农村供水安全保障体系。坚持问题导向和目标导向，优化农村供水工程布局，优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化，加强小型供水工程规范化建设和改造，健全完善运行管理体制机制，强化农村供水工程标准化、规范化、专业化管理，推动农村供水高质量发展，不断提升农村群众的安全感、获得感、幸福感。

- （二）基本原则

统筹规划，规模发展。结合国土空间总体规划和水网建设规划，以县域或片区为单元，充分利用既有水源工程和输配水管网，采取配套升级、联网并网、新改扩建等综合措施，大力实施规模化供水工程建设，推进集中供水，减少分散供水，积极打造城乡一体化供水网络，最大程度实现城乡供水同源、同网、同质、同服务、同监管。

政府主导，两手发力。农村供水保障实行地方行政首长负责制，充分发挥政府资金引导作用，用足用好财政资金、专项债券、金融信贷、建设用地、生产用电、税收优惠等政策，完善水价形成和水费收缴机制，积极吸引社会资本参与农村供水工程建设和运营。

县域统管，完善机制。因地制宜优选县域统管实施主体，建立县级专业化管护平台，明晰工程产权，健全管护制度，落实管护经费，加快推进县域统一管理、统一运行、统一维护，实现农村供水工程专业化管理全覆盖。

数字赋能，科技创新。以数字化、网络化、智能化为主线，以算据、算法、算力建设为支撑，完善农村供水信息化技术标准体系，推动农村供水工程技术创新，迭代提升信息化基础设施，增强数据共享和网络安全防护能力，实现数字化场景、智慧化模拟、精准化决策。

- （三）规划范围

农村供水高质量发展规划实施范围包括全省11个设区市、雄安新区及定州市、辛集市，共184个县（市、区）。（见表2-1）

表2-1  规划范围表

| 地市级 单位名称 | 县级单位数量 （个） | 县级单位名称 |
| --- | --- | --- |
| 石家庄市 | 17 | 栾城区、鹿泉区、藁城区、井陉矿区、晋州市、井陉县、平山县、灵寿县、行唐县、元氏县、赞皇县、高邑县、正定县、赵县、无极县、新乐市、深泽县 |
| 承德市 | 12 | 双滦区、双桥区、营子区、高新区、宽城县、兴隆县、平泉市、承德县、滦平县、丰宁县、隆化县、围场县 |
| 张家口市 | 19 | 桥西区、桥东区、宣化区、崇礼区、万全区、下花园区、经开区、蔚县、沽源县、康保县、赤城县、怀来县、张北县、阳原县、怀安县、涿鹿县、尚义县、察北区、塞北区 |
| 秦皇岛市 | 9 | 海港区、山海关区、抚宁区、北戴河区、北戴河新区、经开区、卢龙县、昌黎县、青龙县 |
| 唐山市 | 19 | 路北区、路南区、丰南区、丰润区、开平区、古冶区、曹妃甸区、海港区、高新区、遵化市、玉田县、乐亭县、迁西县、迁安市、滦州市、滦南县、芦台区、汉沽区、旅游岛 |
| 廊坊市 | 10 | 安次区、广阳区、固安县、永清县、大厂县、霸州市、三河市、香河县、文安县、大城县 |
| 保定市 | 22 | 莲池区、竞秀区、清苑区、满城区、徐水区、高新区、顺平县、安国市、唐县、涿州市、曲阳县、高阳县、博野县、蠡县、阜平县、高碑店市、涞源县、涞水县、易县、望都县、定兴县、白沟新城 |
| 沧州市 | 18 | 新华区、运河区、盐山县、孟村县、河间市、沧县、吴桥县、东光县、任丘市、黄骅市、肃宁县、青县、南皮县、海兴县、泊头市、献县、南大港管理区、中捷产业园区 |
| 衡水市 | 13 | 桃城区、冀州区、高新区、枣强县、武邑县、深州市、武强县、饶阳县、安平县、故城县、景县、阜城县、滨湖新区 |
| 邢台市 | 20 | 信都区、襄都区、任泽区、南和区、经开区、高新区、临城县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、内丘县、柏乡县、隆尧县、临西县、南宫市、沙河市、宁晋县、清河县 |
| 邯郸市 | 20 | 复兴区、丛台区、肥乡区、永年区、邯山区、经开区、峰峰矿区、武安市、涉县、磁县、临漳县、魏县、大名县、曲周县、广平县、成安县、鸡泽县、馆陶县、邱县、冀南新区 |
| 雄安新区 | 3 | 雄县、容城县、安新县 |
| 定州市 | 1 | 定州市 |
| 辛集市 | 1 | 辛集市 |

- （四）规划目标

基准年为2022年，近期规划至2027年，远期规划至2035年。到2027年，初步形成体系布局完善、设施集约安全、管护规范专业、服务优质高效的农村供水高质量发展格局，全省农村自来水普及率达到98.5%，集中供水工程计量收费覆盖农户比例达到90%，24小时供水人口比例达到80%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到70%，小型供水工程规范化建设和改造完成比例达到35%，按要求全面开展水质自检巡检，农村供水水质总体达到当地县城供水水质水平，农村供水工程全面实现县域统管，应急保障能力显著增强，打造一批智慧供水样板县。到2035年，全省集中供水工程计量收费覆盖农户比例、小型供水工程规范化建设和改造完成比例均达到100%，农村自来水普及率达到99%以上，集中供水工程24小时供水人口比例达到98%以上，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到80%，城乡供水一体化、集中供水规模化、小型供水规范化三种工程建设模式覆盖全部农村供水人口，良性运行的管护机制进一步完善，农村供水管理“四预”功能进一步夯实，平急两用应急保障体系进一步完备，基本实现农村供水现代化。（见表2-2）

表2-2  河北省农村供水高质量发展规划主要指标表

| 序号 | 主要指标名称 | 2022年 | 2027年 | 2035年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村自来水普及率 | 97% | 98.5%以上 | 99%以上 | 预期性 |
| 2 | 规模化供水工程覆盖农村人口比例 | 64.6% | 70%以上 | 80%以上 | 预期性 |
| 3 | 集中供水工程24小时供水人口比例 | 70% | 80%以上 | 98%以上 | 预期性 |
| 4 | 农村供水水质状况 | --- | 稳定达标 |  | 预期性 |
| 5 | 集中供水工程计量收费覆盖农户比例 | 77% | 90%以上 | 100% | 约束性 |
| 6 | 小型供水工程规范化建设和改造完成比例 | --- | 35% | 100% | 约束性 |
| 7 | 规模化供水工程标准化管理比例 | --- | 100% （到2025年） |  | 约束性 |
| 8 | 小型供水工程标准化管理比例 | --- | 30% （到2025年） | 100% （到2030年） | 约束性 |

注：四个“100”目标指集中供水工程计量收费覆盖比例、小型供水工程规范化建设和改造比例、规模化供水工程标准化管理比例、小型供水工程标准化管理比例达到100%。

- （五）供水规模

根据《村镇供水工程技术规范》(GB/T 43824-2024)的气候和地域分区划分，河北省为二区。农村供水工程建设改造的供水规模按24小时连续供水、有洗涤设施、卫生设施齐全的最高日居民生活用水定额规划设计。

预计到2035年，全省建设改造农村集中供水工程14167处、供水规模426万m³/d、供水人口4807万；农村分散供水工程398处、供水人口5833人。农村集中供水工程中，城市管网延伸工程145处、供水规模174万m³/d、供水人口1713万;千吨万人供水工程331处、供水规模180万m³/d、供水人口2071万;千人供水工程2831处、供水规模37万m³/d、供水人口527万;千人以下集中供水工程10860处、供水规模35万m³/d、供水人口496万。

规划时已完成建设改造的农村供水工程176处、供水规模92万m³/d、供水人口908万。其中城市管网延伸工程57处、供水规模万48万m³/d、供水人口463万;千吨万人供水工程55处、供水规模43万m³/d、供水人口435万；千人工程64处、供水规模0.75万m³/d、供水人口10万。

- （六）编制依据

《规划》编制主要依据以下政策性文件、标准、规范和有关县（市、区）农村供水高质量发展规划：

（1）《水利部关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》（水农〔2023〕283号）；

（2）《水利部办公厅关于全面开展农村饮水问题排查整改巩固提升农村供水保障水平的通知》（办农水〔2023〕192号）；

（3）《水利部办公厅关于推进农村供水工程标准化管理的通知》（办农水〔2022〕307号）；

（4）《水利部办公厅关于开展县域农村饮水安全标准化建设工作的通知》（办农水〔2024〕55号）；

（5）《水利部办公厅关于加快推进农村供水县域统管工作的通知》（办农水〔2024〕107号）；

（6）《河北省水利厅关于开展农村供水高质量发展规划编制工作的通知》（冀水农〔2023〕43号）；

（7）《河北省水利厅等9部门关于推进农村供水保障工作的实施意见》（冀水农〔2021〕39号）；

（8）《河北省人民政府办公厅关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》（冀水农〔2019〕11号）；

（9）《河北省水利厅关于推进数字孪生农村供水工程建设的通知》（冀水农〔2023〕19号）；

（10）《河北省推进农村供水工程标准化管理工作方案》（冀水农〔2023〕3号）；

（11）《河北省水网建设规划》（河北省水利厅，2023.12）

（12）《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024）；

（13）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）；

（14）《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）。

- 三、农村供水布局

根据河北省地形地貌、人口分布特征和农村供水现状及发展趋势，全省农村供水布局划分为南水北调受水区、其他平原区和燕山太行山坝上地区等3个区域。（见表3）

- （一）南水北调受水区

该区域包括石家庄市、廊坊市、保定市、沧州市、衡水市、邢台市、邯郸市等7个设区市及雄安新区的108个县（市、区）和定州市、辛集市，在已实现城乡供水“同源、同网、同质”的基础上，进一步完善农村供水硬件设施，更新农村配水管网，标准化改造配水站点，创建县级农村供水数字孪生平台，提升农村供水“四预”能力；实行县级农村供水专业化机构统管、区域运营公司包片服务的管护模式，因地制宜推进农村消防取水设施配备，打造城乡“同源、同网、同质、同服务、同监管”的一体化供水格局。

- （二）其他平原区

该区域包括秦皇岛市、唐山市、廊坊市等3个设区市的28个县（市、区），统筹地表水和地下水、经济发展和供水安全、近期工程和远期布局，大力实施城乡一体化和农村规模化供水。地处冀东的秦皇岛、唐山市平原区，近期利用城镇供水管网向周边村庄延伸或高标准建设农村规模化供水工程，合并小型供水工程；远期利用水库水、引滦水、优质地下水等可靠水源，实施城乡供水水源置换，建设输配水和水厂扩容工程，实现规模化供水全覆盖。廊坊市香河县、三河市、大厂县按照省水网建设规划实施。

- （三）燕山太行山坝上地区

该区域包括秦皇岛市、唐山市、保定市、石家庄市、邢台市、邯郸市、张家口市、承德市等8个设区市的76个县（市、区），结合市县国土空间总体规划和村庄规划布局，分类建设改造农村供水设施，压减分散供水工程数量。城郊融合类、聚集提升类村庄，优先实施城乡供水一体化、集中供水规模化，替代原有村组小型供水工程水源，对无法纳入城乡供水一体化、规模化供水范围的小型供水工程，统一建设和改造标准，实施小型供水工程规范化建设和改造；特色保护类村庄根据地理位置、承载功能、建设管控等要求，选择充沛水源，因地制宜建设规模化供水工程或实施小型供水工程规范化改造；保留改善类村庄实施小型供水工程规范化改造，补齐供水设施短板；搬迁撤并类村庄加强现有供水工程日常维护，落实应急供水保障措施。

表3  农村供水布局分区

| 农村供水布局 | 县级单位数量（个） | 县级单位名称 |
| --- | --- | --- |
| 南水北调受水区 （一县一分区） | 93 | 藁城区、鹿泉区、栾城区、正定县、高邑县、深泽县、无极县、赵县、晋州市、新乐市、大城县、文安县、安次区、广阳区、固安县、永清县、霸州市、竞秀区、莲池区、清苑区、定兴县、高阳县、望都县、蠡县、博野县、涿州市、安国市、高碑店市、白沟新城、保定市高新区、沧州市新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村县、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市、南大港管理区、中捷产业园区、桃城区、冀州区、枣强县、武邑县、武强县、饶阳县、安平县、故城县、景县、阜城县、深州市、滨湖新区、衡水市高新区、襄都区、柏乡县、隆尧县、任泽区、南和区、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、南宫市、邢台市经开区、邢台市高新区、临漳县、成安县、大名县、肥乡区、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸市经开区、定州市、辛集市、容城县、安新县、雄县 |
| 其他平原区 （一县一分区） | 15 | 北戴河新区、路南区、路北区、丰南区、曹妃甸区、唐山市高新区、滦南县、乐亭县、唐山市海港区、芦台区、汉沽区、唐山市旅游岛、香河县、三河市、大厂县 |
| 燕山太行山坝上地区（一县一分区） | 46 | 井陉矿区、井陉县、行唐县、灵寿县、平山县、双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、平泉市、滦平县、隆化县、丰宁县、宽城县、围场县、承德市高新区、张家口市桥东区、张家口市桥西区、宣化区、下花园区、察北区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口市经开区、塞北区、青龙县、迁西县、遵化市、阜平县、涞源县、信都区、复兴区、峰峰矿区、涉县、武安市 |
| 南水北调受水区、 燕山太行山坝上地区（一县两分区） | 17 | 赞皇县、元氏县、满城区、徐水区、涞水县、唐县、易县、曲阳县、顺平县、临城县、内丘县、沙河市、邯山区、丛台区、磁县、永年区、冀南新区 |
| 其他平原区、 燕山太行山坝上地区（一县两分区） | 13 | 秦皇岛市海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、秦皇岛市经开区、昌黎县、卢龙县、古冶区、开平区、丰润区、滦州市、玉田县、迁安市 |

注：一县一分区指整县地域全部处于一个农村供水布局分区内，一县两分区指整县地域分布在两个不同的农

村供水布局分区内。

- 四、完善农村供水工程体系

根据全省农村供水布局分不同区特点，累计在11个设区市、雄安新区的171个县（市、区）和定州市、辛集市共建设水源工程4876处，水厂以上输水管道6830公里，水厂195座，水厂至配水站管道6430公里，农村配水站1561座，标准化水站12747座，配水站以下村级以上管道8万公里，村内管道20万公里，水质化验室76处，消毒设备508套，水质在线监测设备997套，入户水表1102万块。

其中，到2027年建设水源工程2704处，水厂以上输水管道4575公里，水厂106座，水厂至配水站管道2830公里，农村配水站728座，标准化水站7598座，配水站以下村级以上管道6万公里，村内管道14万公里，水质化验室58处，消毒设备464套，水质在线监测设备891套，入户水表819万块。2028-2035年建设水源工程2172处，水厂以上输水管道2255公里，水厂89座，水厂至配水站管道3600公里，农村配水站833座，标准化水站5149座，配水站以下村级以上管道2万公里，村内管道6万公里，水质化验室18处，消毒设备44套，水质在线监测设备106套，入户水表283万块。

- （一）优先实施城乡供水一体化工程建设

城乡供水一体化工程建设内容，包括在11个设区市、雄安新区的163个县（市、区）和定州市、辛集市更新改造145处城市管网延伸工程、102处千吨万人供水工程，其中水源工程31处，水厂以上输水管道1080公里，净水厂45座，水厂至配水站管道2751公里，农村配水站429座，配水站以下村级以上管道6万公里，村内管道11万公里，水质化验室76处，消毒设备508套，水质在线监测设备997套，入户水表698万块。

1.南水北调受水区

在南水北调受水区大力开展农村供水工程标准化建设，按需增设农村配水站内消毒设施、更新改造配水站以下供水管网、配置水质化验及在线监测设备、更换老旧村内管网、安装到户计量设施，实现农村管网基础设施整体提档升级。

近期规划到2027年，在石家庄、廊坊市、保定市、沧州市、衡水市、邢台市、邯郸市7个设区市及雄安新区的98个县（市、区）和定州市、辛集市更新改造69处城市管网延伸工程、90处千吨万人供水工程，其中村级以上管道8304公里，村内管道7万公里，水质化验室58处，消毒设备464套，水质在线监测设备891套，入户水表437万块。远期规划到2035年，在石家庄市、廊坊市、保定市、沧州市、衡水市、邢台市、邯郸市7个设区市及雄安新区的42个县（市、区）和辛集市更新改造28处城市管网延伸工程、25处千吨万人供水工程，其中配水站以下村级以上管道1434公里，村内管道1万公里，水质化验室18处，消毒设备44套，水质在线监测设备106套，入户水表144万块。

2.其他平原区

坚持“充分利用地表水、优化利用地下水、加强安全保供水、推动城乡一体化”的思路，近期，冀东平原地区的唐山市路南区、路北区、迁安市、曹妃甸区、丰润区和秦皇岛市海港区、抚宁区、昌黎县、卢龙县等21个县（市、区）建设城镇管网延伸工程，乐亭县、滦州市、滦南县等7个县（区）利用地下水源建设规模化供水工程；远期依托滦河和桃林口、陡河、洋河、石河等大中型水库，以当地优质地下水为补充水源，建设引调水、农村水厂、厂站连通和向村庄管网延伸等工程。廊坊市香河县、三河市、大厂县建设城镇地表水厂和上下游管网连通工程。

近期规划到2027年，在秦皇岛市、唐山市、廊坊市3个设区市的25个县（市、区）建设30处城市管网延伸工程、9处千吨万人供水工程，其中水源工程2处，水厂以上输水管道679公里，净水厂21座，地表水厂至配水站管道779公里，农村配水站199座，配水站以下村级以上管网45054公里，村内管道15564公里，入户水表72万块。规划到2035年，在秦皇岛市、唐山市、廊坊市3个设区市的15个县（市、区）建设15处城市管网延伸工程、5处千吨万人供水工程，其中水源工程1处，水厂以上输水管道95公里，净水厂3座，地表水厂至配水站管道511公里，农村配水站33座，配水站以下村级以上管网1532公里，村内管道3444公里，入户水表10万块。

3.燕山太行山坝上地区

依托城镇供水网络，综合地形地貌、人口分布等条件，对县城周边村庄能联网尽联网、能扩网尽扩网、能并网尽并网。

近期规划到2027年，在石家庄市、承德市、张家口市、秦皇岛市、唐山市、保定市、邯郸市7个设区市的42个县（市、区）建设改造47处城市管网延伸工程，其中水源工程16处，水厂以上输水管道286公里，净水厂16座，城镇水厂至配水站管道765公里，配水站112座，配水站以下村级以上管道765公里，村内管道5658公里，入户水表23万块。远期规划到2035年，在石家庄市、承德市、张家口市、唐山市、保定市、邯郸市6个设区市的25个县（市、区）建设改造27处城市管网延伸工程，其中水源工程12处，水厂以上输水管道20公里，净水厂5座，城镇水厂至配水站管道696公里，配水站85座，配水站以下村级以上管道1316公里，村内管道6506公里，入户水表12万块。

专栏1  城乡供水一体化工程重点项目

1.南水北调受水区 大城县城市管网延伸工程、文安县农村供水工程、高碑店市农村供水工程、曲阳县文德地表水厂工程、易县梁格庄镇地表水厂及管网工程、徐水区经济开发区城市管网延伸工程、定州市新建地表水厂及管网工程、新乐市南水北调水厂及管网工程、正定县丁旺地表水厂及管网工程、元氏县城供水管网延伸工程、盐山县农村供水提升工程、任丘市农村供水基础设施建设项目、吴桥县农村供水保障提升项目、河间市供水管网及配套设施改造提升工程、桃城区郎子桥地表水厂及管网工程、内丘县城市管网延伸工程、清河县配水站改造及农村饮水管网提升工程、肥乡区城区南水北调水厂及管网工程、成安县农村供水保障工程。 2.其他平原区 昌黎县城管网延伸供水工程、抚宁区城市管网延伸工程、卢龙县城区自来水管网延伸工程、北戴河区城市管网延伸工程、山海关区城市管网延伸工程、唐山市海港区城乡饮用水地表供水一体化工程 、唐山市高新区城乡供水一体化工程、玉田县第二水厂管网延伸工程、玉田县第三水厂供水工程丰南区小集中心水厂管网延伸工程、丰南区唐坊中心水厂管网延伸工程、丰南区临港工业园中心水厂工程、丰南区黄各庄中心水厂、路南区城乡供水一体化工程、路北区城乡供水一体化工程、丰润区城区供水管网延伸工程、曹妃甸城乡一体工程、开平区城乡供水一体化工程、旅游岛地表水水源置换工程、香河县新建淑阳地表水厂及管网工程。 3.燕山太行山坝上地区 张家口市桥东区城市管网延伸工程、宣化区西水厂管网延伸工程、宣化区东水厂城市管网延伸工程、怀来县沙城自来水供水工程、怀安县城乡一体化供水工程、尚义县大青沟水厂管网延伸扩建工程、涿鹿县城市管网延伸工程、双滦区农村供水保障工程、承德县县城供水管网延伸工程、滦平县县城供水管网延伸工程、丰宁县县城供水新建水源地工程、双桥区供水管网延伸工程、隆化县县城供水新建水源地工程、宽城县城市管网延伸工程、滦州市油榨镇一体化供水工程、滦州市榛子镇一体化供水工程、迁西县城市管网延伸工程、永年区李孟湾水厂管网延伸工程、武安市南水北调扩面工程。

- （二）大力推动集中供水规模化发展

规模化供水工程建设内容，包括在石家庄市、承德市、张家口市、秦皇岛市、唐山市、保定市、邢台市、邯郸市8个设区市40个县（市、区）更新改造222处千吨万人供水工程，其中水源工程435处，水厂以上输水管道714公里，规模化水厂150座，规模化水厂至配水站管道3679公里，农村配水站1132座，配水站以下村级以上管道11152公里、村内管道28429公里，入户水表112万块。

1.其他平原区

在其他平原区难以纳入城乡供水一体化的区域，大力建设农村规模化供水工程，减少小型供水工程数量，包括现有规模化供水工程改造和管网延伸、新建规模化供水工程、村内管网及配套设施改造，充分发挥规模化供水工程管理优势，显著提高用水方便程度和供水保证率。

近期规划到2027年，在唐山市5个县（市、区）建设改造48处千吨万人供水工程，其中水源工程14处，水厂以上输水管道70公里，规模化水厂27座，规模化水厂至配水站管道508公里，农村配水站307座，配水站以下村级以上管道1207公里、村内管道4740公里，入户水表60万块。远期规划到2035年，在唐山市4个县（市、区）建设改造25处千吨万人供水工程，其中水源工程20处，水厂以上输水管道79公里，规模化水厂25座，规模化水厂至配水站管道312公里，农村配水站151座，配水站以下村级以上管道335公里、村内管道1910公里，入户水表4万块。

2.燕山太行山坝上地区

在燕山太行山坝上地区人口密度较高但城镇供水管网无法延伸覆盖的区域，按照“建大、并中、减小”的原则，大力建设农村规模化供水工程，减少小型供水工程数量，包括现有规模化供水工程改造和管网延伸、新建规模化供水工程、村内管网及配套设施改造，充分发挥规模化供水工程管理优势，显著提高用水方便程度和供水保证率。

近期规划到2027年，在石家庄市、承德市、张家口市、秦皇岛市、唐山市、保定市、邢台市、邯郸市8个设区市26个县（市、区）建设改造57处千吨万人供水工程，其中水源工程72处，水厂以上输水管道226公里，规模化水厂42座，规模化水厂至配水站管道778公里，农村配水站110座，配水站以下村级以上管道901公里、村内管道7790公里，入户水表24万块。远期规划到2035年，在石家庄市、承德市、张家口市、秦皇岛市、唐山市、保定市、邢台市、邯郸市8个设区市24个县（市、区）建设改造119处千吨万人供水工程，其中水源工程329处，水厂以上输水管道339公里，规模化水厂56座，规模化水厂至配水站管道2081公里，农村配水站564座，配水站以下村级以上管道8709公里、村内管道13989公里，入户水表24万块。

专栏2  规模化供水工程重点项目

1.其他平原区 乐亭县姜各庄镇规模化供水工程、乐亭县乐亭镇规模化供水工程、乐亭县闫各庄镇马头营镇规模化供水工程、乐亭县新寨镇古河乡规模化供水工程、乐亭县胡家坨镇汤家河镇规模化供水工程、滦南县柏各庄镇农村规模化供水工程、滦南县程庄镇农村规模化供水工程、滦南县宋道口镇农村规模化供水工程、滦南县扒齿港镇农村规模化供水工程、滦南县司各庄镇农村规模化供水工程、丰润区白官屯镇规模化供水工程、丰润区银城铺镇常庄镇规模化供水工程、丰润区丰润镇规模化供水工程、丰润区沙流河镇规模化供水工程、迁安市扣庄镇集中供水工程、迁安市野鸡坨镇集中供水工程、迁安市杨店子镇集中供水工程、迁安市夏官营镇集中供水工程。 2.燕山太行山坝上地区 万全区西部集中供水工程、万全区东部集中供水工程、宣化区赵川村赵川给水厂千吨万人供水工程、宣化区南街村深井水厂千吨万人工程、宣化区江家屯村京张奥园区水厂千吨万人工程、围场县新拨镇二道河子集中供水工程、围场县腰站镇集中供水工程、围场县城子镇集中供水工程、承德县头沟规模化供水工程、抚宁区千吨万人工程、滦平县金沟屯镇联村供水工程、滦平县虎什哈镇联村供水工程、滦平县巴克什营镇联村供水工程、滦平县两间房镇联村供水工程、滦平县安纯沟门镇联村供水工程、遵化市团瓢庄镇水厂供水工程、武安市车谷水厂供水工程、武安市西寺庄供水站工程、武安市阳邑供水站工程。

- （三）实施小型供水工程规范化建设和改造

在燕山太行山坝上地区难以纳入城乡供水一体化、规模化供水范围的区域，因地制宜实施小水库、塘坝、机井等小型水源工程建设，完善供水管网，配置净化消毒和水质监测设备，安装自动化控制、到户计量和县级远程综合监管平台。通过扩大小型供水工程规模、提高工程建设标准，全面推进小型供水工程规范化建设和改造。南水北调受水区和其他平原区不需要实施小型供水工程规范化建设和改造。

近期规划到2027年，在石家庄市、承德市、张家口市、秦皇岛市、唐山市、保定市、邢台市、邯郸市8个设区市的65个县（市、区）建设改造8318处小型规范化供水工程，其中水源工程2600处，水站以上输水管道3314公里，标准化水站7598座，水站至村庄管道4517公里，村内管道4万公里，入户水表203万块，县级远程综合监管平台58个。远期规划到2035年，在石家庄市、承德市、张家口市、秦皇岛市、唐山市、保定市、邢台市、邯郸市8个设区市的62个县（市、区）建设改造5525处小型规范化供水工程，其中水源工程1810处，水站以上输水管道1722公里，标准化水站5149座，水站至村庄管道2766公里，村内管道2万公里，入户水表89万块，县级远程综合监管平台3个。

- （四）完善分散供水工程规范化建设和改造

在偏远深山无法进行并网联通实现集中供水的区域，采取分散供水方式，以单户或几户为单元，利用潜水泵等直接抽取山泉水、溪水，或采取多水源联供方式解决供水问题；对水质较差且难以寻找替代水源的，根据需要采取配备小型净水设备等措施，进行末端净化，保障供水水质达标。规划到2035年，廊坊市、邢台市、秦皇岛市等地5833人采用分散形式供水，原供水设施齐备，水质符合要求，尚需制定抗旱应急送水方案，保障极端情况下农村居民供水安全。

- （五）加强备用水源和消防设施建设

城乡供水一体化和农村规模化供水工程覆盖的农村地区，应将农村配水站原供水水源热备，保留用作应急备用水源，新建小型供水工程同步规划建设应急备用水源，提高农村饮水安全保障程度和抗风险能力。结合农村供水工程建设改造，合理确定消防取水位置和取水量，配备消防水池、消防栓、微型消防车等适宜农村消防设施。

- 五、实施水质提升专项行动

- （一）强化水源保护

加强农村饮用水水源地生态环境保护监督和管理工作。动态更新农村饮用水水源地目录，科学划定农村千吨万人及乡镇级集中式饮用水水源保护区，规范设置保护区标志、交通警示牌、宣传牌，及时更新损毁标志。持续推进保护区污染整治，严格排查整治保护区内点源环境违规问题，发现一起，整治一起，保持“动态清零”；推进农业面源污染综合治理，严格控制饮用水水源一级保护区内已有农业种植和经济林化肥、农药使用量，并逐步退出，实施二级保护区农村环境综合整治，确保水源安全。鼓励村民委员会将水源保护纳入村规民约，落实村级水源保护巡查管护责任。

- （二）配齐净化消毒设施

2023年3月，按照水利部等部委要求，省水利厅会同省生态环境厅、省卫生健康委、省乡村振兴局联合制定印发《农村供水水质提升专项行动实施方案》，根据农村供水工程净化消毒“应配尽配”原则，地表水或水质不稳定的地下水为水源的千人以上供水工程配备净化设施；所有的千人以上供水工程配备消毒设施；千人以下集中供水工程根据水源水质状况，配置一体化净水器、分质供水小站、特殊水处理装置。全省共有3125处农村供水工程需配备净化消毒设施，2023年已配备完成2168处工程，2024年计划配备剩余957处工程。结合本次规划，按照农村小型供水工程规范化建设和改造要求，逐步升级改造为具备自动控制功能的净化消毒设备；末梢水消毒剂有效含量低于生活饮用水卫生标准的供水工程，调整出厂水消毒剂投加量或在农村配水站、加压泵站增设消毒设备。加强水质净化消毒技术指导，根据水源水质、季节变化、药剂类别等，明确药剂投加量、投加时间和投药方式，规范净化消毒设施运行维护，鼓励政府购买社会化净化消毒专业管护服务，强化安全生产，确保正常运行。

- （三）加强水质检测监测

健全部门协调联动工作机制，完善农村供水水质检测制度，合理确定检测指标和频次，城乡供水一体化和农村规模化供水工程配套完善水质化验室、水质检测设备和专业技术人员，全面开展水质自检；充分利用具备CMA资质的专业水质检测机构或相应检测能力的农村饮水安全水质检测中心，加强小型供水工程水质巡检。强化农村饮水安全水质检测业务指导，推进农村饮水安全水质检测中心资质认定工作，实行水质检测标准化管理。建立健全水质检测监测结果共享和问题通报处置机制，推广应用多参数在线水质监测技术，及时消除水质安全隐患。

- 六、健全工程长效运行管护机制

- （一）全面落实管理责任

夯实农村供水管理地方人民政府主体责任、水行政主管等部门行业监管责任、供水单位运行管理责任等“三个责任”，健全完善县级农村供水工程运行管理机构、运行管理办法和运行管理经费等“三项制度”，落实村级饮水安全管理的乡镇政府主体责任人、水利行业监管责任人、饮水工程管护责任人。充分发挥国家和省、市、县四级农村饮水监督服务电话作用，畅通群众反映问题和监督举报渠道，持续完善农村供水问题发现、处置、回访机制，确保问题动态清零。

- （二）推进县域统管

按照“政府监管、企业化运营、专业化管理、社会化服务”的总体思路，建立或引进专业化供水企业，加快推进农村供水县域统管，有条件的推进城乡供水统一管理。城乡供水一体化、农村规模化程度较高的县（市、区）依托城市供水、水务供水等专业化公司或机构实现城乡供水一体化。工程数量较多规模化程度偏低或管理主体多元、权属结构较为复杂的县，依托农村供水公司、供水总站或委托第三方专业技术服务公司，承担县域或片区全部农村供水工程管护，实现县域统管。通过特许经营、授权经营、购买社会服务等方式，全面推进农村供水统一管理、统一运行、统一维护。

- （三）实行工程标准化管理

根据河北省农村供水工程规模、数量和区域分布状况，结合当地农村供水工程运行管理实际，细化标准化管理实施方案，完善农村供水工程标准化组织实施与监督管理工作机制，建立健全标准化管理制度，以“设施良好、管理规范、供水达标、水价合理、运行可靠”为重点，分区分类推进农村集中供水工程标准化管理。2025年底前，千吨万人供水工程全面实现标准化管理，千人供水工程管理水平明显提升，各地农村集中供水工程标准化管理达标比例不低于30%；2030年底前，农村集中供水工程全面实现标准化管理。

- （四）完善水价形成和水费收缴机制

遵循“覆盖成本、合理收益、节约用水、公平负担”的原则，统筹考虑供水成本和农村居民承受能力，完善农村供水水价形成和水费收缴机制，原则上水费收入用于工程运行维护。对于供水规模利用率较低的工程，可实行“基本水价+计量水价”的两部制水价，具备条件的农村居民生活用水实行阶梯水价，并向社会公开。推行“一户一表”，推广安装预付费水表、物联网远传智能水表，全面实现到户计量收费。

- （五）建设数字孪生工程

以县为单元、农村供水工程为对象，综合水厂、水源、管网等空间信息，构建农村供水管理一张图。城乡一体化和规模化供水工程，结合气象、水文预报预测信息和区域水量供需平衡分析，加强供水全面感知、实时传输、数据分析和智慧应用系统建设，构建数字孪生供水工程，增强预报、预警、预演、预案能力，提升风险防控和智慧管理水平。小型集中供水工程推广应用自动控制系统，因地制宜开展水位、水量、水质、水压、设施设备运行状态等关键参数在线监测，实现水泵、药剂投加等主要设施设备自动控制，提升信息化管理能力。

- （六）探索完善监督机制

完善农村供水管理制度和服务行为规范，将目标任务落实、管理责任落实、农村供水水质、供水运营服务、难点问题化解等农村供水工作纳入全省水利重点工作综合监督内容。创新和完善监督手段，依托国家和省农村供水信息管理系统及县级远程综合监管平台，通过远程视频监管、“互联网+监管”等方式，强化农村供水全链条全过程监管。

- （七）开展县域农村饮水安全标准化建设

聚焦建立健全从水源到水龙头全链条全过程农村饮水安全保障体系目标，全面推行农村供水“3+1”标准化建设和管护模式，优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设，因地制宜实施小型供水工程规范化建设和改造，实施县域统管专业化管护全覆盖，结合各地实际情况，以县域为单元，系统谋划，梯次推进，由点带面，全面推进农村供水高质量发展。每市每年度至少完成1-2个县（市、区）的县域农村饮水安全标准化建设工作。2030年底前，南水北调受水区内所有县（市、区）完成县域农村饮水安全标准化建设工作；2035年底前，全省各县（市、区）全部完成县域农村饮水安全标准化建设工作。

- 七、强化应急供水保障

- （一）建立平急两用应急保障体系

健全农村供水风险评价机制，细化风险清单和防控措施，以县、乡镇和规模化供水工程为单元，制定完善农村供水应急预案，组建应急供水队伍，开展应急演练；合理利用备用水源，科学布局应急取水点。将农村供水应急保障纳入地方水旱灾害防御和突发事故应急处置工作范围，依托水旱灾害防御物资仓库、规模较大水厂、片区供水站等，集中储备应急送水车、净水车、发电机、水泵机组、便携水质检测设备、管道管件等应急物资，因地制宜、科学合理的确定储备种类和数量。加强与应急、市政、园林、消防等部门沟通协作，整合各类资源，建立应急制水、拉水、送水、水质检测等装备设备共用协调机制，提升应急供水保障能力。

- （二）完善应急保障运行机制

健全预防应对、应急响应、预案启动、措施落实、响应终止、复盘善后等应急供水工作机制，充分发挥各级应急指挥机构组织、协调、指挥作用，强化部门、区域之间协调联动，高效运转、形成合力。根据当地水文、地质、气象等测报预报信息及供水单位日常监测情况，及时预警供水突发事件，提前做好应对工作。遇突发事件立即启动应急响应，采用应急备用水源、应急抢修和拉水送水等途径妥善处置，及时公布有关情况，做好解释疏导工作，全力保障群众生活饮用水需求。应急响应终止后，及时开展复盘工作，优化应急供水预案和处置措施。建立完善重大供水事件上报机制，加强舆情监测，积极做好应对。

- （三）做好洪旱灾害和水污染应急保供工作

根据旱情严重程度，分类制定旱灾地区应急供水措施，精细调度抗旱水源，加强备用水源水位、水量监测，适时采取启动备用水源、延长机井泵管、管网延伸、分时供水、拉水送水和节水储水等应急措施，确保极端干旱条件下农村群众饮水安全。加强洪灾地区和突发水污染区域农村供水工程水源清理、设施清洗、净化消毒和环境消杀，加大水源水、出厂水和末梢水的水质检测力度，增配便携检测设备，加密检测频次，及时组织应急队伍抢修受损供水设施，尽快恢复正常供水。

- 八、投资测算和筹资渠道

## （一）投资测算

经测算，河北省农村供水高质量发展规划需要投资739亿元，受益农村人口4807万。其中2023-2027年需要投资496亿元，占比67%。按工程类型划分，城乡一体化供水工程建设、规模化供水工程建设、小型供水工程规范化建设和改造分别需要423亿元、122亿元和194亿元，占比为57%、16%、27%。按供水分区划分，南水北调受水区222亿元，其他平原区203亿元，燕山太行山坝上地区314亿元，占比为30%、27%、43%。

正在建设和拟建的城乡一体供水工程城市部分、跨区域调水工程、大中小型水库工程投资不在本规划计列。

1.城乡一体化供水工程建设

城乡一体化供水工程建设需要投资423亿元，其中输配水管网工程130亿元，水厂工程47亿元，村内管网及配套工程230亿元，水质化验室1亿元，数字孪生工程15亿元。

2.规模化供水工程建设

规模化供水工程建设需要投资122亿元，其中水源工程5亿元，输配水管网工程29亿元，水厂工程31亿元，村内管网及配套工程55亿元，数字孪生工程2亿元。

3.小型供水工程规范化建设和改造

小型供水工程规范化建设和改造需要投资194亿元，其中水源工程8亿元，输配水管网工程17亿元，标准化水站工程54亿元，村内管网及配套工程114亿元，县级远程综合监管平台1亿元。

## （二）筹措渠道

农村供水工程建设管护资金由市县人民政府负责落实。充分利用中央财政衔接推进乡村振兴资金、中央水库移民扶持基金、地方财政资金、地方政府债券等财政性资金，加大对农村供水工程建设的支持力度。重大引调水工程和大中型水源工程建设统筹考虑农村供水需求。省级以上水利发展资金重点支持农村供水工程维修养护和小型引调水工程建设。发挥好政府资金的引导作用，吸引银行信贷资金和其他社会资本，参与农村供水工程建设。

- 九、强化保障措施

切实加强地方政府组织领导，实行“省负总责，市县乡抓落实”的工作机制，省级负责编制总体规划、制定任务目标、评估规划执行，市级负责督促指导所辖县（市、区）落实规划各项任务和筹措本级项目资金，县级是规划执行的责任主体，具体负责编制县级规划、筹措落实资金、实施项目建设、完善运管体系。通过政府主导、市场推动、多元投入、社会参与，充分发挥各级投融资平台投融资作用，有效利用金融政策和资金，保障规划项目建设实施。充分发挥考核指挥棒作用，将农村供水高质量发展作为巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴的重要任务，纳入对市县党政领导班子和领导干部实绩考核范围。在实行最严格水资源管理制度考核、水利工程建设激励中，进一步与各地农村供水工程建设和管理绩效挂钩。引进先进水处理技术和设备，加强水质检测技术研发，探索适合当地特点的供水模式和运营管理模式，示范带动全省各地农村供水高质量发展。充分利用报刊、广播、电视、微信公众号、网络等进行舆论宣传和科普教育，大力宣传安全饮水知识和有偿用水观念，普及成熟节水方法和节水产品，引导全社会重视农村饮水安全，保护供水设施，珍惜水资源，营造有利于农村供水工程建设与管理的良好氛围。

附表：1.河北省农村供水高质量发展规划目标表

2.河北省农村供水高质量发展规划工程建设任务表

名词解释

1.集中供水工程：从水源集中取水，视必要经净化和消毒后，通过配水管网输送到用户或集中供水点，且设计供水规模大于等于每天10立方米或设计供水人口大于等于100人的供水工程。

2.分散供水工程：指设计供水规模小于每天10立方米且设计供水人口小于100人的供水工程。

3.城乡供水一体化：指实施城乡供水资源整合，对城市和农村供水实行统一规划、统一建设、统一管理、统一服务，实现城乡供水同源、同网、同质、同服务、同监管。

4.千吨万人供水工程：指设计供水规模大于等于每天1000立方米，或设计供水人口大于等于10000人的农村供水工程。

5.小型供水工程：指千吨万人以下供水工程。

6.千人供水工程：指设计供水规模大于等于每天100立方米且小于每天1000立方米，或设计供水人口大于等于1000人且小于10000人的农村供水工程。

7.农村自来水普及率：指集中供水工程供水到户（院）的农村人口占农村供水总人口的比例。

8.规模化供水工程覆盖农村人口比例：指城市管网延伸工程和千吨万人供水工程覆盖农村人口占农村供水总人口的比例。

9.集中供水工程24小时供水人口比例：指24小时供水（由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的，应采取相应措施）的集中供水工程覆盖农村人口占农村供水总人口的比例。

10.集中供水工程计量收费覆盖农户比例：指计量收费的集中供水工程覆盖农户占总农户的比例。

11.规模化供水工程标准化管理比例：指城市管网延伸工程和千吨万人供水工程中实现标准化管理的工程数量占总工程数量的比例。

12.小型供水工程标准化管理比例：指小型集中供水工程中实现标准化管理的工程数量占总工程数量的比例。

13.水质达标率：以卫生健康或疾控等相关管理部门监测数据为依据,所有检测水质指标符合现行《生活饮用水卫生标准》（GB5749）要求的样本对应工程供水人口数占总样本对应工程供水总人口数的比例。

14.小型供水工程规范化建设和改造：按照国家有关建设标准，以保证供水安全和可靠，提升供水水量和水质保障程度为目标，对现有农村供水工程进行工艺改进、构筑物改扩建、主要单元更新和管理能力提升的活动。

15.县域统管：指以县域为单元，由城市供水、水务供水等专业化供水机构，建立县级专业化运维服务平台，实施农村供水工程统一管理、统一运维、统一服务。

附表1

河北省农村供水高质量发展规划目标表

单位：%

| 序号 | 县(市、区) | 规模化供水工程覆盖农村人口比例 |  | 农村自来水普及率 |  | 规模化供水工程标准化管理比例 | 小型集中供水工程标准化管理比例 | 小型供水工程规范化 建设完成比例 |  | 集中供水工程24 小时供水人口比例 |  | 集中供水工程计量 收费覆盖农户比例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027年 | 2035年 | 2027年 | 2035年 | 2025年 | 2030年 | 2027年 | 2035年 | 2027年 | 2035年 | 2027年 | 2035年 |
| 全省合计 |  | 70 | 80 | 98.5 | ＞99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ＞98 | 90 | 100 |
| 石家庄市 |  | 76 | 80.5 | 99.7 | ＞99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ＞98 | 90 | 100 |
| 1 | 井陉矿区 | 38.7 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 2 | 藁城区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 3 | 鹿泉区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 4 | 栾城区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 5 | 井陉县 | 3.5 | 30.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 6 | 正定县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 7 | 行唐县 | 30.3 | 30.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 8 | 灵寿县 | 49.1 | 49.1 | 98.7 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 9 | 高邑县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 10 | 深泽县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 11 | 赞皇县 | 37.4 | 37.4 | 98.7 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 12 | 无极县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 13 | 平山县 | 6.4 | 30 | 98.5 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 14 | 元氏县 | 80.8 | 80.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 15 | 赵县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 16 | 晋州市 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 17 | 新乐市 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 承德市 |  | 19.0 | 35.7 | 91.1 | ＞99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ＞98 | 90 | 100 |
| 18 | 双桥区 | 25 | 59.6 | 97.2 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 19 | 双滦区 | 79.5 | 79.5 | 91.7 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 20 | 鹰手营子矿区 | 90.2 | 100 | 90.2 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 21 | 承德县 | 4.4 | 32.6 | 91.4 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 22 | 兴隆县 | 49.3 | 49.3 | 92.1 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 23 | 平泉市 | 5.6 | 30.4 | 92 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 24 | 滦平县 | 4.9 | 31.5 | 90.3 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 25 | 隆化县 | 22 | 30 | 90 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 26 | 丰宁县 | 4.4 | 21.0 | 90 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 27 | 宽城县 | 26.2 | 30.1 | 90.6 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 28 | 围场县 | 19.2 | 43.3 | 89.3 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 29 | 高新区 | 27.4 | 31.3 | 99.5 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 张家口市 |  | 25.5 | 34.4 | 98.5 | ＞99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ＞98 | 90 | 100 |
| 30 | 桥东区 | 16.8 | 29.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 31 | 桥西区 | 无任务 | 无任务 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 32 | 宣化区 | 11.6 | 39.6 | 99.4 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 33 | 下花园区 | 无任务 | 无任务 | 98.5 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 34 | 察北区 | 无任务 | 无任务 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 35 | 万全区 | 67.7 | 72.3 | 98.4 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 36 | 崇礼区 | 15.8 | 30.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 37 | 张北县 | 12.2 | 30.7 | 97.3 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 38 | 康保县 | 8.6 | 30.1 | 99.5 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 39 | 沽源县 | 25.2 | 30.3 | 99.1 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 40 | 尚义县 | 73.2 | 73.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 41 | 蔚县 | 31.1 | 31.1 | 97.6 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 42 | 阳原县 | 44.3 | 44.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 43 | 怀安县 | 23.4 | 32.2 | 98.1 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 44 | 怀来县 | 12.7 | 31.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 45 | 涿鹿县 | 25.9 | 31.6 | 99.3 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 46 | 赤城县 | 4.2 | 22.8 | 93.3 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 47 | 经开区 | 30.7 | 30.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 48 | 塞北区 | 无任务 | 无任务 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 秦皇岛市 |  | 28.9 | 62.1 | 93.7 | ＞99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ＞98 | 90 | 100 |
| 49 | 海港区 | 40.9 | 44.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 50 | 山海关区 | 98.9 | 98.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 51 | 北戴河区 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 52 | 北戴河新区 | 91.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 53 | 抚宁区 | 48.2 | 79 | 95.2 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 54 | 经开区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 55 | 青龙县 | 5 | 30 | 81.2 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 56 | 昌黎县 | 19.8 | 98.2 | 98.0 | ≥99 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 57 | 卢龙县 | 14.5 | 32.8 | 95.1 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 唐山市 |  | 50.4 | 75.3 | 98.7 | ＞99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ＞98 | 90 | 100 |
| 58 | 路南区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 59 | 路北区 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 60 | 古冶区 | 59.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 61 | 开平区 | 54 | 89.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 62 | 丰南区 | 87.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 63 | 丰润区 | 56.1 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 64 | 曹妃甸区 | 72.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 65 | 高新区 | 90.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 66 | 滦州市 | 60.7 | 77.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 67 | 滦南县 | 61.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 68 | 乐亭县 | 60.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 69 | 海港区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 70 | 迁西县 | 31.1 | 36.7 | 97.4 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 71 | 玉田县 | 54.1 | 85.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 72 | 遵化市 | 10.9 | 29.6 | 97.9 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 73 | 迁安市 | 17.9 | 48.2 | 92.4 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 74 | 芦台区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 75 | 汉沽区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 76 | 旅游岛 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 廊坊市 |  | 93.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 77 | 安次区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 78 | 广阳区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 79 | 固安县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 80 | 永清县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 81 | 霸州市 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 82 | 大厂县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 83 | 香河县 | 71.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 84 | 大城县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 85 | 文安县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 86 | 三河市 | 99.9 | 99.9 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 保定市 |  | 74.6 | 76.5 | 99.1 | ＞99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ＞98 | 90 | 100 |
| 87 | 竞秀区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 88 | 莲池区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 89 | 满城区 | 73 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 90 | 清苑区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 91 | 徐水区 | 97.6 | 97.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 92 | 涞水县 | 57.8 | 57.8 | 95.8 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 93 | 阜平县 | 5.4 | 20.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 94 | 定兴县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 95 | 唐县 | 32.3 | 32.3 | 98.2 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 96 | 高阳县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 97 | 涞源县 | 8.1 | 22.3 | 98.4 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 98 | 望都县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 99 | 易县 | 42 | 42 | 96.4 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 100 | 曲阳县 | 17.8 | 30.3 | 98.1 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 101 | 蠡县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 102 | 顺平县 | 65.3 | 65.3 | 98.1 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 103 | 博野县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 104 | 涿州市 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 105 | 安国市 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 106 | 高碑店市 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 107 | 白沟新城 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 108 | 高新区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 沧州市 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 109 | 新华区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 110 | 运河区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 111 | 沧县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 112 | 青县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 113 | 东光县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 114 | 海兴县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 115 | 盐山县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 116 | 肃宁县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 117 | 南皮县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 118 | 吴桥县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 119 | 献县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 120 | 孟村县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 121 | 泊头市 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 122 | 任丘市 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 123 | 黄骅市 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 124 | 河间市 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 125 | 南大港管理区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 126 | 中捷产业园 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 衡水市 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 127 | 桃城区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 128 | 冀州区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 129 | 枣强县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 130 | 武邑县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 131 | 武强县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 132 | 饶阳县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 133 | 安平县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 134 | 故城县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 135 | 景县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 136 | 阜城县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 137 | 深州市 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 138 | 滨湖新区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 139 | 高新区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 邢台市 |  | 91.1 | 91.4 | 99.8 | ＞99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ＞98 | 90 | 100 |
| 140 | 襄都区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 141 | 信都区 | 35 | 35 | 99.6 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 142 | 临城县 | 42.3 | 42.3 | 97.2 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 143 | 内丘县 | 69.5 | 69.5 | 97.8 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 144 | 柏乡县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 145 | 隆尧县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 146 | 任泽区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 147 | 南和区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 148 | 宁晋县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 149 | 巨鹿县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 150 | 新河县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 151 | 广宗县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 152 | 平乡县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 153 | 威县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 154 | 清河县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 155 | 临西县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 156 | 南宫市 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 157 | 沙河市 | 62.8 | 67.7 | 99.9 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 158 | 经开区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 159 | 高新区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 邯郸市 |  | 86.6 | 87.3 | 98.8 | ＞99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ＞98 | 90 | 100 |
| 160 | 邯山区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 161 | 丛台区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 162 | 复兴区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 163 | 峰峰矿区 | 48.1 | 54.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 164 | 临漳县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 165 | 成安县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 166 | 大名县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 167 | 涉县 | 9.1 | 30.1 | 93.5 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 168 | 磁县 | 66.6 | 67.3 | 92.8 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 169 | 肥乡区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 170 | 永年区 | 93.1 | 93.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 171 | 邱县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 172 | 鸡泽县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 173 | 广平县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 174 | 馆陶县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 175 | 魏县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 176 | 曲周县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 177 | 武安市 | 6.8 | 34 | 93.7 | ≥99 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | ≥98 | 90 | 100 |
| 178 | 冀南新区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 179 | 经开区 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 180 | 定州市 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 181 | 辛集市 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 雄安新区 |  | 按照新区规划实施 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 182 | 容城县 |  |  | 100 | 100 | 100 | 无任务 | 无任务 | 无任务 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 183 | 安新县 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 184 | 雄县 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |

附表2

河北省农村供水高质量发展规划工程建设任务表

| 市名 | 计划年度 | 总投资 （亿元） | 南水北调受水区 |  |  | 其他平原区 |  |  | 燕山太行山坝上地区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程数量 （处） | 受益人口 （万人） | 投资 （亿元） | 工程数量 （处） | 受益人口 （万人） | 投资 （亿元） | 工程数量 （处） | 受益人口 （万人） | 投资 （亿元） |
| 全省 | 2023-2027年 | 496 | 159 | 2639 | 182 | 85 | 461 | 153 | 8683 | 919 | 161 |
|  | 2028-2035年 | 243 | 53 | 926 | 40 | 45 | 185 | 50 | 5671 | 560 | 153 |
| 石家庄市 | 2023-2027年 | 32 | 16 | 211 | 22 |  |  |  | 1151 | 119 | 10 |
|  | 2028-2035年 | 11 | 4 | 59 | 2 |  |  |  | 439 | 58 | 9 |
| 承德市 | 2023-2027年 | 18 |  |  |  |  |  |  | 1856 | 98 | 18 |
|  | 2028-2035年 | 44 |  |  |  |  |  |  | 1897 | 128 | 44 |
| 张家口市 | 2023-2027年 | 34 |  |  |  |  |  |  | 2419 | 236 | 34 |
|  | 2028-2035年 | 29 |  |  |  |  |  |  | 1121 | 101 | 29 |
| 秦皇岛市 | 2023-2027年 | 35 |  |  |  | 10 | 86 | 24 | 547 | 52 | 11 |
|  | 2028-2035年 | 28 |  |  |  | 7 | 53 | 18 | 397 | 37 | 10 |
| 唐山市 | 2023-2027年 | 138 |  |  |  | 71 | 309 | 113 | 869 | 116 | 25 |
|  | 2028-2035年 | 51 |  |  |  | 36 | 124 | 29 | 654 | 77 | 22 |
| 廊坊市 | 2023-2027年 | 42 | 12 | 117 | 26 | 4 | 66 | 16 |  |  |  |
|  | 2028-2035年 | 4 | 1 | 39 | 1 | 2 | 8 | 3 |  |  |  |
| 保定市 | 2023-2027年 | 64 | 23 | 206 | 41 |  |  |  | 975 | 127 | 23 |
|  | 2028-2035年 | 25 | 8 | 57 | 7 |  |  |  | 688 | 73 | 18 |
| 沧州市 | 2023-2027年 | 14 | 27 | 441 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028-2035年 | 11 | 18 | 318 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 衡水市 | 2023-2027年 | 15 | 13 | 272 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028-2035年 | 4 | 8 | 161 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 邢台市 | 2023-2027年 | 33 | 28 | 547 | 24 |  |  |  | 448 | 58 | 9 |
|  | 2028-2035年 | 11 | 8 | 197 | 6 |  |  |  | 227 | 26 | 5 |
| 邯郸市 | 2023-2027年 | 54 | 22 | 626 | 23 |  |  |  | 418 | 114 | 31 |
|  | 2028-2035年 | 20 | 4 | 30 | 4 |  |  |  | 248 | 60 | 16 |
| 雄安新区 | 2023-2027年 | 6 | 15 | 93 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028-2035年 | 4 | 1 | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 定州市 | 2023-2027年 | 8 | 2 | 71 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028-2035年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辛集市 | 2023-2027年 | 3 | 1 | 55 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028-2035年 | 1 | 1 | 55 | 1 |  |  |  |  |  |  |

抄送：水利部，水利部海河水利委员会，各市（含定州、辛集市）水利

（水务）局、雄安新区建设和交通管理局。

河北省水利厅办公室                     2024年6月29日印发