XG111 水中油分析仪

XG111 在线水中油分析仪 采用工业级标准设计，稳定可靠，集多种参数监测功能于一体，该设备能够自动识别不同类型的数字传感器，真正做到了简单易用。该设备支持一路 RS485 输出，一路 4-20mA 输出，光电隔离，抗干扰能力强。一路RS485 数字输出，方便用户进行组网。两路带隔离的继电器输出，用户可以设定继电器功能，从而来控制设备的开关状态和开关周期。主要适用于以下场合：污水处理、环境监测、原水检测及发酵等领域。

主要特点

- 自动识别，即插即用，支持各种数字传感器

- 一路4-20mA输出，一路RS485数字输出

- 带继电器控制，用户可以设定报警上下限和周期

- 工业级标准，输出隔离，抗干扰能力强

技术指标

量程范围：5ppm（NDSA）约等于 1.1ppm（BTEX）

分 辨 率：0.01ppm检出限，5ppb(NDSA)，1ppb(BTEX)

操作温度  0～55℃，须避免阳光直射

温度范围： 0～50℃（不结冰）

变送输出：1 路隔离的 4～20mA 输出，1 路数字输出，两路继电器输出

环境湿度：≤80%

防护等级： IP68

传感器接口：支持 RS-485， Modbus 协议

供电电源：  110～220V AC

外壳材质：  316L/Ti

安装方式：  壁挂或盘面安装（开孔尺寸 138mm*138mm）

探头线缆长度：10 米（默认），其它规格可定制

安装方式： 投入式

深　　度：水下 10 米

外形尺寸：144 mm× 144 mm ×115 mm

重　　量： 0.8kg