XG103 总氮监测仪

### XG103 总氮监测仪  依据国家环境监测标准，HJ636-2012及HJ/T102-2003规定的碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法检测，选用先进精确的定量装置，高性能十通路阀，功能强大稳定的PLC控制器和自主研制的光度监测仪器，通过光电比色，计算机软件计算水样中总氮浓度实现全自动一体化，广泛应用于现场在线快速分析江河湖泊水体、自来水、排放废水、高浓度污水及各种溶液中的总氮含量。

主要特点

- 新颖的核心结构设计，确保监测仪的品质完美

- 测量范围宽(0~200mg/L)，并可根据水样实际情况自动进行量程切换

- 故障自诊断智能设计，使监测仪管理和维护简易方便

- 断电保护设计确保监测仪不受损坏和数据记录永不丢失

- 抗干扰能力强，适用于工业现场

- 采用触摸屏显示，自主研发的中文操作界面

- 友好的人机界面UI，使得操作仪器变得简单

- 兼容多家数采仪的协议，可适用于各个地方环保局需求

技术指标

测量范围：	(0～20)mg/L,(2～40)mg/L,(10～200)mg/L其他量程可定制。

示值误差：	±10.0%

检测下限：	1mg/L

零点漂移：	±5%F.S

量程漂移：	±10%F.S

重 复 性：	=5.0%

测量周期：	<60min

维护周期：	>168h/次

报警功能：	数据超限报警、缺试剂报警、故障报警

平均无故障时间：	>1440h

工控主机：	安全可靠的 PLC

显 示 屏：	7寸触摸显示屏

存储数据：	>15年

网络配置：	以太网、CDMA，GPRS(选配)

通讯接口：	RS232或RS485，4-20mA模拟量输出

电源电压：	交流 (220±25)V

额定功率：	100W

外形尺寸： 长500mm×宽440mm×高1440mm

重　　量：	 55kg