XG219 台式电导率分析仪

XG219 台式电导率分析仪依据GB/T11007-2008《电导率分析仪试验方法》和JJG376-2007《电导率仪检定规程》标准设计制造，适用于GB/T6908-2018《锅炉用水和冷却水分析方法电导率的测定》。应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等行业水溶液电导率的测试。

主要特点

- 先进的32位嵌入式单片机技术、贴片工艺及一体化设计

- 自动或手动温度补偿

- TFT真彩色触摸屏，显示美观，控制简单

- 温补方式可选，测值准确

- 图形化菜单简单易懂

- 中英文语言可选，适应不同用户

- 自动判稳功能，方便用户读数

- 仪器具备RS232通讯接口，可将数据上传

- 数据记录查询功能

- 低功耗产品

技术指标

显　　示： 320×240 彩色触摸屏

测量范围：  K=0.01   0.000～2.000μS /cm和2.00～20.00 μS/cm

K=0.10   0.00～20.00μS /cm和20.0～200μS/cm

K=1.00   0.0～200.0μS /cm和200～10000μS/cm

K=10.0   0～10000μS/cm和10.0～200mS/cm

示值误差： ±2%F.S

分 辨 率： 0.001μS/cm

重 复 性： ≤1%

测温范围：（0.0～100）℃

水样温度：（5～60）℃

环境温度：（5～45）℃

供电电源： AC220V±10%  50Hz±10%

功　　率： ＜1W

外形尺寸： 160mm×130mm×60mm(主机)

重　　量：1kg