名称：红外二氧化碳测定仪

型号：C02-2024

- 一、产品简介：

- 水泥红外二氧化碳测定仪根据GB/T 12960-2019水泥组分的定量测定标准研发的一款直接测量的快速检验仪器。内置红外二氧化碳气体分析传感器可直观显示二氧化碳含量。解决传统设备手工操作繁琐，时间长，精度低的缺点。

二、技术参数：

1、7寸液晶触摸屏，人机交互软件界面美观大方、功能齐全、操作简单。

2、操作简单，解决传统设备手工操作繁琐。

3、测量时间短，单次测试时间15分钟左右，有效提高测量效率。

4、高精度红外二氧化碳气体分析传感器，性能稳定，重复性、再现性好。

5、试验数据保存功能，通过数据管理查看历史测量数据。

6、智能化自动测量，测量过程无需人工值守，减少人为干预。

7、测量范围：0%～80%

8、浓度范围：0ppm-50000ppm

9、外形尺寸：460×350×440mm