XG518自动饱和蒸气压测定仪

XG518自动饱和蒸气压测定仪（雷德法）符合GB/T8017  ASTM D323标准，用于测汽油、易挥发性原油及其它易挥发性石油产品蒸气压。

主要特点

- 高精度进口压力传感器，分辨率达到0.01KPa

- 关键元器件均采用进口，如传感器、工控机等，极大保证了数据准确性和仪器稳定性

- 开机后仪器自动控温，达到试验要求温度报警提示

- 可以存储2000个试验结果，可以随时查阅打印

- 三个试验弹体，可同时检测3组数据，或者做3个平行样

- 装入油样后后，仪器自动进行测试

- 配备快速热敏打印机，打印试验结果更快捷

- 7寸彩色触摸屏，全中文操作系统，界面友好

技术指标

升温速度：从室温升至37.8℃≤40分钟；

浴温达到37.8℃自动报警提示

控温修正功能：温度可以修正

恒温精度：±0.1℃

连续工作时间：24小时

整机功率：1800W

压力检测方式：高精度进口传感器

试验弹数：3弹

打 印 机：热敏打印机

试验存储结果：2000个

标准配置

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 说明书、装箱单、合格证 | 各1套 |
| 3 | 保险丝Φ6×30 15A | 2个 |
| 4 | 试验弹体 | 3个 |
| 5 | 温度计 | 1支 |
| 6 | 温度计胶塞 | 1个 |