XG107 浊度分析仪

### XG107 在线浊度分析仪是我公司新一代高智能型水质在线浊度分析仪，可广泛应用于电力、化工、冶金、环保、制药、半导体和自来水等行业溶液中浊度的连续监测。

主要特点

- 高稳定性,高精度可测量浊度

- 清洗维护非常简单，三个月校正一次

- NTU. mg/L两种测量单位形式可选

技术指标

测量范围：0~4000NTU

分 辨 率：0.01%

测量精度：±1.0%FS

重 复 性：±1.0%

功　　率：≤10W

电流输出：4~20 mA (可调)

电流精度：1%FS

继 电 器：输出负载  小于750 Ω; 控制方式 3个SPST继电器; 负载能力 2A 220VAC

工作电源：AC220V±10%  50Hz±10%

工作温度：0~60°C

防护等级：IP55

安装方法：壁挂式安装

固定方式：螺钉固定

重　　量：0.85 kg