XG209 联氨分析仪

XG209 联氨分析仪符合标准GB/T6906-2006《锅炉用水和冷却水分析方法》，可广泛应用于电力、化工、冶金、环保、制药、半导体和自来水等行业溶液中联氨含量的测量。

主要特点

- 仪器带有自检功能，方便故障检测

- 温度偏差提示功能，方便用户及时校准

- 先进的32位嵌入式单片机技术、贴片工艺及一体化设计

- 光源采用进口单色冷光源，性能优良，信号稳定，功耗低，寿命长

- 接收光电池采用进口元件，保证测量的稳定性和准确度

- 使用不加任何试剂的空白水进行基线校正即可修正仪器的多种漂移，提高测量精度

- 独特的可选择多点曲线校准功能，保证仪器在量程范围内的准确度

- 密码防护功能，可防止非工作人员对仪器的误操作

- 图形化菜单，操作简单方便

- 历史数据查询功能，根据需要记录每一个需要保存的数据，并可随时查询

- 仪器有打印功能，可实时打印数据或打印存储数据

- 仪器具备RS232通讯接口，可将数据上传

- 中英文语言可选，适应不同用户

- 5.0寸彩色触摸屏，显示美观

技术指标

显　　示：480×272 彩色触摸屏

测量范围：（0～200）μg/L

示值误差： ±2% F.S

分 辨 率： 0.1μg/L

重 复 性： ≤1% F.S

稳 定 性： ±1%F.S/4h

环境温度：（5～45）℃

环境湿度： ≤85%RH（无冷凝）

供电电源： AC220V±10%  50Hz±10%

功　　率： ＜15W

外型尺寸：300mm×210mm×215mm(主机)

重　　量：5kg