XG519 液态烃闪蒸仪

液态烃中的微量组成成份分析一直是生产中的技术难题，比较可行的方法是用钢瓶接毛细管恒温水浴气化，用减量法进行分析。XG519 液态烃闪蒸仪引入了“闪蒸”和“等组成气化”等全新的概念，采用微机控制，辅助以高精度进口流量传感器精确测定气体流速和累积体积，成功解决了如烯烃中微量组成成份分析这一生产中的技术难题，并以其操作简便、计量准确得到业内人士充分肯定。

主要特点

- 高清晰7寸彩色触摸屏，全屏触摸按键，中英文界面

- 32位高性能微处理器，嵌入式linux操作系统

- 温度控制采用PID自整定技术，控温精确

- 高精度进口流量传感器，样品汽化后流速控制精确

技术指标

温度测量：铂电阻

金属浴温度：不低于60℃

温度控制精度：±0.1℃

温度分辨率：0.01℃

流速测量：流量传感器

流速量程：5.0L/M （可调）

流速控制精度：1%F.S

流速分辨率：0.01L/M

体积测量：流速*时间，计算获得

体积分辨率：0.01L

质量测量：体积*密度，计算获得

质量分辨率：0.001g

PID温控汽化室，控温范围：室温～180℃；

全管线伴热，伴热控温范围：室温～100℃；

所有管线采用Sulfinert硫钝化技术处理；

显示器：800*480高清晰彩色液晶触摸屏

环境温度：10℃~35℃

环境湿度：≤85%RH (无冷凝)

电源电压：AC220V±10%  50Hz±10%

电源功率：400W

外形尺寸：230mm×400mm ×325mm

重    量：6kg