氮肥产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。

2 检验依据

表1 尿素

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总氮（N）的质量分数 |  | GB/T 2441.1—2008 |
|  | 亚甲基二脲（以HCHO计）的质量分数 |  | GB/T 2441.9—2010 |
|  | 粒度 | d 0.85mm~2.80mm | GB/T 2441.7—2010 |
|  |  | d 1.18mm~3.35mm |  |
|  |  | d 2.00mm~4.75mm |  |
|  |  | d 4.00mm~8.00mm |  |
|  | 总砷 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总镉 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铅 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铬 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总汞 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铊 |  | GB 38400—2019 |
|  | 缩二脲的质量分数 |  | GB/T 2441.2—2010 |
|  | 包装标识（养分含量、警示语、名称中的禁用语） |  | GB 18382—2021 GB/T 2440—2017 |

表2 农业用氯化铵

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 总氮（N）的质量分数（以干基计） | GB/T 2946—2018 |
|  | 水的质量分数 | GB/T 8577—2010 |
|  | 钠盐的质量分数（以Na计） | GB/T 2946—2018 |
|  | 粒度（2.00mm~4.75mm） | GB/T 10209.4—2010 |
|  | 颗粒平均抗压碎力 | GB/T 2946—2018 |
|  | 总砷 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铊 | GB 38400—2019 |
|  | 缩二脲 | GB/T 22924—2008 |
|  | 包装标识（养分含量、名称中的禁用语） | GB 18382—2021 GB/T 2946—2018 |

表3 肥料级硫酸铵

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 氮（N） | GB/T 535—2020（含第1号修改单） |
|  | 硫（S） | NY/T 1117—2010 |
|  | 游离酸（H2SO4） | GB/T 535—2020（含第1号修改单） |
|  | 水分（H2O） | GB/T 535—2020（含第1号修改单） |
|  | 水不溶物 | GB/T 535—2020（含第1号修改单） |
|  | 氯离子（Cl—） | GB/T 535—2020（含第1号修改单） |
|  | 氟化物（以F计） | GB/T 535—2020（含第1号修改单） |
|  | 硫氰酸根离子 | GB/T 535—2020（含第1号修改单） |
|  | 汞（Hg）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
|  | 砷（As）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
|  | 镉（Cd）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
|  | 铅（Pb）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
|  | 铬（Cr）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
|  | 总铊 | GB 38400—2019 |
|  | 多环芳烃总量 | GB/T 32952—2016 |
|  | 包装标识（养分含量、肥料名称） | GB 18382—2021 GB/T 535—2020（含第1号修改单） |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18382—2021 肥料标识 内容和要求

GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB/T 535—2020 （含第1号修改单）肥料级硫酸铵

GB/T 2440—2017 尿素

GB/T 2946—2018 氯化铵

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《市场监管总局关于发布儿童及婴幼儿服装等90种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》（2023年第15号）中的《氮肥产品质量国家监督抽查实施细则》。