XG623 全自动凝点倾点测定仪

XG623全自动凝点倾点测定仪依据GB/T510、ASTMD2386、GB/T3535、ASTMD97标准设计制造。适用于检测润滑油及深色石油产品的凝点倾点,对于粘度大小没有限制, 可广泛应用于电力、石油、化工、铁路、航空、商检及科研等部门。

主要特点

- 具有故障诊断等功能，可提示操作

- 可加热到50℃也可制冷至-70℃

- 自动检测，重复性好，可打印结果

- 检测时自动倾斜，完全符合标准

- 测试方式可选，可快速检测也可按正常检测

- 高性能压缩机制冷，使用寿命长

- 液晶显示，触摸操控，方便使用

- 可根据客户要求编写制冷速度及检测标准

技术指标

控温范围：35℃～-70℃

凝点范围：5℃～-70℃范围内的轻质油

分 辨 率：0.1℃

控温精度：±0.1℃

实验孔数：1孔

控温方式：PID调节

制冷系统：双级制冷

使用环境：5～40℃

相对湿度：≤ 80%RH（无冷凝）

电    源：AC220V±10%   50Hz±10%

功    率：≤600W

外形尺寸：500mm×490mm×660mm

仪器重量：55kg