XG661 恒温油浴器

XG661恒温油浴器(原HW-300型)采用高精度PID控温，可广泛应用于电力、石油、化工、铁路、航空、商检及科研等部门。

主要特点

- 精密PT100铂电阻测温元件，可实现高精度恒温控制

- PID高精度恒温

- 操作直观简单，无噪音

- 数码管显示

技术指标

电源功率：小于1500W

控温范围：室温～300℃

控温精度：±0.5℃

环境湿度：≤85%RH(无冷凝）

外形尺寸：620mm×325mm×370mm

重    量： 17kg