XG656 漆膜倾向指数测定仪

XG656 漆膜倾向指数测定仪符合ASTM D7843、NB/SH/T0975、GB/T 34580标准，适用于检测汽轮机油中带色不溶物的测定。监测评定汽轮机油生成油膜的倾向性，避免漆膜沉积影响设备散热，导致油液加速老化及润滑性能下降。

主要特点

- 采用数字化光泽控制技术，搭载智能操作系统，配合液晶显示，一目了然，操作自如

- 超大容量的内存空间，实现完全记录，现场对比分析更加从容

- 大容量高品质锂电池，轻松解决续航问题

- 方便携带，便于在工厂和偏远地带进行测量

技术指标

测量几何图形: 45/0图像捕捉

显　　示：4.5cm Color  TFT

光　　源: 立三方向25 LED (8可见波长; 1 UV)

色差公式：△E*ab

重 复 行：△E<0.07

测量间隔：0.5秒

外形尺寸：199mm×68mm×90mm

外包装尺寸：400mm×240mm×340mm

仪器重量：约800g