XG621 全自动凝点倾点测定仪

XG621全自动凝点倾点测定仪（原ND-10A型）依据GB／T510、GB／T3535 标准设计制造。 可广泛应用于电力、石油、化工、铁路、航空、商检及科研等部门，测定各类润滑油及深色石油产品的凝点倾点值。

主要特点

- 高性能半导体制冷器，测定过程自动进行，具有故障自诊断等功能

- 进样量少，测试时间短，重复性好，测试准确

- 双CPU微型计算机控制，粘度较大试样也能检测精准

- 采用PID控温技术，实现高精度控温

- 具有自诊断功能，对无冷却水等故障能自动检出

- 具有自动打印功能

技术指标

测试范围：-65℃～10℃

精　　度：±2℃

分 辨 率：0.1℃

检测方式：压敏检测

制冷方式：自循环水制冷

制冷速度：≥60℃／15分

环境湿度：≤80RH(无冷凝)

电源电压：AC220V±10%  50Hz±10%

功　　率：800 W