XG662 锈蚀抛光机

XG662锈蚀抛光机用于对锈蚀棒的抛光,使之达到实验要求的光洁度。

主要特点

- 小巧方便

- 转速稳定，噪音低

技术指标

转　　速：4000r/min

消耗功率：≤40W

供电电压：AC220V±10%  50Hz±10%

外形尺寸：225mm×160mm×170mm

重    量：6kg