XG659 投入式制冷器

XG659 投入式制冷器（原XZL-2）用于各种实验浴的制冷，如运动粘度、抗泡沫、密度试验器的制冷。

主要特点

- 体积小，摆放方便

- 噪音低，耗电少

- 制冷速度快，使用灵活

技术指标

制冷头尺寸：ф52X160mm

软管长度：约1300mm

电源功率：180W

外形尺寸：450mm×370mm×390mm

重    量：21.5kg