XG657 机械杂质测定仪

XG657 机械杂质测定仪（原SYP-1024型）符合GB/T511《石油产品和添加剂机械杂质测定法（重量法）》标准，主要适用于测定石油产品中的各类轻、重质油、润滑油及添加剂的机械杂质的含量，可广泛应用于电力、石油、化工、商检及科研等部门。

主要特点

- 采用微电脑AI调节控温方式

- 高精度温度传感器，测温准确可靠

- 体积小、重量轻、结构简洁大方、安装使用方便、灵活和升温快等优点

- 实现按标准要求的升温速率

- 仪器主要由玻璃器皿、真空泵、电子控温箱组成

技术指标

漏斗控温范围：室温～90℃内可调

漏斗控温精度：±2℃

漏斗控温显示：LED数字显示

环境温度：5℃～40℃

相对湿度：≤85％RH（无冷凝）

整机功耗：≤1200W

电源电压：AC220V±10%   50Hz±10%

外形尺寸：控制箱： 330mm×260mm×560mm

仪器重量：8kg