XG658 石油产品色度测定仪

XG658石油产品色度测定仪 符合SH/T0168标准，适用于测定润滑油及其他石油产品的颜色,可与GB6540的16个色号相对应，测定时将欲测定的石油产品试样注入比色管内，然后与标准色片相比较就可以确定其色度色号。可广泛应用于电力、石油、化工、铁路、航空、商检及科研等部门。

主要特点

- 仪器由标准色盘、观察光学镜头、光源、比色管组成

- 采用磨砂乳壳灯泡为发光源

- 光源经滤色后能分别均匀照射在标准色盘的颜色玻璃片和比色管

- 光学目镜具有光线调节和调焦能力，使用方便

技术指标

色    度：  1-25号

标准色盘：26个Φ14光孔， 25个分别顺序装有1-25色号的标准颜色玻璃片，26孔为空白

比色管内径：φ32mm  高 120-130mm

环境温度：  5℃～40℃

相对湿度；  ≤85%RH (无冷凝)

电源电压：  AC220V±10%  50Hz±10%

功    率：  ≤500W

仪器尺寸：  400mm×320mm×295mm

仪器重量：  4kg