XG660 恒温水浴器

XG660恒温水浴器(原SY-4型)采用高精度PID控温，可广泛应用于电力、石油、化工、铁路、航空、商检及科研等部门。

主要特点

- 精密PT100铂电阻测温元件，可实现高精度恒温控制

- PID高精度恒温

- 四路独立磁力搅拌

- 操作直观简单，无噪音

- 液晶屏显示

技术指标

控温范围：室温～100℃

控温精度：±0.1℃

环境湿度：≤85%RH(无冷凝）

电源电压：AC220V±10%  50Hz±10%

外形尺寸：620mm×260mm×230mm

重    量：15kg