附件1

区级疾病预防控制中心能力达标建设核心评估指标

| 建设领域 | 评价指标 |
| --- | --- |
| 实验室检测能力 | 常规病原体和病媒生物检验检测参数达到480项 |
|  | 每周病原体测序能力达到60件 |
|  | 每周食品、水、环节样本检测容量达到500件 |
|  | 常规理化和放射检验检测参数达到270项 |
|  | 初步建立区级生物样本库 |
| 监测预警与风险评估能力 | “基于医院电子病历直推的传染病疫情报告管理信息系统”“基于多源数据的传染病综合监测预警和应急处置信息平台”在辖区医疗机构内发热门诊、肠道门诊的部署应用率达到100% |
| 应急处置与流行病学调查能力 | 加快建成标准化的区级疾病预防控制机构应急作业中心 |
|  | 基层传染病应急队伍建设符合《上海市基层传染病应急队伍标准化建设方案》要求 |
|  | 每年至少开展1次区级传染病综合应急演练 |
|  | 基层传染病应急队伍参加市级考核通过率不低于90% |
| 疾控信息化管理能力 | 配备必要的信息化工作专业人员 |
|  | 安全技术和管理能力符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求（GB/T22239-2019）》第三级要求 |
| 学科人才发展能力 | 建成1个区级重点学科或特色专科 |
|  | 培养2名区级重点学科或特色专科学科带头人 |
|  | 年度专业技术人员人均科研论文发表数不低于0.25篇 |
|  | 在岗专技人员中级岗位比例达到38%，高级岗位比例达到12% |
| 健康科普能力 | 年度专业技术人员人均发表科普文章、推文、视频数应达到1.2篇（个） |
|  | 年度立项科普类专项或课题不少于2项 |
| 公共卫生监督管理能力 | 配备符合卫生健康监督装备标准的执法车辆、取证工具、信息化设备、执法装备和现场检测设备。 |
|  | 游泳场所“畅游卫士”接入率100%，重点场所集中空调通风系统“监管码”部署率100%。 |
|  | 至少培养1名区级首席监督员。 |
|  | 新进监督员初任培训、区级首席监督员培训覆盖率100%，监督员轮训覆盖率超过90%。 |
|  | 至少组织1次应急演练，参加全市卫生监督预备队应急培训和演练不少于4人次。 |
| 协同联动能力 | 流行病学调查、消毒处置、实验室检测等基本应急响应能力培训覆盖单位所有专业技术人员 |

附件2

区级疾病预防控制中心病原体、寄生虫和病媒生物

检测能力要求

| 序号 | 检测领域 | 项目/参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细菌检测 | MRSA病原学检测 |
| 2 |  | A型肉毒毒素核酸检测 |
| 3 |  | MRSA核酸检测 |
| 4 |  | O157:H7大肠埃希氏菌PFGE分型 |
| 5 |  | 巴尔通体核酸检测 |
| 6 |  | 白喉杆菌核酸检测 |
| 7 |  | 白喉杆菌病原学检测 |
| 8 |  | 百日咳鲍特氏菌病原学检测 |
| 9 |  | 百日咳鲍特氏菌核酸检测 |
| 10 |  | 百日咳鲍特氏菌PFGE分型 |
| 11 |  | 百日咳鲍特氏菌免疫学检测 |
| 12 |  | 鲍特氏菌核酸检测 |
| 13 |  | 贝纳柯克斯体核酸检测 |
| 14 |  | 贝氏立克次体（Q热立克次体）核酸检测 |
| 15 |  | 鼻疽伯克菌核酸检测 |
| 16 |  | 伯氏疏螺旋体核酸检测 |
| 17 |  | 伯氏疏螺旋体抗体检测 |
| 18 |  | 变形杆菌病原学检测 |
| 19 |  | 变形杆菌核酸检测 |
| 20 |  | 布鲁氏菌病原学检测 |
| 21 |  | 布鲁氏菌核酸检测 |
| 22 |  | 布鲁氏菌抗体检测 |
| 23 |  | 产肠毒素大肠埃希氏菌病原学检测 |
| 24 |  | 产肠毒素大肠埃希氏菌血清学分型 |
| 25 |  | 产肠毒素大肠埃希氏菌核酸检测 |
| 26 |  | 产气荚膜梭菌病原学检测 |
| 27 |  | 产气荚膜梭菌核酸检測 |
| 28 |  | 出血性大肠埃希氏菌病原学检测 |
| 29 |  | 出血性大肠埃希氏菌血清学分型 |
| 30 |  | 出血性大肠埃希氏菌核酸检测 |
| 31 |  | 地方性斑疹伤寒核酸检测 |
| 32 |  | 非O157:H7大肠埃希氏菌PFGE分型 |
| 33 |  | 非伤寒沙门菌病原学检测 |
| 34 |  | 非伤寒沙门菌血清学分型 |
| 35 |  | 非伤寒沙门菌核酸检测 |
| 36 |  | 肺炎克雷伯菌PFGE分型 |
| 37 |  | 肺炎克雷伯菌病原学检测 |
| 38 |  | 肺炎克雷伯菌核酸检测 |
| 39 |  | 肺炎克雷伯菌药敏试验 |
| 40 |  | 肺炎链球菌PFGE分型 |
| 41 |  | 肺炎链球菌病原学检测 |
| 42 |  | 肺炎链球菌核酸检测 |
| 43 |  | 肺炎链球菌常见血清型的核酸检测 |
| 44 |  | 肺炎衣原体核酸检测 |
| 45 |  | 肺炎支原体核酸检测 |
| 46 |  | 肺炎支原体免疫学检测 |
| 47 |  | 副溶血性弧菌PFGE分型 |
| 48 |  | 副溶血性弧菌病原学检测 |
| 49 |  | 副溶血性弧菌血清学分型 |
| 50 |  | 副溶血性弧菌核酸检测 |
| 51 |  | 副溶血性弧菌全基因组测序 |
| 52 |  | 副溶血性弧菌药敏试验 |
| 53 |  | 钩端螺旋体核酸检测 |
| 54 |  | 钩端螺旋体抗体检测 |
| 55 |  | 霍乱弧菌病原学检测 |
| 56 |  | 霍乱弧菌血清学分型 |
| 57 |  | 弧菌属质谱检测 |
| 58 |  | 化脓链球菌的emm分型检测 |
| 59 |  | 霍乱弧菌PFGE分型 |
| 60 |  | 霍乱弧菌核酸检测 |
| 61 |  | 霍乱弧菌药敏试验 |
| 62 |  | 霍氏鲍特氏菌核酸检测 |
| 63 |  | 假单胞菌属核酸检测 |
| 64 |  | 艰难梭菌病原学检测 |
| 65 |  | 艰难梭菌核酸检测 |
| 66 |  | 金黄色葡萄球菌病原学检测 |
| 67 |  | 金黄色葡萄球菌肠毒素核酸检测 |
| 68 |  | 金黄色葡萄球菌PFGE分型 |
| 69 |  | 金黄色葡萄球菌药敏试验 |
| 70 |  | 军团菌PFGE分型 |
| 71 |  | 军团菌血清抗体检测 |
| 72 |  | 军团菌病原学检测 |
| 73 |  | 军团菌核酸检测 |
| 74 |  | 卡他莫拉氏菌核酸检测 |
| 75 |  | 克雷伯菌核酸检测 |
| 76 |  | 蜡样芽胞杆菌病原学检测 |
| 77 |  | 蜡样芽胞杆菌核酸检测 |
| 78 |  | 类鼻伯克菌核酸检测 |
| 79 |  | 李斯特氏菌病原学检测 |
| 80 |  | 李斯特氏菌核酸检测 |
| 81 |  | 李斯特菌PFGE分型 |
| 82 |  | 李斯特菌药敏试验 |
| 83 |  | 立克次体核酸检测 |
| 84 |  | 链球菌属质谱检测 |
| 85 |  | 邻单胞菌病原学检测 |
| 86 |  | 邻单胞菌核酸检测 |
| 87 |  | 流感嗜血杆菌PFGE分型 |
| 88 |  | 流感嗜血杆菌药敏试验 |
| 89 |  | 流感嗜血杆菌病原学检测 |
| 90 |  | 流感嗜血杆菌核酸检测 |
| 91 |  | 流脑杀菌力抗体的检测 |
| 92 |  | 流行性斑疹伤寒核酸检测 |
| 93 |  | 脑膜炎奈瑟氏菌病原学检测 |
| 94 |  | 脑膜炎奈瑟氏菌血清学分型 |
| 95 |  | 脑膜炎奈瑟氏菌PFGE分型 |
| 96 |  | 脑膜炎奈瑟氏菌常见血清群的核酸检测 |
| 97 |  | 脑膜炎奈瑟氏菌核酸检测 |
| 98 |  | 酿脓链球菌（A族链球菌）核酸检测 |
| 99 |  | 葡萄球菌属质谱检测 |
| 100 |  | 气单胞菌病原学检测 |
| 101 |  | 气单胞菌核酸检测 |
| 102 |  | 侵袭性大肠埃希氏菌病原学检测 |
| 103 |  | 侵袭性大肠埃希氏菌血清学分型 |
| 104 |  | 侵袭性大肠埃希氏菌核酸检测 |
| 105 |  | 溶血性链球菌病原学检测 |
| 106 |  | 溶血性链球菌核酸检测 |
| 107 |  | 肉毒杆菌核酸检测 |
| 108 |  | 沙门氏菌PFGE分型 |
| 109 |  | 沙门氏菌全基因组测序 |
| 110 |  | 沙门氏菌属质谱检测 |
| 111 |  | 沙门氏菌药敏试验 |
| 112 |  | 伤寒和副伤寒沙门菌病原学检测 |
| 113 |  | 伤寒和副伤寒沙门菌血清学分型 |
| 114 |  | 伤寒和副伤寒沙门菌核酸检测 |
| 115 |  | 嗜肺军团菌核酸检测 |
| 116 |  | 鼠疫杆菌核酸检测 |
| 117 |  | 炭疽杆菌病原学检测 |
| 118 |  | 炭疽杆菌核酸检测 |
| 119 |  | 炭疽杆菌抗原检测 |
| 120 |  | 炭疽抗体检测 |
| 121 |  | 铜绿假单胞菌PFGE分型 |
| 122 |  | 铜绿假单胞菌药敏试验 |
| 123 |  | 铜绿假单胞菌病原学检测 |
| 124 |  | 铜绿假单胞菌核酸检测 |
| 125 |  | 土拉热菌核酸检测 |
| 126 |  | 弯曲菌PFGE分型 |
| 127 |  | 弯曲菌属质谱检测 |
| 128 |  | 弯曲菌药敏试验 |
| 129 |  | 弯曲菌病原学检测 |
| 130 |  | 弯曲菌核酸检测 |
| 131 |  | 小肠结肠炎耶尔森氏菌PFGE分型 |
| 132 |  | 小肠结肠炎耶尔森氏菌病原学检测 |
| 133 |  | 小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸检测 |
| 134 |  | 恙虫病东方体核酸检测 |
| 135 |  | 鹦鹉热衣原体核酸检测 |
| 136 |  | 幽门螺杆菌核酸检测 |
| 137 |  | 粘附性大肠埃希氏菌病原学检测 |
| 138 |  | 粘附性大肠埃希氏菌血清学分型 |
| 139 |  | 粘附性大肠埃希氏菌核酸检测 |
| 140 |  | 志贺氏菌PFGE分型 |
| 141 |  | 志贺氏菌核酸检测 |
| 142 |  | 志贺氏菌药敏试验 |
| 143 |  | 志贺氏菌病原学检测 |
| 144 |  | 志贺氏菌血清学分型 |
| 145 |  | 致病性大肠埃希氏菌病原学检测 |
| 146 |  | 致病性大肠埃希氏菌血清学分型 |
| 147 |  | 致病性大肠埃希氏菌核酸检测 |
| 148 |  | 致泻性大肠埃希氏菌全基因组测序 |
| 149 |  | 致泻性大肠埃希氏菌药敏试验 |
| 150 |  | 致病性弧菌病原学检测 |
| 151 |  | 致病性弧菌核酸检测 |
| 152 |  | 猪链球菌PFGE分型 |
| 153 |  | 猪链球菌病原学检测 |
| 154 |  | 猪链球菌核酸检测 |
| 155 | 病毒检测 | EB病毒核酸检测 |
| 156 |  | 鼻病毒核酸检测 |
| 157 |  | 丙型肝炎病毒核酸检测 |
| 158 |  | 丙型肝炎病毒抗体检测 |
| 159 |  | 博卡病毒核酸检测 |
| 160 |  | 肠道病毒VP1基因测序 |
| 161 |  | 肠道病毒(EV/EV71/CA16/CA6/CA10/EV24v/EV70)病毒核酸检测 |
| 162 |  | 肠道病毒(EV71/CA16/CA6/CA10/EV24v/EV70)病毒细胞分离 |
| 163 |  | 肠道腺病毒核酸检测 |
| 164 |  | 单纯疱疹病毒1型（HSV-1）核酸检测 |
| 165 |  | 单纯疱疹病毒2型（HSV-2）核酸检测 |
| 166 |  | 单纯疱疹病毒6型（HSV-6）核酸检测 |
| 167 |  | 副肠孤病毒核酸检测 |
| 168 |  | 副流感病毒1型（PIV-1）核酸检测 |
| 169 |  | 副流感病毒2型（PIV-2）核酸检测 |
| 170 |  | 副流感病毒3型（PIV-3）核酸检测 |
| 171 |  | 副流感病毒4型（PIV-4）核酸检测 |
| 172 |  | 非脊髓灰质炎肠道病毒核酸检测 |
| 173 |  | 非脊髓灰质炎肠道病毒细胞培养 |
| 174 |  | 猴痘病毒（灭活样本）核酸检测 |
| 175 |  | 呼吸道合胞病毒A型（RSV-A）核酸检测 |
| 176 |  | 呼吸道合胞病毒B型（RSV-B）核酸检测 |
| 177 |  | 呼吸道腺病毒核酸检测 |
| 178 |  | 季节性流感病毒（H1N1pdm09/H3N2/BV/BY亚型）HA、NA基因测序 |
| 179 |  | 季节性流感病毒（甲型流感通用/乙型流感通用/甲型H1N1pdm09/H3N2/BV/BY亚型）核酸检测 |
| 180 |  | 季节性流感病毒（H1N1pdm09/H3N2/BV/BY亚型）鸡胚分离鉴定 |
| 181 |  | 季节性流感病毒（H1N1pdm09/H3N2/BV/BY亚型）细胞分离鉴定 |
| 182 |  | 季节性流感病毒（H1N1pdm09/H3N2/BV/BY亚型）血凝抑制试验 |
| 183 |  | 甲型肝炎病毒核酸检测 |
| 184 |  | 甲型肝炎病毒抗体检测 |
| 185 |  | 巨细胞病毒核酸检测 |
| 186 |  | 轮状病毒核酸检测 |
| 187 |  | 轮状病毒G/P分型 |
| 188 |  | 诺如病毒核酸检测 |
| 189 |  | 诺如病毒基因分型 |
| 190 |  | 蜱虫发热伴血小板减少综合征病毒抗体检测 |
| 191 |  | 其他人感染动物源性流感病毒核酸检测 |
| 192 |  | 禽流感病毒核酸检测（环境标本） |
| 193 |  | 人感染欧亚类禽H1N1猪流感病毒(EA H1N1)核酸检测 |
| 194 |  | 人感染登革热病毒核酸检测 |
| 195 |  | 人感染登革热病毒抗原抗体检测 |
| 196 |  | 人感染发热伴血小板减少综合征核酸检测 |
| 197 |  | 人感染发热伴血小板减少综合征抗体检测 |
| 198 |  | 人感染黄热病病毒核酸检测 |
| 199 |  | 人感染基孔肯雅病毒核酸检测 |
| 200 |  | 人感染基孔肯雅病毒抗体检测 |
| 201 |  | 人感染流行性出血热病毒核酸检测 |
| 202 |  | 人感染流行性出血热病毒抗体检测 |
| 203 |  | 人感染西尼罗病毒核酸检测 |
| 204 |  | 人感染西尼罗病毒抗体检测 |
| 205 |  | 人感染乙型脑炎病毒核酸检测 |
| 206 |  | 人感染乙型脑炎病毒抗体检测 |
| 207 |  | 人感染寨卡病毒核酸检测 |
| 208 |  | 人感染辛德毕斯病毒核酸检测 |
| 209 |  | 人感染猪流感病毒H1N1v变异株核酸检测 |
| 210 |  | 人感染猪流感病毒H3N2v变异株核酸检测 |
| 211 |  | 人冠状病毒229E核酸检测 |
| 212 |  | 人冠状病毒HKU1核酸检测 |
| 213 |  | 人冠状病毒NL63核酸检测 |
| 214 |  | 人冠状病毒OC43核酸检测 |
| 215 |  | 人偏肺病毒核酸检测 |
| 216 |  | 鼠发热伴血小板减少综合征病毒核酸检测 |
| 217 |  | 鼠流行性出血热病毒核酸检测 |
| 218 |  | 戊型肝炎病毒核酸检测 |
| 219 |  | 戊型肝炎病毒抗体检测 |
| 220 |  | 蚊虫登革病毒核酸检测 |
| 221 |  | 蚊虫基孔肯雅病毒核酸检测 |
| 222 |  | 蚊虫西尼罗病毒核酸检测 |
| 223 |  | 蚊虫辛德毕斯病毒核酸检测 |
| 224 |  | 蚊虫乙型脑炎病毒核酸检测 |
| 225 |  | 蚊虫寨卡病毒核酸检测 |
| 226 |  | 新型冠状病毒(SARS-CoV-2)核酸检测 |
| 227 |  | 星状病毒核酸检测 |
| 228 |  | 新型冠状病毒(SARS-CoV-2)抗体检测（化学发光法/酶联免疫法） |
| 229 |  | 新型冠状病毒(SARS-CoV-2)全基因组测序 |
| 230 |  | 乙型肝炎病毒核酸检测 |
| 231 |  | 乙型肝炎病毒抗原抗体检测 |
| 232 |  | 疑似人感染MERS冠状病毒核酸检测 |
| 233 |  | 疑似人感染SARS冠状病毒核酸检测 |
| 234 |  | 疑似人感染高致病性禽流感病毒H5亚型核酸检测 |
| 235 |  | 疑似人感染流感病毒H7亚型核酸检测 |
| 236 |  | 疑似人感染禽流感病毒H9亚型核酸检测 |
| 237 |  | 札如病毒基因分型 |
| 238 |  | 札如病毒核酸检测 |
| 239 | 免疫相关疾病检测 | 风疹IgG抗体检测 |
| 240 |  | 风疹IgM抗体检测 |
| 241 |  | 风疹病毒核酸检测 |
| 242 |  | 风疹病毒分离 |
| 243 |  | 狂犬病病毒IgG抗体检测 |
| 244 |  | 流行性腮腺炎IgG抗体检测 |
| 245 |  | 流行性腮腺炎IgM抗体检测 |
| 246 |  | 麻疹病毒分离 |
| 247 |  | 麻疹IgG抗体检测 |
| 248 |  | 麻疹IgM抗体检测 |
| 249 |  | 麻疹病毒核酸检测 |
| 250 |  | 腮腺炎病毒核酸检测 |
| 251 |  | 水痘-带状疱疹病毒核酸检测 |
| 252 | 食品微生物检测 | 变形杆菌病原学检测 |
| 253 |  | 产气荚膜梭菌检验 |
| 254 |  | 产气荚膜梭菌鉴定（PCR法） |
| 255 |  | 肠杆菌科计数 |
| 256 |  | 肠杆菌科种属鉴定 |
| 257 |  | 创伤弧菌检测 |
| 258 |  | 创伤弧菌鉴定（PCR法） |
| 259 |  | 大肠埃希氏O157：H7/NM PFGE分型 |
| 260 |  | 大肠埃希氏O157：H7/NM 检测 |
| 261 |  | 大肠埃希氏O157：H7/NM鉴定（PCR法） |
| 262 |  | 大肠埃希氏菌计数 |
| 263 |  | 单核细胞增生李斯特氏菌PFGE分型 |
| 264 |  | 单核细胞增生李斯特氏菌MLST分子分型 |
| 265 |  | 单核细胞增生李斯特氏菌检测 |
| 266 |  | 单核细胞增生李斯特氏菌药敏性试验 |
| 267 |  | 单核细胞增生李斯特氏菌鉴定（PCR法） |
| 268 |  | 蛋与蛋制品中大肠菌群测定 |
| 269 |  | 蛋与蛋制品中菌落总数测定 |
| 270 |  | 蛋与蛋制品中沙门氏菌检测 |
| 271 |  | 蛋与蛋制品中志贺氏菌分离培养 |
| 272 |  | 蛋与蛋制品中志贺氏菌鉴定 |
| 273 |  | 粪大肠菌群计数法 |
| 274 |  | 肺炎克雷伯菌MLST分子分型 |
| 275 |  | 肺炎克雷伯菌检测 |
| 276 |  | 副溶血性弧菌药敏性试验 |
| 277 |  | 副溶血性弧菌PFGE分型 |
| 278 |  | 副溶血性弧菌毒力基因PCR检测 |
| 279 |  | 副溶血性弧菌检测 |
| 280 |  | 副溶血性弧菌鉴定（PCR法） |
| 281 |  | 海鸥弯曲菌鉴定（PCR法） |
| 282 |  | 河弧菌检测 |
| 283 |  | 河弧菌鉴定（PCR法） |
| 284 |  | 酵母和霉菌平板计数法 |
| 285 |  | 结肠弯曲菌鉴定（PCR法） |
| 286 |  | 金黄色葡萄球菌PFGE分型 |
| 287 |  | 金黄色葡萄球菌MLST分子分型 |
| 288 |  | 金黄色葡萄球菌耐药基因mecA检测 |
| 289 |  | 金黄色葡萄球菌肠毒素基因检测（PCR法） |
| 290 |  | 金黄色葡萄球菌检测 |
| 291 |  | 金黄色葡萄球菌鉴定（PCR法） |
| 292 |  | 金黄色葡萄球菌药敏性试验 |
| 293 |  | 克罗诺杆菌属PFGE分型 |
| 294 |  | 克罗诺杆菌属检测 |
| 295 |  | 空肠弯曲菌鉴定（PCR法） |
| 296 |  | 蜡样芽胞杆菌鉴定（PCR法） |
| 297 |  | 蜡样芽胞杆菌PFGE分型 |
| 298 |  | 蜡样芽胞杆菌检验 |
| 299 |  | 蜡样芽孢杆菌毒力基因检测 |
| 300 |  | 冷冻饮品、饮料中大肠菌群测定 |
| 301 |  | 冷冻饮品、饮料中金黄色葡萄球菌检测 |
| 302 |  | 冷冻饮品、饮料中菌落总数测定 |
| 303 |  | 冷冻饮品、饮料中霉菌和酵母计数 |
| 304 |  | 冷冻饮品、饮料中沙门氏菌分离检测 |
| 305 |  | 冷冻饮品、饮料中志贺氏菌分离检测 |
| 306 |  | 溶血性链球菌鉴定（PCR法） |
| 307 |  | 溶血性链球菌培养检测 |
| 308 |  | 溶藻弧菌检测 |
| 309 |  | 溶藻弧菌鉴定（PCR法） |
| 310 |  | 乳酸菌计数 |
| 311 |  | 乳与乳制品中大肠菌群测定 |
| 312 |  | 乳与乳制品中单核细胞增生李斯特氏菌检测 |
| 313 |  | 乳与乳制品中金黄色葡萄球菌检测 |
| 314 |  | 乳与乳制品中菌落总数测定 |
| 315 |  | 乳与乳制品中克罗诺属杆菌检测 |
| 316 |  | 乳与乳制品中霉菌和酵母测定 |
| 317 |  | 乳与乳制品中乳酸菌计数 |
| 318 |  | 乳与乳制品中沙门氏菌检测 |
| 319 |  | 乳与乳制品中双歧杆菌检验 |
| 320 |  | 霉菌种属鉴定 |
| 321 |  | 沙门氏菌PFGE分型 |
| 322 |  | 沙门氏菌检验 |
| 323 |  | 沙门氏菌鉴定（PCR法） |
| 324 |  | 沙门氏菌药敏性试验 |
| 325 |  | 商业无菌 |
| 326 |  | 食品大肠菌群计数法 |
| 327 |  | 食品中菌落总数检测 |
| 328 |  | 嗜热链球菌计数 |
| 329 |  | 嗜热需氧芽孢总数 |
| 330 |  | 嗜热菌计数 |
| 331 |  | 嗜渗酵母计数 |
| 332 |  | 双歧杆菌检验 |
| 333 |  | 梭状芽孢杆菌检测（除动物实验） |
| 334 |  | 铜绿假单胞菌检测 |
| 335 |  | 铜绿假单胞菌鉴定（PCR法） |
| 336 |  | 唐菖蒲伯克霍尔德菌检测（除毒性试验） |
| 337 |  | 弯曲菌定性检测 |
| 338 |  | 弯曲菌药敏性试验 |
| 339 |  | 乌普萨拉弯曲菌鉴定（PCR法） |
| 340 |  | 消毒餐饮具中大肠菌群计数 |
| 341 |  | 消毒餐饮具中沙门氏菌检测 |
| 342 |  | 小肠结肠炎耶尔森氏菌检测 |
| 343 |  | 小肠结肠炎耶尔森氏菌鉴定（PCR法） |
| 344 |  | 小肠结肠炎耶尔森氏菌毒力基因检测 |
| 345 |  | 需氧芽孢总数 |
| 346 |  | 饮用天然矿泉水中产气荚膜梭菌检测 |
| 347 |  | 饮用天然矿泉水中大肠菌群计数 |
| 348 |  | 饮用天然矿泉水中粪链球菌计数 |
| 349 |  | 饮用天然矿泉水中铜绿假单胞菌检测 |
| 350 |  | 志贺氏菌PFGE分型 |
| 351 |  | 志贺氏菌鉴定（PCR法） |
| 352 |  | 志贺氏菌培养检测 |
| 353 |  | 致泻大肠埃希氏菌PFGE分型 |
| 354 |  | 致泻大肠埃希氏菌培养检测 |
| 355 |  | 致泻大肠埃希氏菌药敏性试验 |
| 356 |  | 产志贺毒素大肠埃希氏菌 |
| 357 | 环境微生物检测 | 风管内表面细菌总数 |
| 358 |  | 风管内表面真菌总数 |
| 359 |  | 公共用品用具金黄色葡萄球菌 |
| 360 |  | 公共用品用具溶血性链球菌 |
| 361 |  | 公共用品用具大肠菌群 |
| 362 |  | 公共用品用具细菌总数 |
| 363 |  | 公共用品用具真菌总数 |
| 364 |  | 生活饮用水中大肠埃希氏菌 |
| 365 |  | 生活饮用水中菌落总数 |
| 366 |  | 生活饮用水中耐热大肠菌群 |
| 367 |  | 生活饮用水中总大肠菌群 |
| 368 |  | 游泳池水中大肠菌群 |
| 369 |  | 游泳池水中细菌总数 |
| 370 |  | 集中空调通风系统送风中β-溶血性链球菌 |
| 371 |  | 集中空调通风系统中嗜肺军团菌 |
| 372 |  | 空调送风中细菌总数 |
| 373 |  | 空调送风中真菌总数 |
| 374 |  | 空气中细菌总数 |
| 375 |  | 空气中真菌总数 |
| 376 |  | 冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌 |
| 377 |  | 冷却水异养菌总数 |
| 378 |  | 霉菌和酵母菌 |
| 379 |  | 铜绿假单胞菌 |
| 380 | 医疗机构微生物检测 | 压力蒸汽灭菌效果 |
| 381 |  | 医疗机构环境沙门氏菌检测 |
| 382 |  | 医疗机构环境铜绿假单胞菌检测 |
| 383 |  | 医疗机构环境乙型溶血性链球菌检测 |
| 384 |  | 医院污水中粪大肠菌群检测 |
| 385 |  | 医疗机构环境MRSA培养分离、鉴定 |
| 386 |  | 医疗机构环境MRSA药敏性试验 |
| 387 |  | 医疗机构环境肺炎克雷伯菌检测 |
| 388 |  | 医疗机构环境肺炎克雷伯菌药敏性试验 |
| 389 |  | 医疗机构环境耐碳青霉烯酶鲍曼不动杆菌检测 |
| 390 |  | 医疗机构环境耐碳青霉烯酶鲍曼不动杆菌药敏性试验 |
| 391 |  | 医院污水中沙门氏菌检测 |
| 392 |  | 医院污水中志贺氏菌检测 |
| 393 | 性传播疾病检测 | 人类免疫缺陷病毒抗体筛查试验（快速法） |
| 394 |  | 人类免疫缺陷病毒抗体确证试验（免疫印迹法） |
| 395 |  | 人类免疫缺陷病毒抗体筛查试验（化学发光法或酶联免疫法） |
| 396 |  | CD4+T淋巴细胞计数 |
| 397 |  | 人类免疫缺陷病毒I型核酸定量检测 |
| 398 |  | 非梅毒螺旋体血清学试验（TRUST） |
| 399 |  | 梅毒螺旋体血清学试验（TPPA） |
| 400 | 消毒效果检测 | 环氧乙烷气体灭菌效果检测 |
| 401 |  | 清洁用品的消毒效果检测 |
| 402 |  | 手和皮肤消毒效果检测 |
| 403 |  | 物体表面的消毒效果检测 |
| 404 |  | 消毒液效果检测 |
| 405 |  | 紫外线消毒效果检测 |
| 406 | 寄生虫检测 | 阴道毛滴虫检验（悬滴法） |
| 407 |  | 溶组织内阿米巴检查（直接涂片法） |
| 408 |  | 疟原虫血涂片检查 |
| 409 |  | 疟原虫核酸检测 |
| 410 |  | 钉螺感染性检测（包括病原学、分子生物学方法） |
| 411 |  | 血吸虫病原学检查（改良加藤法、尼龙绢袋集卵孵化法） |
| 412 |  | 血吸虫血清学检测（ELISA、IHA、RDT） |
| 413 |  | 弓形虫血清抗体测定 |
| 414 |  | 肺吸虫虫卵检查 |
| 415 |  | 肺吸虫血清抗体测定 |
| 416 |  | 华支睾吸虫虫卵检查、血清抗体测定 |
| 417 |  | 姜片虫检查（改良加藤氏法） |
| 418 |  | 牛、猪肉绦虫检查（虫卵及孕节检查） |
| 419 |  | 钩虫加藤氏法检查、幼虫培养 |
| 420 |  | 蛔虫检查（加藤氏法） |
| 421 |  | 蛲虫虫卵检查 （胶带纸肛拭法） |
| 422 |  | 鞭虫检查（加藤氏法） |
| 423 |  | 旋毛虫压片法检查包囊 |
| 424 |  | 疥螨检查（皮肤标本检查成螨及虫卵） |
| 425 |  | 其他螨类检查（镜检并分类鉴定） |
| 426 |  | 广州管圆线虫脑脊液幼虫及尸体虫体检查 |
| 427 |  | 隐孢子虫检查（抗酸染色法） |
| 428 |  | 隐孢子虫检测（核酸检测法） |
| 429 |  | 贾第虫检查（碘液染色法） |
| 430 |  | 贾第虫检测（核酸检测法） |
| 431 |  | 棘球绦虫免疫学检测（人血清及犬粪检测） |
| 432 |  | 棘球绦虫核酸检测 |
| 433 |  | 利什曼原虫检测（免疫学检测） |
| 434 |  | 利什曼原虫检测（病原学检查） |
| 435 |  | 丝虫检测（病原学检测） |
| 436 |  | 丝虫检测（血清学检测） |
| 437 | 病媒生物形态学检测 | 蚊虫常见种类形态鉴定 |
| 438 |  | 蝇类常见种类形态鉴定 |
| 439 |  | 蜚蠊常见种类形态鉴定 |
| 440 |  | 鼠类常见种类形态鉴定 |
| 441 |  | 蜱螨常见种类形态鉴定 |
| 442 |  | 臭虫常见种类形态鉴定 |
| 443 |  | 蚤类常见种类形态鉴定 |
| 444 | 病媒生物抗药性检测 | 蚊虫抗药性测定（幼虫浸渍法） |
| 445 |  | 蚊虫抗药性测定（成蚊接触法） |
| 446 |  | 家蝇抗药性测定（药膜法） |
| 447 |  | 家蝇抗药性测定（点滴法） |
| 448 |  | 蜚蠊抗药性测定（药膜法） |
| 459 |  | 蜚蠊抗药性测定（点滴法） |
| 450 | 病媒生物生态学检测 | CO2诱蚊灯法 蚊密度测定 |
| 451 |  | 人诱停落法蚊密度测定 |
| 452 |  | 双层叠帐法蚊密度测定 |
| 453 |  | 诱蚊诱卵指数（MOI）测定 |
| 454 |  | 布雷图指数（BI）测定 |
| 455 |  | 勺舀指数测定 |
| 456 |  | 蚊虫路径指数测定 |
| 457 |  | 蝇类笼诱法密度测定 |
| 458 |  | 蝇类目测法房间阳性率、密度测定 |
| 459 |  | 蝇类孳生地路径指数测定 |
| 460 |  | 蝇类孳生地阳性率测定 |
| 461 |  | 防蝇设施合格率测定 |
| 462 |  | 蜚蠊粘捕法密度测定 |
| 463 |  | 蜚蠊目测法成若虫阳性率、密度测定 |
| 464 |  | 蜚蠊目测法卵鞘阳性率、密度测定 |
| 465 |  | 蜚蠊目测法蟑迹阳性率测定 |
| 466 |  | 鼠夹法密度测定 |
| 467 |  | 鼠类粘捕法密度测定 |
| 468 |  | 鼠类盗食法盗食率测定 |
| 469 |  | 目测法鼠迹阳性率测定 |
| 470 |  | 防鼠设施合格率测定 |

附件3

区级疾病预防控制中心理化和放射检测

能力建设要求

| 序号 | 检测领域 | 项目/参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生活饮用水 | 砷 |
| 2 |  | 镉 |
| 3 |  | 六价铬（铬） |
| 4 |  | 铅 |
| 5 |  | 汞 |
| 6 |  | 硒 |
| 7 |  | 氰化物 |
| 8 |  | 氟化物 |
| 9 |  | 硝酸盐 |
| 10 |  | 三氯甲烷 |
| 11 |  | 四氯化碳 |
| 12 |  | 溴酸盐 |
| 13 |  | 甲醛 |
| 14 |  | 亚氯酸盐 |
| 15 |  | 氯酸盐 |
| 16 |  | 色度 |
| 17 |  | 浑浊度 |
| 18 |  | 臭和味 |
| 19 |  | 肉眼可见物 |
| 20 |  | pH |
| 21 |  | 铝 |
| 22 |  | 铁 |
| 23 |  | 锰 |
| 24 |  | 铜 |
| 25 |  | 锌 |
| 26 |  | 氯化物 |
| 27 |  | 硫酸盐 |
| 28 |  | 溶解性总固体 |
| 29 |  | 总硬度 |
| 30 |  | 高锰酸钾指数（原耗氧量） |
| 31 |  | 挥发酚类 |
| 32 |  | 阴离子合成洗涤剂 |
| 33 |  | 氯化氰 |
| 34 |  | 一氯二溴甲烷 |
| 35 |  | 二氯一溴甲烷 |
| 36 |  | 二氯乙酸 |
| 37 |  | 三卤甲烷 |
| 38 |  | 三氯乙酸 |
| 39 |  | 三氯乙醛 |
| 40 |  | 2，4，6－三氯酚 |
| 41 |  | 三溴甲烷 |
| 42 |  | 六六六 |
| 43 |  | 林丹（r 666) |
| 44 |  | 滴滴涕 |
| 45 |  | 三氯乙烯 |
| 46 |  | 甲苯 |
| 47 |  | 苯 |
| 48 |  | 苯乙烯 |
| 49 |  | 氯乙烯 |
| 50 |  | 氨氮 |
| 51 |  | 银 |
| 52 |  | 电导率 |
| 53 | 食品卫生 | 感官指标（含臭和味） |
| 54 |  | 甲醛 |
| 55 |  | 比重 |
| 56 |  | 水分 |
| 57 |  | 灰分 |
| 58 |  | pH值 |
| 59 |  | 总酸 |
| 60 |  | 酸价 |
| 61 |  | 过氧化值 |
| 62 |  | 蛋白质 |
| 63 |  | 全氮 |
| 64 |  | 脂肪 |
| 65 |  | 重金属总量 |
| 66 |  | 铜 |
| 67 |  | 锌 |
| 68 |  | 铁 |
| 69 |  | 铅 |
| 70 |  | 镉 |
| 71 |  | 铬 |
| 72 |  | 汞 |
| 73 |  | 砷 |
| 74 |  | 氰化物 |
| 75 |  | 亚硝酸盐 |
| 76 |  | 甲醇 |
| 77 |  | 苯甲酸 |
| 78 |  | 二氧化硫 |
| 79 |  | 山梨酸 |
| 80 |  | 糖精钠 |
| 81 |  | 甜蜜素 |
| 82 |  | 安赛蜜 |
| 83 |  | 甲胺磷 |
| 84 |  | 乐果 |
| 85 |  | 敌敌畏 |
| 86 |  | 六六六 |
| 87 |  | 滴滴涕 |
| 88 |  | 联苯菊酯 |
| 89 |  | 溴氰菊酯 |
| 90 |  | 脲酶 |
| 91 |  | 六氯苯 |
| 92 |  | 氯菊酯 |
| 93 |  | 三氯丙醇 |
| 94 |  | 组胺 |
| 95 |  | 尸胺 |
| 96 |  | 脱氢乙酸 |
| 97 |  | 咖啡因 |
| 98 |  | 甜味素 |
| 99 |  | 柠檬黄 |
| 100 | 职业卫生 | 铅 |
| 101 |  | 镉 |
| 102 |  | 铬 |
| 103 |  | 汞 |
| 104 |  | 砷 |
| 105 |  | 硫酸 |
| 106 |  | 甲醇 |
| 107 |  | 甲醛 |
| 108 |  | 硫化氢 |
| 109 |  | 氟化氢 |
| 110 |  | 苯乙烯 |
| 111 |  | 氯化氢 |
| 112 |  | 苯 |
| 113 |  | 甲苯 |
| 114 |  | 二甲苯 |
| 115 |  | 乙苯 |
| 116 |  | 氨 |
| 117 |  | 环己烷 |
| 118 |  | 正己烷 |
| 119 | 室内环境空气、 公共场所 | 甲醛 |
| 120 |  | 氨 |
| 121 |  | 苯 |
| 122 |  | 甲苯 |
| 123 |  | 二甲苯 |
| 124 |  | 臭氧 |
| 125 |  | 尿素 |
| 126 |  | 积尘量 |
| 127 |  | 二氧化氮 |
| 128 |  | 二氧化硫 |
| 129 |  | 苯并[a]芘 |
| 130 |  | TVOC |
| 131 |  | 三氯乙烯 |
| 132 |  | 四氯乙烯 |
| 133 |  | PM 10 |
| 134 |  | PM 2.5 |
| 135 |  | 物体表面（毛巾）pH |
| 136 |  | 浊度（游泳池水或沐浴水） |
| 137 |  | 尿素（游泳池水或沐浴水） |
| 138 |  | pH 值（游泳池水或沐浴水） |
| 139 | 空气雾霾 | 可溶性氯化物 |
| 140 |  | 可溶性硝酸盐 |
| 141 |  | 可溶性硫酸盐 |
| 142 |  | 可溶性氟化物 |
| 143 | 食物中毒 | 氰化物 |
| 144 |  | 亚硝酸盐 |
| 145 |  | 甲醇 |
| 146 |  | 脲酶 |
| 147 |  | 六六六 |
| 148 |  | 滴滴涕 |
| 149 |  | 毒鼠强 |
| 150 |  | 氟乙酰胺 |
| 151 |  | 氟乙酸钠 |
| 152 |  | 溴敌隆 |
| 153 |  | 敌敌畏 |
| 154 |  | 乐果 |
| 155 |  | 甲胺磷 |
| 156 |  | 对硫磷 |
| 157 |  | 毒死蜱 |
| 158 |  | 甲基对硫磷 |
| 159 |  | 百草枯 |
| 160 |  | 氯氰菊酯 |
| 161 |  | 溴氰菊酯 |
| 162 |  | 联苯菊酯 |
| 163 |  | 鹅膏毒肽（α-AMA） |
| 164 |  | 鹅膏毒肽（β-AMA） |
| 165 |  | 鹅膏毒肽（γ-AMA） |
| 166 |  | 鬼笔毒肽（PHD) |
| 167 |  | 鬼笔毒肽（PCD) |
| 168 |  | 鬼笔毒肽（PSC) |
| 169 |  | 河豚毒素TTX |
| 170 |  | 铅 |
| 171 |  | 砷 |
| 172 |  | 汞 |
| 173 |  | 铊 |
| 174 |  | 米酵菌酸 |
| 175 |  | 盐酸克仑特罗 |
| 176 |  | 皂素 |
| 177 | 食品安全风险监测 | 氧乐果 |
| 178 |  | 氟虫腈 |
| 181 |  | 涕灭威亚砜 |
| 182 |  | 3-羟基克百威 |
| 181 |  | 克百威 |
| 182 |  | 仲丁威 |
| 183 |  | 丁硫克百威 |
| 184 |  | 克伦特罗 |
| 185 |  | 莱克多巴胺 |
| 186 |  | 硝基呋喃代谢物（AMOZ） |
| 187 |  | 硝基呋喃代谢物（SEM） |
| 188 |  | 硝基呋喃代谢物（AHD） |
| 189 |  | 硝基呋喃代谢物（AOZ） |
| 190 |  | 孔雀石绿 |
| 191 |  | 隐色孔雀石绿 |
| 192 |  | 结晶紫 |
| 193 |  | 隐色结晶紫 |
| 194 |  | 四环素 |
| 195 |  | 氯霉素 |
| 196 |  | 强力霉素 |
| 197 |  | 恩诺沙星 |
| 198 |  | 氧氟沙星 |
| 199 |  | 诺氟沙星 |
| 200 |  | 环丙沙星 |
| 201 |  | 金刚烷胺 |
| 202 |  | 甲硝唑 |
| 203 |  | 黄曲霉毒素B1 |
| 204 |  | 黄曲霉毒素B2 |
| 205 |  | 黄曲霉毒素G1 |
| 206 |  | 黄曲霉毒素G2 |
| 207 |  | 黄曲霉毒素M1 |
| 208 |  | 镉 |
| 209 |  | 砷 |
| 210 |  | 硒 |
| 211 |  | 铅 |
| 212 |  | 铝 |
| 213 |  | 苯并[a]芘 |
| 214 |  | 高氯酸盐 |
| 215 |  | 丙烯酰胺 |
| 216 |  | 交链孢霉毒素TeA |
| 217 |  | 交链孢霉毒素AOH |
| 218 |  | 交链孢霉毒素TEN |
| 219 |  | 交链孢霉毒素AME |
| 220 | 食物营养 | 维生素A |
| 221 |  | 维生素C |
| 222 |  | DHA |
| 223 |  | EPA |
| 224 |  | 盐碘 |
| 225 | 生物样品 | 尿中氟 |
| 226 |  | 血中铅 |
| 227 |  | 毒鼠强 |
| 228 |  | 氟乙酰胺 |
| 229 |  | 砷 |
| 230 |  | 铊 |
| 231 |  | 鹅膏毒肽（α-AMA） |
| 232 |  | 鹅膏毒肽（β-AMA） |
| 233 |  | 鹅膏毒肽（γ-AMA） |
| 234 |  | 尿碘 |
| 235 | 突发事件应急检测 | 土臭素 |
| 236 |  | 2-甲基异崁醇 |
| 237 |  | 挥发性有机化合物（VOC） |
| 238 |  | 铊 |
| 239 |  | 氯离子 |
| 240 |  | 氰化物 |
| 241 |  | 硫酸（三氧化硫） |
| 242 |  | 甲醛 |
| 243 |  | 氨 |
| 244 |  | 硫化氢 |
| 245 |  | 一氧化氮 |
| 246 |  | 二氧化氮 |
| 247 | 消毒剂 | 有效氯 |
| 248 |  | 过氧化氢 |
| 249 |  | 乙醇 |
| 250 | 放射工作场所防护检测 | 外照射剂量率（X、γ） |
| 251 |  | 表面污染 |
| 252 |  | 场所氡浓度 |
| 253 | 放射个人剂量监测 | X、γ射线外照射个人剂量监测 |
| 254 | 放射诊疗设备质控 | 常规X射线摄影、透视设备性能检测 |
| 255 |  | CR、DR性能检测 |
| 256 |  | 牙科X射线摄影设备性能检测 |
| 257 |  | 口腔CBCT性能检测 |
| 258 |  | 乳腺X射线摄影设备性能检测 |
| 259 |  | CT性能检测 |
| 260 |  | DSA性能检测 |
| 261 | 放射性核素分析 | 放射性样品前处理 |
| 262 |  | 总α、总β放射性 |
| 263 |  | γ谱核素分析 |

附件4

区级疾病预防控制实验室仪器设备配置目录

一、必备仪器设备

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 病毒载量检测系统 |
| 2 | 多病原快速筛查鉴定系统 |
| 3 | 飞行时间质谱仪 |
| 4 | 全自动细菌鉴定和药敏判定系统 |
| 5 | 生物分析仪 |
| 6 | 微生物快速富集系统 |
| 7 | 细菌质谱鉴定仪 |
| 8 | 微生物膜过滤装置 |
| 9 | 高通量测序分析服务器 |
| 10 | 高通量测序仪 |
| 11 | 高通量移液工作站 |
| 12 | 全自动建库仪 |
| 13 | 蛋白印迹仪 |
| 14 | 脉冲场凝胶电泳仪 |
| 15 | 凝胶成像仪 |
| 16 | 凝胶电泳仪 |
| 17 | PCR扩增仪 |
| 18 | 核酸浓缩仪 |
| 19 | 核酸提取仪 |
| 20 | 数字PCR仪 |
| 21 | 梯度PCR仪 |
| 22 | 荧光定量PCR仪 |
| 23 | 核酸定量荧光计 |
| 24 | 快速T淋巴细胞计数仪 |
| 25 | 细胞计数仪 |
| 26 | 紫外分光光度计 |
| 27 | 电子天平（万分之一） |
| 28 | 超速离心机 |
| 29 | 大容量高速离心机 |
| 30 | 台式离心机 |
| 31 | 瞬时离心机 |
| 32 | 小型离心机 |
| 33 | 化学发光免疫分析仪 |
| 34 | 流式细胞仪 |
| 35 | 酶标仪 |
| 36 | 全自动酶标工作站 |
| 37 | 厌氧工作站 |
| 38 | 干热灭菌器 |
| 39 | 过氧化氢消毒器 |
| 40 | 移动式紫外消毒仪 |
| 41 | 生物样本存储设备 |
| 42 | 真空冷冻干燥机 |
| 43 | 液氮罐 |
| 44 | 倒置显微镜 |
| 45 | 光学显微镜 |
| 46 | 解剖显微镜 |
| 47 | 体视显微镜 |
| 48 | 显微镜成像系统 |
| 49 | 荧光倒置显微镜 |
| 50 | 荧光显微镜 |
| 51 | 洗板机 |
| 52 | 均质器 |
| 53 | 涡旋振荡仪 |
| 54 | 制冰机 |
| 55 | 超纯水仪 |
| 56 | 三头生物采样器 |
| 57 | 水平摇床 |
| 58 | 组织匀浆仪 |
| 59 | 通风式试剂柜 |
| 60 | 通风橱或（柜） |
| 61 | 实体解剖镜（带拍照功能） |
| 62 | CO2诱蚊灯 |
| 63 | 微量点滴仪 |
| 64 | 离子色谱（阴离子） |
| 65 | 液相色谱（紫外或DAD、荧光检测器） |
| 66 | 液相色谱配柱后衍生-荧光检测器 |
| 67 | 液相色谱三重四极质谱联用仪 |
| 68 | 液体进样气相色谱仪，配FID,ECD检测器 |
| 69 | 顶空固相微萃取进样气相色谱仪或气质联用仪（手动） |
| 70 | 顶空气相色谱仪(配FID,ECD检测器) |
| 71 | 二次热解析气相色谱仪或气质联用仪 |
| 72 | 吹扫捕集气质联用仪 |
| 73 | 气相色谱质谱联用仪（单级） |
| 74 | 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） |
| 75 | 原子吸收仪（火焰、石墨炉） |
| 76 | 原子荧光分光光度计（AFS） |
| 77 | 微波消解仪 |
| 78 | 雾霾采样滤膜称量电子天平 |
| 79 | 电子天平（千分之一） |
| 80 | 紫外可见光度计 |
| 81 | 热解析仪 |
| 82 | 电导仪/酸度计 |
| 83 | 酸度计 |
| 84 | 浊度仪 |
| 85 | 漩涡振荡器 |
| 86 | 氮吹仪 |
| 87 | 手动固相萃取 |
| 88 | 低速离心机 |
| 89 | 高速离心机 |
| 90 | 高速冷冻离心机 |
| 91 | 超纯水机 |
| 92 | 超声波清洗器 |
| 93 | 电导率仪 |
| 94 | 旋涡混匀仪 |
| 95 | 振荡仪 |
| 96 | 电热鼓风干燥箱 |
| 97 | 马弗炉 |
| 98 | 恒温恒湿箱 |
| 99 | 生物安全工作台 |
| 100 | 防护级χ、γ射线剂量仪 |
| 101 | 环境级χ、γ射线剂量仪 |
| 102 | α、β表面沾污测量仪 |
| 103 | 热释光剂量仪（套） |
| 104 | 医用诊断X线机性能检测设备 |
| 105 | 直接数字式X射线摄影装置性能检测模体 |
| 106 | 牙科X射线摄影设备性能检测模体 |
| 107 | 乳腺X射线摄影设备性能检测模体 |
| 108 | CT性能检测模体、CT剂量检测头模与体模 |
| 109 | 数字减影设备性能检测模体 |
| 110 | α、β弱放射性测量装置 |
| 111 | 测氡仪 |
| 112 | 口腔CBCT性能检测模体 |

二、选配仪器设备

| 序号 | 仪器名称 |
| --- | --- |
| 1 | 贾第鞭毛虫和隐孢子虫检测系统 |
| 2 | 离子色谱（阳离子） |
| 3 | 超高压液相色谱仪（紫外或DAD、荧光检测器） |
| 4 | 液相色谱高分辨质谱（离子阱或飞行时间） |
| 5 | 气相色谱高分辨质谱 |
| 6 | 液体进样气相色谱仪，配NPD、FPD检测器 |
| 7 | 顶空固相微萃取进样气相色谱仪或气质联用仪（自动） |
| 8 | 气相色谱三重四极质谱联用仪 |
| 9 | 电感耦合等离子体光谱仪（ICP） |
| 10 | 直接测汞仪 |
| 11 | 尿碘分析仪 |
| 12 | 酶标仪 |
| 13 | 流动注射仪 |
| 14 | 电位滴定仪 |
| 15 | 真空浓缩仪 |
| 16 | 气体采样及浓缩系统 |
| 17 | 旋转蒸发仪 |
| 18 | 全自动固相萃取仪 |
| 19 | 恒温超声波清洗器 |
| 20 | 高锰酸钾指数仪 |
| 21 | 索氏抽提仪 |
| 22 | ASE提取仪 |
| 23 | 平行氮吹浓缩仪 |
| 24 | 标准溶液配制仪 |
| 25 | 充氮蒸馏仪 |
| 26 | 洗瓶机 |
| 27 | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪 |
| 28 | 荧光分光光度计 |
| 29 | 中子剂量当量测量仪 |
| 30 | 食品样品干燥箱（烘干设备或真空冷冻干燥机） |
| 31 | 灰化装置（马弗炉） |
| 32 | 红外干燥箱 |
| 33 | 低本底γ谱仪（高纯锗） |

附件5

区级疾病预防控制中心

卫生应急作业中心（EOC）建设要求

一、建设目标

1.区级疾病预防控制中心应建设区级应急作业中心（EOC），具备同时应对多起传染病事件的能力，以及辖区内多地域或跨区域协同应急响应能力。

2.强化区级应急作业中心功能建设，提升辖区应急指挥能力、应急处置效率和应急作业保障能力。

二.建设原则

总体规划、分步实施，规范建设、持续改进，平战结合、动态管理。

三、主要功能

区级应急作业中心开展的主要工作应包括指挥调度、多源风险监测和评估、风险处置全程管控、信息汇聚与分析展示、决策支持与多元会商，以及值班值守、培训演练、资源管理等业务功能。

四、基本建设要求

（一）场所建设

区级应急作业中心应为专用场所，至少具备应急指挥区域、应急会商区域、协同作业区域、保障值守区域等核心区域，可根据辖区实际情况配备信息发布、媒体沟通等其他工作区域。

区级应急作业中心建设应考虑极端情况下的功能运转，各区域场所规模和面积应满足相应工作开展的空间需求。应提供安全的办公场所，配备应急供电、供水、防火、防盗、警报系统等设施。

（二）区域设置

1.应急指挥区域。用于开展突发事件监测预警、应急处置、指挥调度。应急指挥区域为应急作业中心的核心区域，应至少满足200平方米的场所面积要求。

2.应急会商区域。用于风险评估、专家会商、领导研判决策等。

3.协同作业区域。用于集中办公和协同作业，可使用开放式空间，灵活安排不同功能区域。

4.保障值守区域。用于值班值守、设备存放、信息设备控制、茶水文印等作业保障。

5.其他作业区域。用于新闻发布、媒体沟通等，区域原则上应独立设置，避免干扰正常应急作业。

（三）基础设施设备

区级应急作业中心应配备与相应区域功能相匹配的基本办公、信息展示、多元通讯会商、会议管理、网络和安防等设施设备。有条件的可配备高清可视化展示设备、辅助决策等其他设施设备。具体配备数量及性能要求根据实际需求确定。

（四）信息化建设

根据辖区实际和处置需求，建设符合辖区特点的应急作业信息化平台，包括指挥调度、接报处置、值班值守、人员管理、物资管理、可视化展示等功能模块，具备条件的可建设辅助决策、仿真实训等功能模块。各区平台在建设中应考虑对接市级平台需求，实现市区平台的互联互通、信息共享，实时动态报告风险处置进展。

（五）工作机制建设

建立区级应急作业中心日常管理机制，制定平战结合、人员管理、物资管理、信息报送、风险评估等工作制度，配备应急作业中心工作人员，组织开展岗位培训和应急演练。

建立健全应急响应管理机制，建立应急作业组织管理架构、指挥协调机制和快速响应机制、明确职责分工。完善传染病风险分级分类处置规范和预案体系，制定启动和终止响应标准，完善应急处置工作流程。

（六）保障与支持

各区应加强区级应急作业中心专项经费保障，统筹中央资金、市级和区级财政资金，优先保障区级应急作业中心日常运维、应急作业以及后续升级维护等经费需求。应做好应急作业中心日常和应急状态下人力资源、物资、车辆、后勤、信息通讯、信息安全等综合保障。

附件6

区级疾病预防控制中心信息管理制度要求

一、网络安全管理制度

（一）网络安全管理组织及其职责

明确网络安全工作领导机构和负责网络安全管理工作的单位分管领导。明确网络安全管理工作的内设机构。

（二）计算机网络设施安全管理

网络设施安全应统一部署、统一实施、统一管理。对网络硬件设施和部署环境、网络接入资源、网络服务系统、网络安全系统等进行规划、建设实施、运行维护及资源共享服务管理，制定操作规范和日常管理要求，包括：

1.内部局域网管理；

2.桌面网络终端管理；

3.存储介质管理；

4.电子邮件等文件交换管理；

5.防病毒管理。

（三）人员安全管理

明确内部人员入职、培训、考核、离岗全流程安全管理，对网络安全专职人员、关键岗位人员按规定开展网络安全责任签约。

（四）系统应用安全管理

在信息系统建设、实施和管理中落实“同步规划、同步建设、同步运行”的安全管理机制。制定用户账号权限管理流程。针对第三方应明确人员接触网络时的申请及批准流程，做好实名登记、全员背景审查、保密协议签署等工作。开展网络安全等级保护定级、备案、测评、安全建设整改等工作。

（五）数据安全管理

应对数据资产进行全面梳理，在落实网络安全等级保护制度的基础上开展厅数据分类分级保护，重点保障重要数据和个人信息。对数据收集、存储、传输、处理、使用、交换、销毁进行全生命周期安全管理。

（六）应急保障与应急演练

制定应急预案，并根据单位业务情况制定必要的网络安全备份和恢复计划。定期备份，定期组织开展应急演练和恢复测试。

（七）检查、通报与惩处

建立网络信息安全管理工作的定期检查、通报和考核制度。

二、信息系统管理制度

（一）信息系统管理组织及其职责

成立信息化工作领导小组，明确信息化工作领导小组职责；确定信息系统建设部门，明确其职责；明确信息管理部门职责。

（二）信息系统项目申报

信息系统建设意向征求，纳入预备项目库管理；对拟申报的信息系统项目进行专家论证，通过论证的项目按照财政项目、科研项目、其他项目等分类申报流程进行项目申报。根据市级信息系统建设要求，配套申报区级信息系统建设项目。

（三）信息系统项目实施

1.组建信息系统项目组，明确项目组成员的分工及职责；

2.信息系统项目招投标及合同签订。

3.信息系统建设。制定项目实施计划，按计划开展信息系统建设。项目建设关键节点确定，包括需求确认、系统功能测试确认和试运行确认等。

4.信息系统测试与试运行。信息系统开发完成后，需进行系统测试，包括第三方软件测评和安全测评；第三方测评测通过后，开展信息系统试运行。

5.信息系统项目验收。系统试运行结束后，项目组提交项目工作总结，清点、准备验收所需相关材料，组织开展项目验收。

（四）信息系统运行管理。

1.信息系统上线。信息系统建设项目验收通过后，系统使用或牵头使用部门提交正式上线部署申请，投入正式使用。

2.信息系统运维管理。按照财政项目、科研项目、其他项目等运维要求进行信息系统运维管理。

3.信息系统变更管理。信息系统运维期间，系统使用或牵头使用部门如出于实际情况需要调整，提出书面申请，审批通过后实施变更。

4.信息系统下线。信息系统如停止使用，系统使用或牵头使用部门提出下线申请，评估通过后实施下线。

三、个案数据使用管理制度

（一）各部门职责分工

明确信息化工作领导小组职责、信息管理部门职责；相关职能部门（办公室、业务管理部门、科研管理部门等）职责；其他部门职责。

（二）数据分级分类管理要求

按照“分级授权、分级管理”的原则，将个案数据使用管理责任分解到科室和具体工作人员，落实个案数据的在线使用、离线使用与存储保管。

（三）个案数据使用管理流程

1.明确本部门个案数据使用流程，包括个案数据使用申请、使用审批、个案数据具体使用等相关流程的要求；

2.明确本单位其他部门个案数据使用流程，包括个案数据使用申请、使用审批、个案数据具体使用等相关流程的要求；

3.明确个案数据提供外部使用流程，包括个案数据使用申请、使用审批、个案数据具体使用等相关流程的要求。

（四）个案数据使用与管理的具体要求

涉及个案数据的业务信息系统应按信息系统安全等级保护要求，落实信息系统安全责任签约；连接互联网的计算机不得留存个案数据，不得在互联网上进行个案数据传输及保存；落实个案数据交接的要求及安全责任。

附件7

区级疾病预防控制中心网络安全管理要求

一、组织管理和责任落实

1.领导小组组建。网络安全与信息化领导小组健全，有网络安全、数据安全管理工作领导小组的任命或授权文件；年内未发生重大安全事件。

2.网络信息安全管理制度落实情况。制定网络安全日常、数据安全管理制度，规范网络运行维护和日常管理要求。信息化建设规划中同步考虑和纳入网络安全、数据安全建设内容。将网络安全建设整改、运行维护、日常管理、检查评估等网络安全、数据安全工作经费纳入年度信息化工作预算。

3.网络信息安全责任签约工作。开展重点岗位人员网络信息安全责任签约工作。

二、网络信息安全等级保护工作

1.定级备案与测评工作。定期开展网络安全等级保护定级、备案、测评、安全建设整改等工作。针对等级保护三级信息系统提供核心设备冗余。

2.三员管理。系统管理、信息安全、审计分别有专人负责。

3.信息安全承诺签订工作。针对疾病预防控制重要信息系统，开展系统责任管理单位与下级使用单位的安全承诺责任签约

4.网络信息安全检查和培训。定期开展信息系统网络安全检查和安全培训

5.服务商管理。与服务商开展保密协议签订。

6.云网平台统一接入管理。具备本级应用的云或平台在部署区级疾控相关应用系统后资源占用率不高于80%；使用电子政务外网和VPN虚拟专网接入各级各类医疗卫生机构；建立配置稳定、沟通畅通的运维团队。

三、终端和数据安全管理

1. 联网计算机终端管理。终端设备安装有查杀病毒软件，对重要信息系统的终端电脑备案并实名制管理。及时开展终端和服务器补丁更新，关闭高危端口。

2．视频会商终端管理。构建和完善视频会商相关的终端及音视频网络联通基础条件，确保有效接受国家和市级疾控机构的远程视频会商指导。

3.数据管理。对信息系统统一归口管理。落实系统数据备份及恢复措施。完善信息系统的重要离线数据使用管理机制，落实台账使用审批管理。

四、信息系统用户权限和编码管理

1.用户规范管理。按照相关申请审批流程开设账户，建立人员和账号清单、人员权限清单。应实名制管理“一人一账户”，禁止“多人一账户”，强化密码管理，及时清理无人使用的账户。根据“最小、够用”原则进行用户授权。

2.VPN虚拟专网接入管理。根据疾控专网管理要求开展VPN接入管理，规范操作规程，落实使用人员管理。全面加强VPN虚拟专网安全性，实现通信双方的身份鉴别，通信过程中敏感数据的机密性、完整性保护。

3.标准编码管理。按国家及本市的文件、通知和相关标准要求，规范区内编码核对、修改及质控反馈流程，加强标准编码的准确性。

4.CA数字证书管理。CA数字证书进行实名制规范化管理，“一人一证”，规范CA数字证书申请、使用、注销的要求，并完善应急保障相关机制。升级已发放的证书介质及数字证书，完成符合国密算法的个人数字证书在传染病相关重点业务系统中的部署使用。

5.培训与技术指导。按计划开展本单位和下级用户的培训和技术考核。

6.落实响应。加强业务连续性管理并持续监测。按照应急预案，对发生的网络安全事件进行响应和处置，报告上级部门。加强市区应急联动，及时处置并反馈。

附件8

区级卫生健康监督现场检测装备配备标准

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总挥发性有机物测定仪（PID光离子化检测器） | 个 | 1 | 0～1000ppm |
| 2 | 二氧化碳分析仪 | 个 | 2 | 0～5000ppm |
| 3 | 一氧化碳分析仪 | 个 | 2 | 0～500ppm |
| 4 | 甲醛分析仪 | 个 | 2 | 0～10ppm |
| 5 | 可吸入颗粒物分析仪 | 个 | 2 | 0.001mg/m3~10mg/m3 |
| 6 | 臭氧检测仪 | 个 | 2 | 0～200ppm |
| 7 | 声级计 | 个 | 2 | 环境：28dB(A)∼133dB(A) 职业：1、测量范围（1kHz）：30-130dBA，35-130dBC,40-130dBZ 2、其他频率线性工作范围：31.5Hz：30dBA-91dBA，4kHz：30dBA-131dBA，8kHz：30dBA-129dBA，声暴露测量范围：0.1-99.9Pa2h,噪声剂量测量范围：0%-9999% 3、频率范围：10Hz-20kHz（2级） 4、峰值C声级测量范围：60-133dBC |
| 8 | 数字式照度计 | 个 | 3 | 0～20×104 lx |
| 9 | 数字温湿度计 | 个 | 4 | 产品：温度：0 - 50℃ 相对湿度：5 - 85% 环境：'-20℃〜60℃，10%〜95% |
| 10 | 便携式风速仪 | 个 | 2 | 产品：风速：0 - 20m/s 职业、环境：0～30m/s |
| 11 | 测距仪 | 个 | 4 | 距离：0.05-100m |
| 12 | 课桌椅尺 | 个 | 4 | 距离：0.01-2.00m |
| 13 | 便携式紫外线强度计 | 个 | 2 | 紫外线强度：2×10-5~2×10-2 W/cm2 |
| 14 | 便携式pH计 | 个 | 2 | pH：0.00 - 14.00 |
| 15 | 便携式浊度仪 | 个 | 4 | 产品：浑浊度：0 - 100NTU 环境：1-1000NTU |
| 16 | 便携式电导率仪 | 个 | 2 | 产品：电导率：0.01μS/cm - 200mS/cm 环境：0～200 mS/cm |
| 17 | 便携式多参数水质测定仪 | 个 | 2 | 硫酸盐：2 - 70mg/L 锌：0.01 - 3.00mg/L 氟化物：0.02 - 2mg/L 铅：3 - 300μg/L 六价铬：0.01 - 0.7mg/L 铁：0.009 - 1.4mg/L |
| 18 | 二氧化氯检测仪 | 个 | 4 | 二氧化氯：0.05-5.00 mg/L |
| 19 | ATP荧光检测仪 | 个 | 2 | ATP含量：0 ~ 9999 RLUs |
| 20 | 便携式氧化还原电位测定仪 | 个 | 2 | 0.01μS/cm - 200mS/cm 0～50000 mg/L |
| 21 | 便携式余氯分析仪 | 个 | 2 | 余氯：0.02 - 2.00mg/L |
| 22 | 尿素快速检测仪 | 个 | 1 | 0.1～5mg/L |
| 23 | 氨氮测定仪 | 个 | 2 | 氨氮：0.01 - 0.80mg/L |
| 24 | 便携式色度仪 | 个 | 2 | 色度：0 - 100 度 |
| 25 | 有效氯测定仪 | 个 | 4 | 总氯：0.02 - 2.00mg/L |
| 26 | 温度压力检测仪 | 个 | 2 | 温度 0~+150℃ 压力0.1kPa~400kPa |
| 27 | 激光尘埃粒子计数器 | 个 | 3 | 悬浮粒子（尘埃粒子）：0.3 - 10 μm |
| 28 | 微压差计 | 个 | 2 | 压差：0 - 2000hPa |
| 29 | 中子剂量仪 | 个 | 1 | 测量范围：0.01μSv/h-100mSv/h 能量范围：60kev-1.3Mev |
| 30 | 个人剂量报警仪 | 个 | 2 | 测量范围：0.01μSv/h-5000μSv/h 能量范围：30Kev-3Mev |
| 31 | 防爆型数字式测尘仪 | 个 | 2 | 测量范围：0.01-150mg/m3 |
| 32 | 湿球黑球温度（WBGT）指数测定仪 | 个 | 2 | 测量范围：-40至+150℃ |
| 33 | 总挥发性有机物检测仪（有报警功能） | 个 | 1 | 测量范围：0-5000ppm |
| 34 | 微波漏能检测仪 | 个 | 2 | 频率范围：0.9GHz-10GHz 功率密度范围：0.1uw/cm2-20mw/cm2 |
| 35 | 工频场强仪 | 个 | 2 | 1、频率范围：30-2000Hz 2、电场测量范围：1V/m-200kV/m 3、磁场测量范围：0.2mG-20gauss |
| 36 | 高频场强仪 | 个 | 3 | 频率范围：200KHz-30MHz 电场：1V/m-1500V/m 磁场：1A/m-300A/m |
| 37 | 超高频场强仪 | 个 | 3 | 频率范围：30MHz-300MHz 电场：0.2V/m-1000V/m |
| 38 | 便携式红外光谱气体分析仪 | 个 | 2 | 包括但不限于测下列气体 苯乙烯：0-1000ppm 二硫化碳：0-50ppm 丙烯腈：0-50ppm 甲醛：0-10ppm 苯胺：0-50ppm 光气：0-5ppm 一氧化碳：0-250ppm 甲苯：0-1000ppm 二甲苯0-2000ppm等； |
| 39 | 便携式多气体复合式检测报警仪 | 个 | 2 | 如传感器为电化学型传感器，使用寿命一般为1~2年； 重点保障：可燃气（LEL）（独立）；一氧化碳（CO）；硫化氢（H2S）；氧气（O2）； 按需配置：一氧化氮（NO）；二氧化氮（NO2）；氰化氢（HCN）；氯气（Cl2）；氨（NH3）；二氧化硫（SO2）；磷化氢（PH3）等。 甲烷量程：0-100%LEL；一氧化碳量程：0-50ppm；硫化氢量程：0-50ppm；氧气量程：0-25%volume；温度量程：-5至55℃；湿度量程：0-100RH |
| 40 | 氡监测仪 | 个 | 根据需求配备 | 1-1000000Bq/㎥ |
| 41 | 空气微生物采样器(六级) | 个 | 根据需求配备 | 捕获率：≧98%；捕获粒子范围：0.65um（孔径0.25mm）～>7.0um（孔径1.18mm），共六级；流量：28.3L/min |
| 42 | 套帽式风量计 | 个 | 根据需求配备 | 风量：42-4250㎥/hr，风速：0.125-40m/s |
| 43 | 8通道便携式空气检测仪器 | 个 | 根据需求配备 | 甲烷量程：0-100%LEL；一氧化碳量程：0-50ppm；硫化氢量程：0-50ppm；氧气量程：0-25%volume；温度量程：-5至55℃；湿度量程：0-100RH |
| 44 | X、γ外照射剂量率仪 | 个 | 根据需求配备 | 最小量程：0 μSv/h～10 μSv/h 能量响应：25 keV～100 keV，±30% 应有测量累积剂量档 |
| 45 | 有毒气体检测管 | 个 | 根据需求配备 | 有效期1-2年，定期补充。根据需要选择检测一氧化碳、硫化氢、氯气、二氧化碳、氨、二氧化硫、二氧化氮、氯化氢、氟化氢、臭氧、甲醛等。 |
| 46 | 表面污染检测仪 | 个 | 根据需求配备 | 测量范围：β-γ：高达20000CPS（CS-137）,α：高达2500CPS（AM-241) 显示范围：β-γ：高达50000CPS（CS-137）,α：高达5000CPS（AM-241) |