厂家：北京成萌伟业科技有限公司   联系电话：13811275639（微信同号）

[image: image1.png]



恒温混匀仪中文简介

产品介绍

CM100恒温混匀仪是一款由直流无刷电机和PID智能控温技术相结合的多用途恒温振荡器。其PID模糊控制技术能够精准的确保控温精度，并自动调整加热速率节省等待时间。   

CM100将恒温和振荡两种功能完美地结合在一起，极大地缩短了实验操作的时间。是样品孵化、催化、混匀及保存等反应过程理想的自动化工具。具有加热、振荡等多用途功能，可以满足不同用户的需求。

产品特点

1.用户可独立关闭或开启恒温、振荡、定时功能，实现一机多用，提高设备利用率

2.采用金属模块，温度均匀性高，模块更换便捷

3.仪器升温速度快、加热均匀、控温精准、稳定性高

4.微处理器控制，保证优越的温度稳定性和均匀性

5.直流无刷电机，低噪音、长寿命、免维护

6.LCD液晶显示，实时显示当前温度、转速信息

7.具备短振荡点动功能、温度校准功能

8.振荡转速准确、波动小

9.程序运行结束，发出报警信号

10.可选的断电恢复功能、开机自动运行功能，满足用户的不同需求

11.支持模块分类自定义校准功能

性能指标

型    号：    CM100                          

  温度设置范围：  0℃~100℃                             
控温范围：    室温+5℃~100℃                     
时间设置：  1min ~ 99h59min/∞                     

控温精度：    ≤±0.3℃*                             

显示精度：       0.1℃                                   

温度均匀性：  ≤±0.3℃*                             

转速范围：   200~1800Rpm                                 

水平振幅：       3mm                                              

升温时间：  ≤12分钟 （25℃升温到100℃）*     

降温速度1：                                    

降温速度2：                                  

多点运行：       支持（5点）                     
多点循环运行：   支持（循环数99次）           
自动预热：       支持                                    

开机自动运行：   支持                                   

 断电自动恢复：   支持                                   

样品容量：    见模块选型表                             

输入功率：       150W                                    

电    压：   AC220V/50-60HZ                               
熔 断 器：  250V  3A  Ф5×20                                    

外形尺寸(mm)： 260x195x150 mm                      
重    量：       7.0Kg                            

 * 测试条件：室温25℃±2℃，1.5ML*35孔模块，温度计精度±0.1℃

可选模块

型号         试管及孔径                  

MD30      96×0.2ml（标准PCR板）
MD31      54×0.5ml（离心管）           
MD32      35×1.5ml（离心管）
MD33      35×2.0ml（离心管）           
MD34      15×0.5ml+20×1.5ml（离心管）
MD35      96×0.2ml（酶标板，细胞培养板或深孔板）           

MD36      24×5ml  （离心管）

MD37      15×10ml （离心管）           

MD38      12×15ml （离心管）

MD39       6×50ml （50ml圆底离心管）  

MD39-S     6×50ml （50ml锥底离心管）          

[image: image2.jpg]Max Temp 100°C
Max.Mix; 800 Rpm

Capacity:5mL*24
Max.Temp:100°C
Max.Mix:1000Rpm

Max.Mix: 1000 Rpm

)
=)
=)
~
a
£
U
=7
x
£
2






