厂家：北京成萌伟业科技有限公司   联系电话：13811275639（微信同号

[image: image1.jpg]



CM1000T热盖恒温混匀仪中文简介

产品介绍

CM1000T热盖恒温混匀仪是一款由直流无刷电机和PID智能控温技术相结合的多用途恒温振荡器。其PID模糊控制技术能够精准的确保控温精度，并自动调整加热速率节省等待时间。可调温热盖功能可有效防止样品管内蒸发、爆管等现象出现，并大幅度提高了控温均匀度。内置风扇降温功能，可减少样品冷却时间。   

产品特点

1.用户可独立关闭或开启恒温、振荡、定时功能，实现一机多用，提高设备利用率。

2.采用金属模块，温度均匀性高，模块更换便捷。

3.混匀频率最高可达3000rpm。

4.热盖温度可调，有效防止样品蒸发和交叉感染。

5.自动风扇降温功能，有效地缩短仪器模块冷却时间。

6.直流无刷电机，低噪音、长寿命、免维护。

7.LCD显示，实时显示当前温度、转速信息。

8.具备短振荡点动功能。

9.多点运行功能，实现多段程序连续运行，并可进行循环运行。

10.程序运行结束，发出报警信号。

11.可选的断电恢复功能、开机自动运行功能，满足用户的不同需求。

12.自带温度校准功能。

13.内置软件和硬件双重超温保护装置，使用更可靠。

性能指标

型    号        CM1000T                      

温度设置范围       0℃~105℃                             

控温范围           室温+5℃~105℃                     
时间设置           1sec~99min59sec /1min~99h59min/∞  

控温精度           ≤±0.3℃*                              

显示精度           0.1℃                               

温度均匀性         ≤±0.3℃*                           

转速范围           200~3000rpm*                           

水平振幅           2mm                                           

升温时间           ≤10分钟（25℃升温到100℃）* 

降温时间           ≤12分钟（100℃降温到37℃）*
热盖温度设置范围   OFF/AUTO/0℃~110℃                          

热盖控温范围       室温+5℃~110℃                     
热盖升温时间       ≤10分钟（25℃升温到110℃）*  

热盖独立控温功能   支持   

自动风扇降温功能   支持

程序段储存         10段

多点运行           支持（最大5点）*                      
多点循环运行       支持（最大循环数99次）*           
自动预热           支持                                  

运行结束自动恒温   支持                                  
热盖调温模式       自动/手动两种模式                
开机自动运行      支持                                   

断电自动恢复      支持     

倒计时延后功能    支持                               

样品容量          见模块选型表                           

输入功率          335W                                  

电压              AC220V/50-60HZ                           
熔断器            250V  3A  Ф5×20                              

外形尺寸(mm)      296x212x164mm                     
重量            6.9kg                            
可选模块

型号         试管及孔径                    最高转速 

MD30      96x0.2ml（0.2mlPCR板）          2500rpm
MD31      54x0.5ml（离心管）               2500rpm
MD32      35x1.5ml（离心管）               2500rpm
MD33      35x2.0ml（离心管）               2500rpm
MD34      15x0.5ml+20x1.5ml（离心管）      2500rpm

无模块    96×0.2ml（酶标板、深孔板用）    3000Rpm

