厂家：北京成萌伟业科技有限公司  联系电话：13811275639（微信同号）

[image: image1.png]



恒温混匀仪中文简介

产品介绍

CM10恒温混匀仪是一款由直流无刷电机和PID智能控温技术相结合的多用途恒温振荡器。其PID模糊控制技术能够精准的确保控温精度，并自动调整加热速率节省等待时间。   

CM10将恒温和振荡两种功能完美地结合在一起，极大地缩短了实验操作的时间。是样品孵化、催化、混匀及保存等反应过程理想的自动化工具。具有加热、振荡、制冷等多用途功能，可以满足不同用户的需求。

产品特点

1.用户可独立关闭或开启恒温、振荡、定时功能，实现一机多用，提高设备利用率

2.采用金属模块，温度均匀性高，模块更换便捷

3.仪器升温速度快、加热均匀、控温精准、稳定性高

4.微处理器控制，保证优越的温度稳定性和均匀性

5.直流无刷电机，低噪音、长寿命、免维护

6.LCD液晶显示，实时显示当前温度、转速信息

7.具备短振荡点动功能、温度校准功能

8.振荡转速准确、波动小

9.程序运行结束，发出报警信号

10.可选的断电恢复功能、开机自动运行功能，满足用户的不同需求

11.支持模块分类自定义校准功能

性能指标

型    号：                      CM10

温度设置范围：                       0℃~100℃
控温范围：                        室温以下20℃~100℃
时间设置：                       1min ~ 99h59min/∞

控温精度：                            ≤±0.3℃*

显示精度：                              0.1℃  

温度均匀性：                         ≤±0.3℃*

转速范围：                          200~1500Rpm      

水平振幅：                               3mm           

升温时间：                    ≤12分钟（25℃升温到100℃）*

降温速度1：                    ≤10分钟（100℃降至25℃）*

降温速度2：                   ≤15分钟（室温降至室温以下20℃）*

多点运行：                          支持（最大5点）
多点循环运行：                   支持（最大循环数99次）
自动预热：                                  支持
开机自动运行：                              支持

断电自动恢复：                              支持

样品容量：                            见模块选型表  

输入功率：                                 150W
电    压：                            AC110V~220V/50-60HZ      
熔 断 器：                          250V  3A  Ф5×20              

外形尺寸(mm)：                        260x195x150 mm
重    量：                             7.5Kg
* 测试条件：室温25℃±2℃，1.5ML*35孔模块，温度计精度±0.1℃

可选模块

型号         试管及孔径                  

MD30      96×0.2ml（标准PCR板）
MD31      54×0.5ml（离心管）           
MD32      35×1.5ml（离心管）
MD33      35×2.0ml（离心管）           
MD34      15×0.5ml+20×1.5ml（离心管）
MD35      96×0.2ml（酶标板，细胞培养板或深孔板）           

MD36      24×5ml  （离心管）

MD37      15×10ml （离心管）           

MD38      12×15ml （离心管）

MD39       6×50ml （50ml圆底离心管）  

MD39-S     6×50ml （50ml锥底离心管）          

[image: image2.jpg]Max Temp 100°C
Max.Mix; 800 Rpm

Capacity:5mL*24
Max.Temp:100°C
Max.Mix:1000Rpm

Max.Mix: 1000 Rpm

)
=)
=)
~
a
£
U
=7
x
£
2





