冷冻干燥机

产品说明:

真空冷冻干燥技术，简称冻干，又称升华干燥。广泛应用于药品、生物制品、化工及食品工业。对热敏性物质如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素及其他生物组织，冻干技术非常适用。

主要特征:

● 台式设计，紧凑，占用台面小。

● 外形美观，人体工学设计，操作方便。

● 原装进口全封闭压缩机，高效可靠，噪音低。

● 冷阱开口大，带样品预冻功能。

● 冷阱为全不锈钢，冷阱内无盘管，光洁耐腐蚀。

● 专利设计导流筒，提高冷阱有效面积，快速冻干。

● 原装进口充气阀，可充干燥氮气或惰性气体。

● 透明钟罩式干燥室，安全直观。

● 国际标准真空接口，可与多种真空泵联用。

● 数字显示温度及真空度。

● 样品温度显示（可选配）。

技术参数:

◆冷凝温度： -50℃ 
◆真 空 度：< 20Pa 
◆冻干面积：0.12㎡ 
◆盘装物料：1.2 升 
◆捕水能力：3kg/24h 
◆样 品 盘：Φ200mm×4层 
◆电源要求：220V 50Hz 850W 
◆主机尺寸：380×600×345mm

标准配置 
 台式主机、2升国产真空泵、普通干燥装置（样品盘4个）

关键词：冷冻干燥机，比朗冷冻干燥机，上海冷冻干燥机，冷冻干燥机价格，冷冻干燥机品牌