超声波清洗机超声波清洗机

产品说明:

BILON品牌超声波清洗器除其本身具有的清洗功能外，还具有提取、乳化、加速溶解、粉碎、分散等多种功能。广泛应用于：机械、电子、塑胶、仪器仪表、环保、医药、包装、军工、航天航空、船舶、汽车等行业的制造及维修清洗；实验材料吸管、吸咀及器皿的清洁，层析前的脱气处理，医疗器械、医用材料及用具的清洁；珠宝、首饰、手表、贵重金属、宝石、硬币、眼镜等的清洗。

主要特征:

●数显记忆和设定超声清洗时间。
●1—99分钟工作时间设定。
●数显累计时可达99999小时。
●仪器的操作程序采用单片机软件。
●仪器外壳和内槽均采用优质不锈钢板。

技术参数:

| 型号 | 工作槽尺寸 （mm） | 容量 (L) | 频率 (KHz) | 功率 (W) | 排水阀 | 价格 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL3-120 | 230×140×100 | 3 | 40 | 120 | 无 | 2900 |
| BL4-150 | 300×150×100 | 4.5 |  | 150 |  | 3300 |
| BL6-180 | 300×150×150 | 6 |  | 180 | 有 | 4000 |
| BL10-250 | 300×240×150 | 10 |  | 250 |  | 5500 |
| BL10-300 | 300×240×150 | 10 |  | 300 |  | 5800 |
| BL22-500 | 500×300×150 | 22.5 |  | 500 |  | 10500 |
| BL22-600 | 500×300×150 | 22.5 |  | 600 |  | 10800 |

★：所有型号均配有专用降音盖、不锈钢网架

★：基本型