旋转蒸发器

规格型号：RE-5210A

产品说明：10L

参考价：29500元

产品说明:

旋转蒸发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶煤回收。其原理为：在真空条件下，恒温加热，使旋转瓶恒速旋转，物料在瓶壁形成大面积薄膜，高效蒸发。溶煤蒸气经高效玻璃冷凝器冷却，回收于收集瓶中，大大提高蒸发效率，特别选用于对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。

主要特征:

● 主机部分：引进国外先进的传动系统，结构合理，经久耐用，实用性强。
●控制温度部分：引进国外先进变频控制系统，温度控制系统，确保仪器的精确性能。
●水浴锅：选用进口不锈钢板一次冲压成形，立式自动升降。
● 密封部件：选用国外最新的PTFE材料，经特殊工艺技术处理，增强密封性，防腐性和耐磨性。
●主体结构：采用优质铝合金及不锈钢材质，更加完善和提高仪器的合理性能。

技术参数:

| 型 号 | RE-5210A | RE-5210 |
| --- | --- | --- |
| 升降方式 | 电动升降 | 手动升降 |
| 转速范围(数显)(rpm) | 20～110 变频调速 |
| 加热锅温度范围(℃) | （水）RT～98 |
| 冷却器 | 纵型大口径、高密度双重蛇形管 |
| 旋转瓶容量(L) | 10 | 10 |
| 球磨口收集瓶容量(8L) | 5 | 5 |
| 总功率(W) | 3180 | 3120 |
| 外型尺寸(mm) | 950×500×1600 |
| 价 格(元) | 29500 | 27000 |