超净工作台

规格型号： SW-CJ-1D

产品说明：垂直送风

参考价： 5800元

产品说明:

该设备广泛适用于生物制药、化学实验、医疗卫生、电子光学等领域。并提供局部无菌、无尘的超净工作台。

主要特征:

●准闭合玻璃门，可有效防止外部气流渗入，及操作异味对人体的刺激。
●采用可调节风量风级系统，电器遥控开关控制，保证工作风速始终处于理想状态。

●红外线遥感控制，仪器前部配有操作指示灯。
●实验区采用优质不锈钢，工作区配以2KW备用插座，为操作者提供便利。

技术参数:

| 型号/ 参数 | SW-CJ-1D | SW-CJ-1F | SW-CJ-2D | SW-CJ-2F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洁净等级 | 100级@≥0.5um（美国联邦209/E） |
| 菌 落 数 | ≤0.5个/皿•时（Ф90㎜培养平皿） |
| 平均风速 | 0.3-0.6m/s（可调） |
| 噪 音 | ≤58dB（A） |
| 光 照 度 | ≥300LX |
| 振动半峰值 | ≤3um |
| 电 源 | AC220V/50HZ |
| 最大功耗 | 0.13KW | 0.4KW | 0.13KW | 0.8KW |
| 工作区尺寸（㎜） | 700×500×500 宽×深×高 | 870×680×520 宽×深×高 | 1150×500×500 宽×深×高 | 1360×680×520 宽×深×高 |
| 适用人数 | 单人单面 | 单人双面 | 双人单面 | 双人双面 |
| 送风方式 | 垂直送风 |
| 价格（元） | 5800 | 9800 | 11800 | 15800 |