淋雨试验箱

| 型号 | LY－500 | LY－1000 |
| --- | --- | --- |
| 工作室尺寸 | 800×800×900 | 1000×1000×1100（mm） |
| 外形尺寸 | 1070×1350×1850 | 1090×1430×1850 |
| 总功率 | 1.5KW | 2.5KW |
| 性能指标 | 喷水环半径 | 370mm | 450mm |
|  | 水管直径 | ø16mm |
|  | 喷孔直径 | ø 0.4mm |
|  | 孔径间距 | 50mm |
|  | 摆管摆幅 | 0°～350°（可任意设置） |
|  | 试验台转速 | 1r/min（也可为无及调速（选配）） |
| 运行控制系统 | 控制器 | 可编程逻辑控制器（液晶显示器） |
|  | 摆管角度 | 采用PLC驱动步进电机（角度任意设置和显示） |
|  | 流量显示 | 高精度有机玻璃转子流量计 |
|  | 观察面 | 大面积可视化钢化玻璃门 |
|  | 供水系统 | 储水箱、增压泵 |
| 使用材料 | 箱体材质 | SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
|  | 内胆材质 | SUS304优质不锈钢板 |
|  | 工作台面 | 不锈钢圆形托架 |
|  | 摆管材质 | 优质不锈钢管 |
| 标准配置 | 喷头若干只、通针 |
| 安全保护 | 漏电、短路、电机过热、 |