产品名称：氧含量变送器2500

技术参数：

技术指标：

| 测量量程 | 0～2、0～5、0～10、0～25、0～50、0～100（%） |
| --- | --- |
| 准 确 度 | ±1%（满量程） |
| 线 性 | ±1% |
| 响应时间 | 满量程的90%用时少于10秒 |
| 传 感 器 | 专利电化学传感器 |
| 温度补偿 | 标准 |
| 操作温度 | 0～+50℃ |
| 样气压力 | 0.1～1psig (1.4～14.2 kg/cm2) |
| 流 量 | 1～2 SCFH（0.5～1.0 l/m） |
| 电 源 | 14～32VDC（两线制） |
| 输 出 | 4～20mA |
| 外 壳 | NEMA4 （IP66） |
| 样气连接 | 1/4"卡套接头 |
| 尺 寸 | 139.9mm (高) 223.5mm (宽) 86.4mm (深) |

特点：

特　　点：
　　★ 多种量程可选
　　★ 坚固的结构
　　★ 快速响应
　　★ NEMA 4机壳
　　★ 高精度的电化学传感器