● 输液方式先进：双柱塞往复泵；

● 大屏幕显示便于操作：320X240点阵大屏幕液晶显示，操作更为简便；

● 系统保护更加完善：慢速启动，停止。最大/最小压力可调，用户数据自动存储；

● 控制更加完美：独立控制模式 ，通过前面板的按键设定所有工作参数。工作于高压梯度模式时，其中一台泵为主泵，控制其它相同型号的高压输液泵，并可通过屏幕上的梯度曲线对所实现的梯度模式进行验证，还可接串口模式：通过RS232口，对高压输液泵进行控制。

皖仪LC-3000高效液相色谱