T60(4)标准光源对色灯箱 品牌：TILO 配置：D65,TL84,F,UV四种光源 重量：28Kg 体积(宽x深x高)：710x405x570 mm

产品介绍

订购编号 名称 型号 D65 TL84 F UV 电压 10106 标准光源箱 T60四光源(220V) 2支 2支 4个 1支 220V/50Hz 10806 标准光源箱 T60四光源(115V) 2支 2支 4个 1支 115V/60Hz 可选购配件：光源扩散板 45度标准看台 备用灯管盒 优点 □ 显示每种光源的使用时间和总时间 □ 光源自动切换，具备同色异谱功能 □ 无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色 □ 能耗小，不发热(无需散热)，发光效率高 □ 体积小，使用方便，价格低廉 □ 全球最大标准光源箱最大生产企业专业生产 光源说明 D65 国际标准人工日光(Artificial Daylight) ----色温：6500K 功率：18W TL84 欧洲、日本、中国商店光源 ----------------色温：4000K 功率：18W F 家庭酒店用灯、比色参考光源 ----------------色温：2700K 功率：40W UV 紫外灯光源(Ultra-Violet) ------------------波长：365nm 功率：18W