联系QQ：389893684 ，贸易通：anniesgy

☆   技术参数

| 重复精度 | 0.08（标准白板间隔测量30次取平均值） |
| --- | --- |
| 照明/观察系统 | 8/d（8°照射角/漫反射） |
|  | SCI（包含镜面反射光） |
|  | SCE（消除镜面反射光） |
| 光源 | 白光光源 |
| 观察视角 | CIE规定的10°视角 |
| 观察条件 | D65 D50 F11 |
| 校正 | 白板校正 黑腔校正 |
| 存储 | 标准样12组，每组标准样下测试样30组。 |
| 显示数据 | Lab、Lch色度值，△Eab、△（Lab）、△（Lch）色度值 |
| 语言 | 中文 英文 |
| 测量口径 | 8mm |
| 电源 | 4节碱性电池或镍氢电池/专用适配器DC:5V |
| 重量 | 550g |
| 外型尺寸 | 77*86*210mm |

☆   产品特点

1、         宽大的2.4″彩屏显示配合便携式的设计，让您在使用中更加得心应手。

2、          3种光源的切换，SCI和SCE模式的选择，以及同色异谱数据分析，满足您在不同工作状态下的测量需要。

3、        自定义容差设置，人性化的自动判别色差合格是 否，颜色偏向。让您无需专业知识就可对色彩做出判断。

4、           强大的存储能力，可随时轻松调去历史标样值。

5、           专业的色彩分析软件,让您可以进行专业的色彩数据分析以及色差图表的输出。

6、           选配的微型打印机，实现数据现场输出分析。

彩屏HP-200精密色差仪/测色仪（含品控软件）

# 彩屏HP-200精密色差仪/测色仪（含品控软件）

品     牌：TILO

新一代的产品HP-200精密色差仪将于2008年6月中旬隆重上市了。该产品采用宽大彩屏设计，测量精度高、可与微型打印机和电脑配合使用。人性化的设计，不仅让您可轻松判别色彩，省去了繁琐的专业运算，同时又具有CIE色彩多种表述模式，让您专业化的分析也能得心应手，其开创了国产高精度手提式色差仪的空白。实为质检、设计、科研部门的得力助手和最佳伙伴。

技术参数
重复精度 0.07（12块标准白板测量取平均值） 
照明/观察系统 8/d（8°照射角/漫反射） 
SCI（包含镜面反射光） 
SCE（消除镜面反射光） 
光源 白光光源 
观察视角 CIE规定的10°视角 
观察条件 D65 D50 F11 
校正 白板校正 黑腔校正 
语言 中文 英文 
测量口径 8mm 
电源 4节碱性电池或镍氢电池/专用适配器 
重量 510g 
外型尺寸 77*86*210mm

主要特点 
1、可以广泛的运用于塑胶 印刷 烤漆 电镀 陶瓷 等工业生产。 
2、宽大的彩屏设计，让您在使用中更加得心应手。 
3、多种光源和模式的自由选择，同色异谱数据分析，满足不同环境下的测量需要。 
4、自定义容差，自动判别。无需计算，轻松得知结果。 
5、强大的存储能力，可随时轻松调去历史标样值。 
6、配有微型打印机，实现数据现场打印和分析。 
7、专业软件与电脑连接，实现数据分析报表自动生成输出。

联系QQ：389893684 ，贸易通：anniesgy