T60(5)标准光源对色灯箱. 品牌：TILO 配置：D65,TL84,CWF,F,UV五种光源 重量：30Kg 体积(宽x深x高)：710x405x570 mm.

产品介绍

订购编号; 名称; 型号; D65; TL84; CWF; F; UV; 电压. 10115; 标准光源箱; T60(5)标准型(220V); 2支; 2支; 2支; 4个; 1支; 220V/50Hz. 10815; 标准光源箱; T60(5)标准型(115V); 2支; 2支; 2支; 4个; 1支; 115V/60Hz. 可选购配件：光源扩散板 45度标准看台 备用灯管盒 优点 □ 显示每种光源的使用时间和总时间 □ 光源自动切换，具备同色异谱功能 □ 无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色 □ 能耗小，不发热(无需散热)，发光效率高 □ 配置有英、美标准常用光源 □ 体积小，使用方便，最多客户使用 □ 全球最大标准光源箱企业专业生产 光源说明 D65 国际标准人工日光(Artificial Daylight) ----色温：6500K 功率：18W TL84 欧洲、日本、中国商店光源 ----------------色温：4000K 功率：18W CWF 美国冷白商店光源(Cool White Fluorescent) -色温：4150K 功率：18W F 家庭酒店用灯、比色参考光源 ---------------色温：2700K 功率：40W UV 紫外灯光源(Ultra-Violet) ------------------波长：365nm 功率：18W