M60美式(美国原装配置) 品牌：TILO 配置：D65,TL84,CWF,UV,U30,A六种光源 重量：35Kg 体积(宽x深x高)：710x530x570 mm

产品介绍

编号 名称 型号 D65 TL84 CWF UV U30 A 电压 10103 标准光源箱 M60美式(220V) 2支 1支 1支 1支 1支 2个 220V/50Hz 可选购配件： 45度标准看台 备用灯管盒 优点 ： □ 显示每种光源的使用时间、名称和开关次数 □ 光源自动切换，具备同色异谱功能 □ 无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色 □ 能耗小，不发热(无需散热)，发光效率高 □ 配置美式II型的原装灯管，底色完全兼容 □ TILO高标准国际品牌 光源说明 ： Macbeth D65 国际标准人工日光(Artificial Daylight) -----色温：6500K 功率：20W Philips TL84 欧洲、日本、中国商店光源 -----------------色温：4000K 功率：20W GE CWF 美国冷白商店光源(Cool White Fluorescent) --色温：4150K 功率：20W GE UV 紫外灯光源(Ultra-Violet) -------------------波长：365nm 功率：20W PHILIPS U30 美国暖白商店光源(Warm White Fluorescent) ----色温：3000K 功率:20W PHILIPS A 美式厨窗射灯、比色参考用灯 ----------------色温：2856K 功率：60W 联系QQ：颜色仪器专卖