本机主要用于各种弹簧及汽弹簧进行常规力学性能指标的测试。专业设计的自动控制和数据采集系统，实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。该设备适用于石油化工、汽车制造业、弹簧厂、塑料橡胶、医药包装、发动机等制造业以及各级产品质量监督部门，同时还适用于大中专院校进行教学演示工作。

技术参数：

1. 最大试验力:5kN 10KN 20KN 30KN 50KN 100KN；
2. 试验力测量范围：1%～100%；
3. 试验力分档：全程不分档
4. 试验力测量精度：优于示值的±1%；
5. 位移分辨率：0.01mm；
6. 位移测量准确度： ±1%
7. 拉伸空间：0-1000mm
8. 压缩空间：0-1000mm
9. 位移速度控制范围0.01-500mm/min
供电电源：220V，50Hz，功率750W；

主要特点：

1. 自动标定：系统可自动实现示值准确度的标定；
2. 自动显示：在整个试验过程中，实时显示试验力、位移、试验状态；
3. 自动控制：试验参数输入完毕,可自动完成数据采集试验过程；
4. 限位保护:具有机械和程控两级限位保护功能;
5. 自动求取：自动求出弹簧刚度值；
6. 自动测量：在整个试验中可自动测量多组弹簧力、变形点