0.8升基本型超声波清洗器（正常使用保10年）

| 产品型号 | QT08 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 小型超声波清洗机 |
| 包 装 | 纸箱 |
| 电源 | AC 220 ~ 240V, 50 ~60Hz |
| 内胆材料 | 全不锈钢冲压槽304 |
| 外壳材料 | 进口铝板防腐喷涂 |
| 内槽尺寸 | 150 x 85 x 65 mm |
| 外形尺寸 | 175 x 110 x 140 mm |
| 时间控制 | 无 |
| 超声功率 | 100W |
| 工作频率 | 40KHZ |
| 容量 | 800ml |
| 排水 | 无 |
| 净重 | 1.0kg |
| 毛重 | 1.5kg |
| 标准配置 | 不锈钢盖 |
| 颜色 | 亮白 |

备注：

1.记住我们使用的震子是换能器，而不是普通的陶瓷片

2.功率强劲，清洗几秒钟即可，如果水温超过70℃时请更换清洗液

3.不锈钢降音盖为赠送

4.关键元气件一律采用美国＂仙童＂的产品

5.产品实行三包，保修三年，终身维修

特别提醒：超声波的核心部件换能器和陶瓷片的区别，陶瓷片本身是不能长时间工作的，时间长了陶瓷片就会发热，最终导致过热裂开而损坏，可是我们的换能器正好相反，可长时间连续工作，而且功率强劲，低噪音，清洗时间快等优点

适用范围：打印机墨头（无需专用清洗液，只需自来水）、电子产品、眼镜、项链、耳环、手镯、手表、假牙、医疗器械、机械五金零配件、高尔夫球、CD碟片、剃须刀头、笔尖、钱币、印章、奶瓶、奶嘴等

地址：天津市河东区大桥道文华里22号余门

邮编：300161

网址：http://tjrp.instrument.com.cn

联系人：沈先生

电话：022-86786357

手机：13512804240

传真：022-86786357

Email:tjsbk123@163.com