天津市瑞普电子仪器公司

QT30600基本型超声波清洗机

| 产品型号 | QT30600 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 超声波清洗机 |
| 包 装 | 纸箱 |
| 电源 | AC 220 ~ 240V, 50 ~60Hz |
| 内胆材料 | 全不锈钢冲压槽304 |
| 外壳材料 | 进口铝板防腐喷涂 |
| 内槽尺寸 | 500 x 300 x 200 mm |
| 外形尺寸 | 610 x 350 x 380 mm |
| 时间控制 | 0-30分钟并可连续 |
| 超声功率 | 600W |
| 工作频率 | 40KHZ |
| 容量 | 30升 |
| 排水 | 有，内部连接管和阀门都是优质不锈钢 |
| 净重 | 14kg |
| 毛重 | 16kg |
| 标准配置 | 不锈钢盖和支架 |
| 颜色 | 亮白 |

1.不锈钢网架及不锈钢降音盖均为赠送

2.关键元气件一律采用美国＂仙童＂的产品

3.产品实行三包，保修三年，终身维修

适用范围

1、电子工程：、清洗通信器材、电器等各种电子元件及线路板；印刷线路板除松香焊斑，各种芯片等电子零件，机械零件的除油除锈，金属滤网疏通清洗

2、光学器材：清洗各种镜框、镜片、光学仪器

3、家庭应用: 蔬菜水果中的残留农药、化肥，消除食物表面的防腐剂及各种病毒、细菌、

清洗金银首饰、CD碟片、剃须刀头、笔尖、钱币、印章、奶瓶、奶嘴等

玉石、饰物、眼镜、手表链、钥匙、假牙等。

4、办公用具维护、保养：打印机墨头（无需专用清洗液，只需自来水）、喷嘴、针笔、钢笔、毛笔等

5、医疗器械维护、保养：清洗手术器具及各种医疗器具等。

6、各大工矿企业,大专院校,科研院所，考古单位的实验室器皿、金属器材及非一次性塑料制品的清洗。医院；电子车间流水线；钟表眼镜店、珠宝首饰店；家庭等。

地址：天津市河东区大桥道文华里22号余门

邮编：300170

网址：http://tjrp.instrument.com.cn

联系人：沈先生

电话：022-86786357

手机：13512804240

传真：022-24132218

Email:tjsbk123@163.com