QT75基本型超声波清洗机

| 产品型号 | QT75 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 超声波清洗机 |
| 包 装 | 纸箱 |
| 电源 | AC 220 ~ 240V, 50 ~60Hz |
| 内胆材料 | 全不锈钢冲压槽304 |
| 外壳材料 | 进口铝板防腐喷涂 |
| 内槽尺寸 | 300 x 240 x 100 mm |
| 外形尺寸 | 410 x 270 x 300 mm |
| 时间控制 | 0-30分钟并可连续 |
| 超声功率 | 100/200W两档可调 |
| 工作频率 | 40KHZ |
| 容量 | 7.5升 |
| 排水 | 有，内部连接管和阀门都是优质不锈钢 |
| 净重 | 5.5kg |
| 毛重 | 6.5kg |
| 标准配置 | 不锈钢盖和支架 |
| 颜色 | 亮白 |

1.不锈钢网架及不锈钢降音盖均为赠送

2.关键元气件一律采用美国＂仙童＂的产品

3.产品实行三包，保修三年，终身维修

奇拓牌QT系列超声波清洗器的适用范围

适用范围

1、电子工程：清洗通信器材、电器等各种电子元件及线路板；印刷线路板除松香焊斑，各种芯片等电子零件，机械零件的除油除锈，金属滤网疏通清洗

2、光学器材：清洗各种镜框、镜片、光学仪器

3、家庭应用:清洗金银首饰、玉石、饰物、眼镜、手表链、钥匙、假牙、婴儿用品等。

4、办公用具维护、保养：清洗墨盒喷头、喷嘴、针笔、钢笔、毛笔等

5、医疗器械维护、保养：清洗手术器具及各种医疗器具等。

6、各大工矿企业,大专院校,科研院所，考古单位的实验室器皿、金属器材及非一次性塑料制品的清洗。

7、送礼佳品

★优点：

1、 无孔不入。由于超声波作用是发生在整个液体内，所有能与液体接触

的物体的表面都被清洗，而且对形状复杂的缝隙多的物体更有独特功效。

2、 秋毫无损。传统的人工或化学清洗常会生机械磨损或化学腐蚀，而超声波清洗却不会使物体引起丝毫损坏。

3、无所不洗，洗无不净。另外针对不同性质的物质的物体采用合适的清洗剂时，由于清洗剂的渗透溶解作用得到超声波的加强而发挥得淋漓尽致，因而清洗过后无不焕然一新。

★功效：

1、 清洗：除污垢、除尘、除各类油脂，除积炭，功效卓著。

2、杀菌清毒：经防疫站检验，超声波清洗器对具有代表性的大肠杆菌和葡萄球茵具有很好的杀茵率达到99.6%(作用五分钟).

3、 保健按摩美容护肤:超声波能剌激末梢神经,按摩穴位,加速血液循坏,剥离坏死细胞,去除皮屑、

老茧等作用。

4、分解化作用：超声搅拌、加快溶解、提高均匀度、加快物理化学反应、防止过腐蚀、加速油水乳化、溶剂染料混合等作用。