BS9601β、γ射线

检测仪

产品介绍

BS9601型β、γ射线检测仪采用高速嵌入式微机处理器作为数据处理单元，大LCD液晶显示器，背光功能，显示清晰、操作方便。探测器采用高效阵列式GM计数管，可进行β、X、γ辐射剂量率的检测。仪器在测厚、医院、冶金、试验室等场所运用广泛。由于它的小巧轻便，操作灵活，得到用户好评。

技术规范

| 探 测 器 | 阵列GM探测器，有效面积25cm2 |
| --- | --- |
| 能量阈 | 40keV |
| 能量范围 | 40keV～3MeV |
| 测量范围 | 计数率0～500000 CPM ，0～8000 CPS 剂量率0.01～10000μSv/h，0.01～1000mR/h |
| 相对基本误差 | ≤±15% |
| 重复性 | ≤10% |
| 报警类别 | 阈值、过载、故障、电池欠压 |
| 报警方式 | 声音报警，提示音频率提示放射性强度 |

- 环境特性

工作温度范围：-15℃～50℃

相对湿度范围：≤90%（40℃）

- 电气特性

供电电源：   3节5号电池

功    耗：   整机电流≤20mA

- 物理特性

外    壳：  硬塑制

尺    寸：  20×10×3.5(mm)

重    量：  0.5Kg