BS3000型氡测量仪

产品介绍

BS3000是以静电高压离子喷涂方式采集氡子体，测量α射线能谱，从而计算出对应的氡浓度。拥有离子喷涂专利技术（ZL02209236.6），具有极高的灵敏度和防潮能力，配备附件后也可应用于土壤氡（钍射气）测量。广泛应用于环境监测、地质矿产、地震监测、建筑工程、大中专院校以及科研院所等。

技术规范和特点

| 探测器 | 金硅面垒半导体探测器 |
| --- | --- |
| 灵敏度 | 30～40cpm（环境氡浓度100Bq/m3情况下） |
| 探测范围 | 3～100000Bq/m3 |
| 精度 | ≤5% |
| 数据记录 | 可存储1000组数据，可在LCD屏上显示测量数据、测量时间、 日期、温度、湿度和测量结果的统计不确定度，并可显示和 打印单次测量结果的谱线。 |
| 续航时间 | 24小时（1/10采样时间） |
| 使用高压静电离子喷涂专利技术，灵敏度高，防潮功能强 |  |
| 即可点测，也可连续监测 |  |
| 可同时测量氡和钍浓度，并输出能谱图 |  |
| 声音提示氡和钍的计数 |  |
| 对探测器无污染，无需恢复时间 |  |
| 符合国家环境氡测量规范 |  |
| 数据自动存储，可随时调取 |  |
| 外接微型打印机，可现场输出测量结果 |  |
| 可连接计算机进行数据交换，分析和处理 |  |

- 环境特性

工作温度范围： 0℃～40℃

相对湿度范围： 0～100％，无凝霜

- 电气特性

供电电源：   交流220伏

- 物理特性

尺    寸：  30.0×22.0×30.0（cm）

重    量：  1.2kg；