氙灯试验箱

:

| 型号 |  | SN-66 |
| --- | --- | --- |
| 工作室尺寸 |  | 320*500*300 mm |
| 功率 |  | ≤2.5Kw（灯管寿命约2500小时） |
| 性 能 指 标 | 温度范围 | RT+10~70℃ |
|  | 温度波动度 | ±0.5℃ |
|  | 冷却方式 | 风冷 |
|  | 降雨时间 | 0～99分钟可调 （是否带喷淋，需选配） |
|  | 光源 | 风冷式氙弧灯 |
|  | 设备特点 | 具有光照、温度 |
|  | 氙灯辐射强度 | 550w/m² |
|  | 波长 | 300~780nm |
|  | 调光范围 | 5%~100% |
|  | 温度波动度 | ±2℃ |
| 控 制 系 统 | 仪表控制器 | 选用原装进口微电脑PID温度控制器进行温度控制 |
|  | 温度控制精度 | ±0.01℃，使用一块金属体表面镀铬为黑色模块体，然后把传感器固定在表面来测试有效温度；来代表组件温度（配送二块黑色模块） |
|  | 温湿度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV |
|  | 时间控制器 | 采用大华控制系统，定时范围0~9999H； |
|  | 加热方式 | SSR固态继电器无触点加热 |
|  | 供水方式 | 如带喷淋，自带补水功能 |
|  | 水位控制 | 不锈钢液位器 |
|  | 水箱 | 外置固定式水箱5L |