紫外光试验箱

| 型 号 |  | UV-A/M |
| --- | --- | --- |
| 工作室尺寸 |  | 450*1170*500 |
| 外形尺寸 |  | 580*1280*1350 |
| 功 率 |  | 4.0(KW) |
| 性能指标 | 温度范围 | RT+10℃~70℃ |
|  | 湿度范围 | ≥95%R。H |
|  | 灯管间距离 | 35mm |
|  | 样品与灯管距离 | 50mm |
|  | 支持样板数量 | 长150mm×75mm约40块 |
|  | 紫外波长 | 290nm~400nm UV－A UV－B UV－C（订货时说明） |
|  | 灯管功率 | 40W |
| 控制系统 | 温度控制器 | 进口LED数显P、I、D+S、S、R微电脑集成控制器 |
|  | 时间控制器 | 进口可编程时间电脑集成控制器（奥托尼克斯） |
|  | 光照加热系统 | 全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 |
|  | 凝露加湿系统 | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 |
|  | 黑板温度 | 双金属黑板温度计 |
|  | 供水系统 | 加湿供水采用自动控制 |
|  | 暴露方式 | 湿气冷凝暴露，光照辐射暴露 |
| 安全保护 |  | 漏电、短路、超温、缺水、过电流保护/控制器停电记忆 |