石油产品密度计/石油产品密度试验器（不带制冷单缸） 货号： wi33264

用途：本仪器适用于按GB/T1884，ASTM D1298 石油和液体

石油产品密度测定法(密度计法)标准测定雷得蒸气压力

不高于80Kp的原油石油和液化石油产品的密度。

主要技术性能：

1.控温范围:室温~100°15°C-100°C（不带制冷）

2.控温精度:±0.25°C　　　　　　　　　 3.恒温浴室量 20L

4.加热功率 60W