手持电缆故障测试仪  货号： wi8015

手持式电缆故障测试仪全自动测试市话电缆的故障距离，使线路维护更轻松更方便。  产品特点及技术指标：  智能测试无需查看波形直接显示故障距离  故障性质智能判定全中文操作菜单，液晶显示具有背光功能  操作智能化设计，只需按测试键故障测试即可完成，屏幕直观显示故障距离  可充锂电电池，智能充电无需职守

测量范围：2km

测试盲区：≤2米；

分辨率：1米