儿童视力筛查仪 货号： wi81850

视力筛查仪采用超声测距、十字靶瞄准及灯光声音吸引的设计方式可对不同人群快速准确地进行眼部屈光状态检测，从而发现眼部潜在的屈光问题。视力筛查仪外形小巧、携带方便、检查快速准确、非接触、无损伤，只需5秒钟就可完成单眼检测，故可对较大群体进行快速的屈光状态筛查。屈光状态对于儿童尤为重要，若未发现存在已久的屈光不正或发现后未能及时治疗，可使许多儿童在不知不觉中形成弱视或失去弱视的最佳治疗时机，从而形成永久性弱视。 视力筛查仪所需最小的配合性及独特的婴幼儿模式，使得不仅适用于成年人群的视力筛查，而且也可对婴幼儿和交流障碍人群进行筛查。视力筛查仪---您掌握被检查者屈光状态的有力武器。

适用人群

● 成人快速视力筛查

● 各种场合的视力筛查，例如学校、医院和幼儿园的现场快速体检

● 婴幼儿视力筛查

● 交流障碍人群视力筛查 产品优点

● 非接触、无损伤：安全的光源功率且无需接触双眼

● 快速有效：五秒即可完成测试

● 最小配合性要求：无需受检者做出反应，对婴幼儿及交流障碍人群尤其适合

● 自动，一键操作：工作距离33.5cm,一个按钮就可以完成检查

● 简便易携：可以带到任何地方筛查，红外打印机可以随时随地打印检查结果

● 检查结果客观准确：自动检测出屈光问题，如近视、远视、散光和不等视

● 数据获取时间：约2.5秒/只眼睛

● 设有特殊的婴幼儿检查模式 产品其他特性

● 超声测距：通过可听、可视的提示自动监测测试距离，工作距离33.5cm

● 十字靶瞄准：十字靶发出光便于瞄准

● 电池寿命：11.1V（锂电池）2650mAh,可连续使用四个小时

● 低电指示：指示还剩15分钟

● 打印端口：红外线连接热敏打印机

● PC连接：可与计算机连接，便于升级软件或将资料转换电子记录

● 仪器重量：大约1kg