Nabertherm 实验室用炉

|  | 专业炉L3/11-LT40/12 - Tmax 1100℃-1200℃ - 内嵌加热丝的陶瓷加热板,方便更换 - 真空纤维保温模块 - 炉门上设可调节空气进口 - 炉后墙开空气排气口 - 静音电子继电器 |
| --- | --- |
|  | 简洁马弗炉LE2/11-LE14/11 - T max 1100℃,工作温度1050℃ - 2面加热 - 陶瓷纤维板 - 双层炉壳结构稳定,表面稳定低 - 炉后墙开空气排气口 |
|  | 砖结构马弗炉L3/13-LT15/13 - Tmax 1300℃ - 双层炉壳结构稳定,表面稳定低 - 炉门上设可调节空气进口 - 炉后墙开空气排气口 |
|  | 灰化炉LV3/11-LVT15/11 - Tmax 1100℃ - 每分钟换气6次以上 - 进气预热,温度均匀性分布极好 - 优质耐腐蚀性真空纤维保温材料 - 双层炉壳结构稳定,表面稳定低 |
|  | 带陶瓷马弗腔的特种炉L9/11/SKM - 4面加热 - Tmax 1100℃ - 双层炉壳结构稳定,表面稳定低 - 带陶瓷的炉胆的炉膛,抗腐蚀性气体和蒸汽 - 炉门上设可调节空气进口 - 炉后墙开空气排气口 |
|  | 集成称重系统的马弗炉L 9/11/SKM - Tmax1100℃或1200℃ - 陶瓷加热底盘嵌入加热元件防止灰化、形成烟气，并易于更换 - 用于记录温度曲线和烧失曲线的软件 - 称重平台采用超强特种陶瓷连接杆和缓冲垫 - 3种台秤提供不同称量范围和最大重量 |
|  | 内置空气循环系统的马弗炉LT 5/11HA-LT /15/11 - Tmax1100℃ - 陶瓷加热底盘嵌入加热元件防止灰化、形成烟气，并易于更换 - 双层炉壁增强温度稳定性 - 内置风扇利于换热和温度分布 |
|  | 砖结构马弗炉N7/H-N61/H - Tmax 1280℃ - 3面加热 - 耐高温SIC板对底部加热体进行保护 - 平行导向门 - 轻质耐火砖保温 |
|  | 管式炉RS型 - Tmax 1100℃或1300℃ - 水平或垂直工作 - 可进行气密或真空运行 |
|  | RHTH高温管式炉 - Tmax 1600℃,1700℃或1800℃ - MoSi2单元加热 - 真空陶瓷纤维保温板 |
|  | 经济R型管式炉 - Tmax 1200℃或1300℃ - 管径从30-100mm,加热长度250-1000mm - 静音继电器 |
|  | 高温空气循环炉N30/45HA-N500/85HA - Tmax 450℃,650℃或850℃ - 不锈钢材质 - 空气水平循环,温度均匀性好 |
|  | 经济N40E-N100E型炉 - 2面加热 - 轻质耐火砖 - 炉后排气 - 高品质PtRh-Pt探头 |
|  | 专业箱式炉LH/LF型 - Tmax 1200℃,1300℃或1400℃ - 5面加热,温度分布优良 - 加热元件位于支撑管上,热辐射效果好,寿命长 - 轻质耐火砖保温材料/陶瓷纤维保温材料 |
|  | 高温炉LHT型 - Tmax 1600℃,1750℃或1800℃ - 容量2,4,8L - 优质陶瓷纤维保温材料 - 二硅化钼加热单元 - 平行导向门 |
|  | 高温炉HT型 - Tmax 1600℃,1750℃或1800℃ - MoSi2加热单元 - 耐用纤维材料作为保温材料 - 4L-16L |
|  | 高温砖式炉HFL型 - Tmax 1600℃或1700℃ - MoSi2加热单元 - 轻质砖保温材料 - 16-160L |
|  | 高温真空炉VHT型 - Tmax 1600℃或2200℃ - 8,40或100L - 过温保护 - 手动气流控制 - 过压阀 |
|  | 高温炉HTC型 - Tmax 1400℃,1500℃或1600℃ - 优质纤维材料 - 炉壳采用优质不锈钢 - 双层炉壳结构稳定,炉外表温度低 |