WSZ-5A型单光子计数实验系统是我公司最新开发的一套实验系统，该实验由单光子计数器、制冷系统、外光路等部分组成。该系统的信号处理部分采用脉冲高度甄别，甄别后的信号送脉冲计数器进行计数。输出的信号也直接引出至面板，实验者可以根据自己的实验情况进行实验扩展，这样给实验者以更加大的实验空间以到达学习与锻炼的目的。

主要特点：

应用USB与计算机通信，可以很方便地进行实验，操作简单，结果明了。

应用稳定的脉冲计数器，具有计数范围宽、计数准确等优点。

采用CR110光电倍增管接收，利用半导体制冷技术以降低仪器的暗计数

仪器备有减光片，滤光片，可调节导轨；

可以方便的进行实验扩展

主要技术指标：

光谱采集范围：380-650nm    高压控制：数字可调    积分时间：数字可调

最大计数：107    甄别电平：数字可调    暗计数：≤30CPS(-20°C)

仪器成套性：

主机：一台    制冷系统：一套    其它部件：包括各种保证仪器正常工作的附件及实验所需附件等，计算机（由用户选配）